## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
2 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
3 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
4 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
5 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
6 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
7 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
8 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
9 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
10 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
11 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
12 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
13 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9290.2695 | 38.8965 | 10.8046 | 11827.3862 | 49.5189 | 13.7553
14 | 94.5946 | 2.9025 | 0.8665 | 0.1198 | 0.1529 | 0.0014 | 0.0372 | 0.0292 | 0.0598 | 0.0019 | 0.7555 | 0.4787 | 0.7129 | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11901.6434 | 49.8298 | 13.8416 | -14.4 | -19.6
15 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11901.6434 | 49.8298 | 13.8416
16 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11901.6434 | 49.8298 | 13.8416
17 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11901.6434 | 49.8298 | 13.8416
18 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11901.6434 | 49.8298 | 13.8416
19 | [13 empty] | 8260.8915 | 34.5867 | 9.6074 | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649 | 11901.6434 | 49.8298 | 13.8416
20 | 94.2097 | 3.0154 | 0.9343 | 0.1334 | 0.1654 | 2.5e-05 | 0.0409 | 0.0311 | 0.0438 | 0.0036 | 0.8941 | 0.5281 | 0.7157 | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154 | -8.7 | -15.3
21 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154
22 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154
24 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154
25 | [13 empty] | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154
26 | 94.1195 | 3.0585 | 0.9505 | 0.1346 | 0.1698 | 0.0025 | 0.0428 | 0.0327 | 0.0469 | 0.0026 | 0.8552 | 0.5842 | 0.717 | 8269.0839 | 34.621 | 9.6169 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11878.4993 | 49.7329 | 13.8147
27 | [13 empty] | 8269.0839 | 34.621 | 9.6169 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11878.4993 | 49.7329 | 13.8147
28 | [13 empty] | 8269.0839 | 34.621 | 9.6169 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11878.4993 | 49.7329 | 13.8147
29 | [13 empty] | 8269.0839 | 34.621 | 9.6169 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11878.4993 | 49.7329 | 13.8147
30 | [13 empty] | 8269.0839 | 34.621 | 9.6169 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11878.4993 | 49.7329 | 13.8147
31
[14 empty] | 8322.466 | 34.8445 | 9.679 | 9221.0042 | 38.6065 | 10.724
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9221.0042 | 38.6065 | 10.724
Полтавська | ГРС Петрівка | 9221.0042 | 38.6065 | 10.724
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата