## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.5423 | 34.4387 | 9.5663 | 9110.2514 | 38.1428 | 10.5952 | 11509.6973 | 48.1888 | 13.3858
2 | 89.0619 | 5.2646 | 1.2063 | 0.1076 | 0.1774 | 0.0019 | 0.041 | 0.0327 | 0.0629 | 0.0049 | 1.8133 | 2.2255 | 0.7569 | 8232.1583 | 34.4664 | 9.574 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11500.4779 | 48.1502 | 13.3751
3 | [13 empty] | 8232.1583 | 34.4664 | 9.574 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11500.4779 | 48.1502 | 13.3751
4 | [13 empty] | 8232.1583 | 34.4664 | 9.574 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11500.4779 | 48.1502 | 13.3751
5 | [13 empty] | 8232.1583 | 34.4664 | 9.574 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11500.4779 | 48.1502 | 13.3751
6 | [13 empty] | 8232.1583 | 34.4664 | 9.574 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11500.4779 | 48.1502 | 13.3751
7 | [13 empty] | 8232.1583 | 34.4664 | 9.574 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11500.4779 | 48.1502 | 13.3751
8 | [13 empty] | 8232.1583 | 34.4664 | 9.574 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11500.4779 | 48.1502 | 13.3751
9 | 89.4832 | 5.0226 | 1.1397 | 0.0993 | 0.1647 | 0.0021 | 0.0408 | 0.0327 | 0.0598 | 0.005 | 1.7611 | 2.1891 | 0.7536 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -7.6 | -8.8
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
16 | 90.6961 | 4.3315 | 1.1432 | 0.1 | 0.1459 | 0.0017 | 0.035 | 0.0278 | 0.0564 | 0.0051 | 1.5653 | 1.892 | 0.7444 | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11555.4124 | 48.3802 | 13.4389 | -10.2 | -11.4
17 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11555.4124 | 48.3802 | 13.4389
18 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11555.4124 | 48.3802 | 13.4389
19 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11555.4124 | 48.3802 | 13.4389
20 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11555.4124 | 48.3802 | 13.4389
21 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11555.4124 | 48.3802 | 13.4389
22 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654 | 11555.4124 | 48.3802 | 13.4389 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | 91.986 | 3.9409 | 1.0222 | 0.1265 | 0.1838 | 0.0036 | 0.0483 | 0.0382 | 0.0588 | 0.002 | 1.7176 | 0.8719 | 0.7314 | 8249.0925 | 34.5373 | 9.5937 | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294 | 11728.8623 | 49.1064 | 13.6407 | -10.6 | -10.2
24 | [13 empty] | 8249.0925 | 34.5373 | 9.5937 | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294 | 11728.8623 | 49.1064 | 13.6407
25 | [13 empty] | 8249.0925 | 34.5373 | 9.5937 | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294 | 11728.8623 | 49.1064 | 13.6407
26 | 92.1101 | 3.8845 | 1.0243 | 0.1241 | 0.1793 | 0.0036 | 0.0474 | 0.0372 | 0.0571 | 0.0025 | 1.6746 | 0.8553 | 0.7304 | 8248.2327 | 34.5337 | 9.5927 | 9138.9129 | 38.2628 | 10.6286 | 11735.3828 | 49.1337 | 13.6483
27 | 92.0631 | 3.9045 | 1.0166 | 0.1256 | 0.1826 | 0.0034 | 0.0477 | 0.0375 | 0.0565 | 0.0017 | 1.7 | 0.8609 | 0.7307 | 8246.9429 | 34.5283 | 9.5912 | 9137.4321 | 38.2566 | 10.6268 | 11731.1552 | 49.116 | 13.6433
28 | 91.9485 | 3.9751 | 1.0257 | 0.127 | 0.1848 | 0.0036 | 0.0482 | 0.0379 | 0.0578 | 0.0026 | 1.718 | 0.8707 | 0.7316 | 8251.5287 | 34.5475 | 9.5965 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11730.4387 | 49.113 | 13.6425
29 | 91.8343 | 4.0307 | 1.0444 | 0.1282 | 0.1865 | 0.0035 | 0.0497 | 0.0391 | 0.0599 | 0.0029 | 1.7418 | 0.8789 | 0.7325 | 8256.5923 | 34.5687 | 9.6024 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11729.7699 | 49.1102 | 13.6417 | -9.8 | -9.1
30 | 91.9909 | 3.9731 | 1.0219 | 0.1265 | 0.1831 | 0.0035 | 0.0487 | 0.0383 | 0.0595 | 0.0022 | 1.6782 | 0.874 | 0.7314 | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11735.8127 | 49.1355 | 13.6488
31
[14 empty] | 8224.8735 | 34.4359 | 9.5655 | 9111.2784 | 38.1471 | 10.5964
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9111.2784 | 38.1471 | 10.5964
Полтавська | ГРС Диканька | 9111.2784 | 38.1471 | 10.5964
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата