## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41 | [18 empty] | Маршрут № 41
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8125.6569 | 34.0205 | 9.4501 | 8996.7996 | 37.6678 | 10.4633 | 11314.1064 | 47.3699 | 13.1583
2 | [13 empty] | 8125.6569 | 34.0205 | 9.4501 | 8996.7996 | 37.6678 | 10.4633 | 11314.1064 | 47.3699 | 13.1583
3 | [13 empty] | 8125.6569 | 34.0205 | 9.4501 | 8996.7996 | 37.6678 | 10.4633 | 11314.1064 | 47.3699 | 13.1583
4 | [13 empty] | 8125.6569 | 34.0205 | 9.4501 | 8996.7996 | 37.6678 | 10.4633 | 11314.1064 | 47.3699 | 13.1583
5 | 88.5688 | 5.271 | 0.9224 | 0.0984 | 0.1492 | 0.0016 | 0.0362 | 0.0278 | 0.0503 | 0.0038 | 1.502 | 3.3686 | 0.7642 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222 | -8 | -8.8
6 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
7 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
8 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
9 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
10 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
11 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11283.0803 | 47.24 | 13.1222
12 | 88.5767 | 5.2948 | 0.8896 | 0.093 | 0.1398 | 0.0016 | 0.0374 | 0.0282 | 0.0544 | 0.0038 | 1.4871 | 3.3936 | 0.764 | 8113.022 | 33.9676 | 9.4354 | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469 | 11278.3751 | 47.2203 | 13.1168 | -11.2 | -13.7
13 | [13 empty] | 8113.022 | 33.9676 | 9.4354 | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469 | 11278.3751 | 47.2203 | 13.1168
14 | [13 empty] | 8113.022 | 33.9676 | 9.4354 | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469 | 11278.3751 | 47.2203 | 13.1168
15 | [13 empty] | 8113.022 | 33.9676 | 9.4354 | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469 | 11278.3751 | 47.2203 | 13.1168
16 | [13 empty] | 8113.022 | 33.9676 | 9.4354 | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469 | 11278.3751 | 47.2203 | 13.1168
17 | [13 empty] | 8113.022 | 33.9676 | 9.4354 | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469 | 11278.3751 | 47.2203 | 13.1168
18 | [13 empty] | 8113.022 | 33.9676 | 9.4354 | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469 | 11278.3751 | 47.2203 | 13.1168
19 | 89.1702 | 5.0765 | 0.8619 | 0.0928 | 0.1336 | 0.0019 | 0.0327 | 0.0241 | 0.044 | 0.0037 | 1.3891 | 3.1696 | 0.7587 | 8115.1 | 33.9763 | 9.4379 | 8985.9321 | 37.6223 | 10.4506 | 11321.9644 | 47.4028 | 13.1674 | -13.4 | -15.7
20 | [13 empty] | 8115.1 | 33.9763 | 9.4379 | 8985.9321 | 37.6223 | 10.4506 | 11321.9644 | 47.4028 | 13.1674
21 | [13 empty] | 8115.1 | 33.9763 | 9.4379 | 8985.9321 | 37.6223 | 10.4506 | 11321.9644 | 47.4028 | 13.1674
22 | [13 empty] | 8115.1 | 33.9763 | 9.4379 | 8985.9321 | 37.6223 | 10.4506 | 11321.9644 | 47.4028 | 13.1674
23 | [13 empty] | 8115.1 | 33.9763 | 9.4379 | 8985.9321 | 37.6223 | 10.4506 | 11321.9644 | 47.4028 | 13.1674
24 | [13 empty] | 8115.1 | 33.9763 | 9.4379 | 8985.9321 | 37.6223 | 10.4506 | 11321.9644 | 47.4028 | 13.1674
25 | [13 empty] | 8115.1 | 33.9763 | 9.4379 | 8985.9321 | 37.6223 | 10.4506 | 11321.9644 | 47.4028 | 13.1674
26 | 89.5853 | 4.875 | 0.8618 | 0.0905 | 0.1282 | 0.0015 | 0.0334 | 0.0245 | 0.0423 | 0.0034 | 1.3477 | 3.0064 | 0.7552 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | -12.8 | -12.1 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутн
27 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
28 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
29 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
30 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8116.0315 | 33.9802 | 9.4389 | 8986.577 | 37.625 | 10.4514
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №41 |  | 8986.577 | 37.625 | 10.4514
Полтавська | Березова Рудка | 8986.6009 | 37.6251 | 10.4514
Полтавська | Вікторія | 8986.6486 | 37.6253 | 10.4515
Полтавська | Майорщина-1 | 8986.5531 | 37.6249 | 10.4514
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата