## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №51 | [18 empty] | Маршрут №51
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ЛУБНИГАЗ", ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ", ПАТ "ЧЕРГНІГІВГАЗ", ДП "УКРАВТОГАЗ", ФОП Костюк Р.В.
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
2 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
3 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
4 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
5 | 88.6195 | 5.325 | 0.901 | 0.096 | 0.147 | 0.0031 | 0.039 | 0.03 | 0.038 | 0.0064 | 1.452 | 3.343 | 0.7634 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417 | -6.7 | -7.6 |  |  | відс.
6 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
7 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
8 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
9 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
10 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
11 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
12 | 88.7875 | 5.291 | 0.87 | 0.093 | 0.139 | 0.003 | 0.036 | 0.028 | 0.035 | 0.0065 | 1.418 | 3.293 | 0.7617 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15 | -6.6 | -8.6
13 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15 |  |  | 0,0049 | ˂0,0002
14 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
15 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
16 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
17 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
18 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
19 | 89.1935 | 5.092 | 0.849 | 0.091 | 0.132 | 0.0028 | 0.034 | 0.026 | 0.031 | 0.0077 | 1.36 | 3.181 | 0.7583 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722 | -9.6 | -8.5
20 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
21 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
22 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
23 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
24 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
25 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11326.0726 | 47.42 | 13.1722
26 | 89.3903 | 5.019 | 0.873 | 0.092 | 0.131 | 0.0029 | 0.035 | 0.027 | 0.033 | 0.0058 | 1.345 | 3.046 | 0.7566 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056 | -11.2 | -10.6
27 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
28 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
29 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
30 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8119.5425 | 33.9949 | 9.443 | 8994.4111 | 37.6578 | 10.4605
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №51
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №51 |  | 8994.4111 | 37.6578 | 10.4605
Полтавська | АГНКС Лубни | 8994.9844 | 37.6602 | 10.4612
Полтавська | АГНКС Лубни-2 | 8994.7933 | 37.6594 | 10.4609
Полтавська | Вишневе | 8994.2678 | 37.6572 | 10.4603
Полтавська | Гребінка | 8994.435 | 37.6579 | 10.4605
Полтавська | Лубни | 8995.1516 | 37.6609 | 10.4614
Полтавська | Мгар | 8992.8825 | 37.6514 | 10.4587
Полтавська | Новаки | 8994.2917 | 37.6573 | 10.4604
Полтавська | Пирятин | 8994.435 | 37.6579 | 10.4605
Полтавська | Чорнухи | 8994.3395 | 37.6575 | 10.4604
Чернігівська | Богдани | 8994.5067 | 37.6582 | 10.4606
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата