## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
2 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
3 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
4 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
5 | 84.537 | 8.015 | 1.433 | 0.107 | 0.231 | - | 0.062 | 0.055 | 0.069 | 0.005 | 1.866 | 3.62 | 0.7944 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083 | -10.3 | -4.6
6 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
7 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
8 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
9 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
10 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
11 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
12 | 84.985 | 7.965 | 1.032 | 0.077 | 0.1866 | - | 0.0513 | 0.0472 | 0.085 | 0.0049 | 1.875 | 3.691 | 0.789 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417 | -12.6 | -6.8
13 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
14 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
15 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
16 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
17 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
18 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
19 | 84.563 | 8.29 | 1.087 | 0.082 | 0.19 | - | 0.05 | 0.045 | 0.069 | 0.005 | 1.971 | 3.648 | 0.7911 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15 | -11 | -5.7
20 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
21 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
22 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
23 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
24 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
25 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
26 | 84.897 | 7.988 | 1.185 | 0.022 | 0.067 | - | 0.041 | 0.036 | 0.095 | 0.007 | 1.99 | 3.672 | 0.7879 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139 | -9.9 | -3 | 0,0008 | відс. | відс.
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
29 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8285.612 | 34.6902 | 9.6362 | 9165.2815 | 38.3732 | 10.6592
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9165.2815 | 38.3732 | 10.6592
Полтавська | Комишня | 9164.8038 | 38.3712 | 10.6587
Полтавська | Нижня Бодаква | 9166.3324 | 38.3776 | 10.6604
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата