## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №857 | [18 empty] | Маршрут №857
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 28.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8679.66 | 36.34 | 10.0944 | 9599.2167 | 40.19 | 11.1639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
2 | 86.886 | 6.2883 | 2.7837 | 0.2726 | 0.5613 | 0.0024 | 0.0896 | 0.0777 | 0.0468 | 0.0024 | 1.3129 | 1.6763 | 0.784 | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -8.3
3 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
6 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
7 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | 90.9724 | 4.3911 | 1.142 | 0.136 | 0.2107 | 0.0044 | 0.0556 | 0.0443 | 0.0712 | 0.0049 | 1.9289 | 1.0385 | 0.7398 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -8.9
9 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
10 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
11 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
12 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
13 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
14 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
15 | 91.9461 | 3.9717 | 1.0431 | 0.1268 | 0.1856 | 0.0038 | 0.0469 | 0.0366 | 0.0488 | 0.0051 | 1.695 | 0.8905 | 0.7316 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417 | -9.3
16 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
19 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
20 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
21 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
22 | 91.9825 | 3.9336 | 1.0291 | 0.1258 | 0.1851 | 0.0038 | 0.048 | 0.0376 | 0.0562 | 0.0049 | 1.7173 | 0.8761 | 0.7314 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -9.5
23 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8335.9846 | 34.9011 | 9.6948 | 9232.445 | 38.6544 | 10.7373
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №857
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №857 |  | 9232.445 | 38.6544 | 10.7373
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радченки-Полтава) | 9268.5346 | 38.8055 | 10.7793
Полтавська | Бречківка ДКК | 9223.0105 | 38.6149 | 10.7264
Полтавська | Полтава-1, місто | 9232.6838 | 38.6554 | 10.7376
Полтавська | Стасі ДКК | 9226.3783 | 38.629 | 10.7303
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9158.5222 | 38.3449 | 10.6514
Полтавська | ТОВ "Форт" | 0 | 0 | 0
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата