## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
2 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
3 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
4 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
5 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
6 | [13 empty] | 8270.3259 | 34.6262 | 9.6184 | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552 | 11716.7289 | 49.0556 | 13.6266
7 | 91.0085 | 4.3582 | 1.1404 | 0.1375 | 0.2091 | 0.0043 | 0.0547 | 0.043 | 0.0648 | 0.0019 | 1.9481 | 1.0295 | 0.7393 | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9161.2689 | 38.3564 | 10.6546 | 11693.4653 | 48.9582 | 13.5995
8 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9161.2689 | 38.3564 | 10.6546 | 11693.4653 | 48.9582 | 13.5995
9 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9161.2689 | 38.3564 | 10.6546 | 11693.4653 | 48.9582 | 13.5995
10 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9161.2689 | 38.3564 | 10.6546 | 11693.4653 | 48.9582 | 13.5995
11 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9161.2689 | 38.3564 | 10.6546 | 11693.4653 | 48.9582 | 13.5995
12 | [13 empty] | 8270.3976 | 34.6265 | 9.6185 | 9161.2689 | 38.3564 | 10.6546 | 11693.4653 | 48.9582 | 13.5995
13 | 92.0336 | 3.9183 | 1.025 | 0.1279 | 0.1861 | 0.0036 | 0.0483 | 0.0377 | 0.0598 | 0.0017 | 1.6823 | 0.8757 | 0.7312 | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646 | -10.7 | -12.9
14 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
15 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
16 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
17 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
18 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
19 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
20 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
21 | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9142.2806 | 38.2769 | 10.6325 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
22 | 91.9858 | 3.9268 | 1.0361 | 0.1266 | 0.184 | 0.0038 | 0.0484 | 0.0376 | 0.0582 | 0.0028 | 1.7153 | 0.8745 | 0.7315 | 8249.6418 | 34.5396 | 9.5943 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11728.9101 | 49.1066 | 13.6407 | -10.4 | -10.9 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8249.6418 | 34.5396 | 9.5943 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11728.9101 | 49.1066 | 13.6407
24 | [13 empty] | 8249.6418 | 34.5396 | 9.5943 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11728.9101 | 49.1066 | 13.6407
25 | [13 empty] | 8249.6418 | 34.5396 | 9.5943 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11728.9101 | 49.1066 | 13.6407
26 | [13 empty] | 8249.6418 | 34.5396 | 9.5943 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11728.9101 | 49.1066 | 13.6407
27 | [13 empty] | 8249.6418 | 34.5396 | 9.5943 | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301 | 11728.9101 | 49.1066 | 13.6407
28 | 91.9744 | 3.948 | 1.019 | 0.1272 | 0.1853 | 0.0036 | 0.0486 | 0.038 | 0.0602 | 0.0027 | 1.7298 | 0.8634 | 0.7314 | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9140.1788 | 38.2681 | 10.63 | 11729.1489 | 49.1076 | 13.641 | -14.5 | -14.3
29 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9140.1788 | 38.2681 | 10.63 | 11729.1489 | 49.1076 | 13.641
30 | [13 empty] | 8249.5941 | 34.5394 | 9.5943 | 9140.1788 | 38.2681 | 10.63 | 11729.1489 | 49.1076 | 13.641
31
[14 empty] | 8255.9713 | 34.5661 | 9.6017 | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377
Полтавська | ГРС Орданівка | 9146.747 | 38.2956 | 10.6377
Полтавська | ГРС Пришиб | 9146.9859 | 38.2966 | 10.6379
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата