## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
2 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
3 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
4 | [13 empty] | 8076.0486 | 33.8128 | 9.3924 | 8947.0002 | 37.4593 | 10.4054 | 11396.4843 | 47.7148 | 13.2541
5 | 89.2882 | 3.79 | 1.0715 | 0.1533 | 0.256 | 0.0047 | 0.0698 | 0.0587 | 0.0759 | 0.0035 | 4.6568 | 0.5715 | 0.7454 | 8068.4295 | 33.7809 | 9.3836 | 8937.9241 | 37.4213 | 10.3948 | 11361.3023 | 47.5675 | 13.2132 | -4.1 | -9.1
6 | [13 empty] | 8068.4295 | 33.7809 | 9.3836 | 8937.9241 | 37.4213 | 10.3948 | 11361.3023 | 47.5675 | 13.2132
7 | [13 empty] | 8068.4295 | 33.7809 | 9.3836 | 8937.9241 | 37.4213 | 10.3948 | 11361.3023 | 47.5675 | 13.2132
8 | [13 empty] | 8068.4295 | 33.7809 | 9.3836 | 8937.9241 | 37.4213 | 10.3948 | 11361.3023 | 47.5675 | 13.2132
9 | [13 empty] | 8068.4295 | 33.7809 | 9.3836 | 8937.9241 | 37.4213 | 10.3948 | 11361.3023 | 47.5675 | 13.2132
10 | [13 empty] | 8068.4295 | 33.7809 | 9.3836 | 8937.9241 | 37.4213 | 10.3948 | 11361.3023 | 47.5675 | 13.2132
11 | [13 empty] | 8068.4295 | 33.7809 | 9.3836 | 8937.9241 | 37.4213 | 10.3948 | 11361.3023 | 47.5675 | 13.2132
12 | 89.2914 | 3.7949 | 1.12 | 0.1488 | 0.2471 | 0.0045 | 0.0639 | 0.0521 | 0.0491 | 0.0009 | 4.6343 | 0.5929 | 0.7448 | 8061.1924 | 33.7506 | 9.3752 | 8930.1855 | 37.3889 | 10.3858 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071 | -14.1 | -21.1
13 | [13 empty] | 8061.1924 | 33.7506 | 9.3752 | 8930.1855 | 37.3889 | 10.3858 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
14 | [13 empty] | 8061.1924 | 33.7506 | 9.3752 | 8930.1855 | 37.3889 | 10.3858 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
15 | [13 empty] | 8061.1924 | 33.7506 | 9.3752 | 8930.1855 | 37.3889 | 10.3858 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
16 | [13 empty] | 8061.1924 | 33.7506 | 9.3752 | 8930.1855 | 37.3889 | 10.3858 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
17 | [13 empty] | 8061.1924 | 33.7506 | 9.3752 | 8930.1855 | 37.3889 | 10.3858 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
18 | [13 empty] | 8061.1924 | 33.7506 | 9.3752 | 8930.1855 | 37.3889 | 10.3858 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
19 | [13 empty] | 8061.1924 | 33.7506 | 9.3752 | 8930.1855 | 37.3889 | 10.3858 | 11356.0239 | 47.5454 | 13.2071
20 | 89.0702 | 3.845 | 1.1505 | 0.153 | 0.2563 | 0.0046 | 0.0684 | 0.0571 | 0.0638 | 0.0021 | 4.7336 | 0.5956 | 0.7469 | 8069.2415 | 33.7843 | 9.3845 | 9010.1272 | 37.7236 | 10.4788 | 11350.7692 | 47.5234 | 13.2009 | -12.2 | -14.9
21 | [13 empty] | 8069.2415 | 33.7843 | 9.3845 | 9010.1272 | 37.7236 | 10.4788 | 11350.7692 | 47.5234 | 13.2009
22 | [13 empty] | 8069.2415 | 33.7843 | 9.3845 | 9010.1272 | 37.7236 | 10.4788 | 11350.7692 | 47.5234 | 13.2009 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8069.2415 | 33.7843 | 9.3845 | 9010.1272 | 37.7236 | 10.4788 | 11350.7692 | 47.5234 | 13.2009
24 | [13 empty] | 8069.2415 | 33.7843 | 9.3845 | 9010.1272 | 37.7236 | 10.4788 | 11350.7692 | 47.5234 | 13.2009
25 | [13 empty] | 8069.2415 | 33.7843 | 9.3845 | 9010.1272 | 37.7236 | 10.4788 | 11350.7692 | 47.5234 | 13.2009
26 | 89.3692 | 3.7693 | 1.1263 | 0.1519 | 0.2554 | 0.0046 | 0.0697 | 0.0584 | 0.0664 | 0.0009 | 4.5522 | 0.5756 | 0.7451 | 8078.8193 | 33.8244 | 9.3957 | 8949.3648 | 37.4692 | 10.4081 | 11378.0693 | 47.6377 | 13.2327 | -11.9 | -14.1
27 | [13 empty] | 8078.8193 | 33.8244 | 9.3957 | 8949.3648 | 37.4692 | 10.4081 | 11378.0693 | 47.6377 | 13.2327
28 | [13 empty] | 8078.8193 | 33.8244 | 9.3957 | 8949.3648 | 37.4692 | 10.4081 | 11378.0693 | 47.6377 | 13.2327
29 | [13 empty] | 8078.8193 | 33.8244 | 9.3957 | 8949.3648 | 37.4692 | 10.4081 | 11378.0693 | 47.6377 | 13.2327
30 | [13 empty] | 8078.8193 | 33.8244 | 9.3957 | 8949.3648 | 37.4692 | 10.4081 | 11378.0693 | 47.6377 | 13.2327
31
[14 empty] | 8069.0266 | 33.7834 | 9.3843 | 8953.3296 | 37.4858 | 10.4127
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8953.3296 | 37.4858 | 10.4127
Полтавська | ГРС Божкове | 8955.7898 | 37.4961 | 10.4156
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8954.906 | 37.4924 | 10.4146
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8943.8236 | 37.446 | 10.4017
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата