## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615 | 11559.3295 | 48.3966 | 13.4435
2 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615 | 11559.3295 | 48.3966 | 13.4435
3 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615 | 11559.3295 | 48.3966 | 13.4435
4 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615 | 11559.3295 | 48.3966 | 13.4435
5 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615 | 11559.3295 | 48.3966 | 13.4435
6 | 89.6541 | 5.0255 | 1.1574 | 0.1309 | 0.2056 | 0.0013 | 0.056 | 0.0424 | 0.0516 | 0.0082 | 1.6105 | 2.0565 | 0.7531 | 8252.0303 | 34.5496 | 9.5971 | 9135.3541 | 38.2479 | 10.6244 | 11552.6418 | 48.3686 | 13.4357 | -4.1 | -2
7 | [13 empty] | 8252.0303 | 34.5496 | 9.5971 | 9135.3541 | 38.2479 | 10.6244 | 11552.6418 | 48.3686 | 13.4357
8 | [13 empty] | 8252.0303 | 34.5496 | 9.5971 | 9135.3541 | 38.2479 | 10.6244 | 11552.6418 | 48.3686 | 13.4357
9 | [13 empty] | 8252.0303 | 34.5496 | 9.5971 | 9135.3541 | 38.2479 | 10.6244 | 11552.6418 | 48.3686 | 13.4357
10 | [13 empty] | 8252.0303 | 34.5496 | 9.5971 | 9135.3541 | 38.2479 | 10.6244 | 11552.6418 | 48.3686 | 13.4357
11 | [13 empty] | 8252.0303 | 34.5496 | 9.5971 | 9135.3541 | 38.2479 | 10.6244 | 11552.6418 | 48.3686 | 13.4357
12 | [13 empty] | 8252.0303 | 34.5496 | 9.5971 | 9135.3541 | 38.2479 | 10.6244 | 11552.6418 | 48.3686 | 13.4357
13 | 89.6776 | 5.0417 | 1.1074 | 0.1225 | 0.1865 | 0.0008 | 0.0502 | 0.0379 | 0.0467 | 0.0083 | 1.5957 | 2.1247 | 0.7525 | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118 | -8.2 | -4.4 | <0,0001 | <0,0002 | не вияв
14 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
15 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
16 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
17 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
18 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
19 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009 | 11532.0772 | 48.2825 | 13.4118
20 | 93.0554 | 3.4706 | 0.9233 | 0.1213 | 0.1555 | 0.0002 | 0.0375 | 0.0279 | 0.0322 | 0.0083 | 1.2078 | 0.9599 | 0.724 | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895 | 11743.8618 | 49.1692 | 13.6581 | -13.1 | -9.4
21 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895 | 11743.8618 | 49.1692 | 13.6581
22 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895 | 11743.8618 | 49.1692 | 13.6581
23 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895 | 11743.8618 | 49.1692 | 13.6581
24 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895 | 11743.8618 | 49.1692 | 13.6581
25 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895 | 11743.8618 | 49.1692 | 13.6581
26 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895 | 11743.8618 | 49.1692 | 13.6581
27 | 92.779 | 3.5961 | 0.9452 | 0.1205 | 0.158 | 0.0003 | 0.0396 | 0.0302 | 0.0355 | 0.0081 | 1.2232 | 1.0534 | 0.7264 | 8224.0137 | 34.4323 | 9.5645 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421 | -11.9 | -8.1
28 | [13 empty] | 8224.0137 | 34.4323 | 9.5645 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421
29 | [13 empty] | 8224.0137 | 34.4323 | 9.5645 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421
30 | [13 empty] | 8224.0137 | 34.4323 | 9.5645 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8233.0421 | 34.4701 | 9.575 | 9116.9152 | 38.1707 | 10.603
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Лушпак Т.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9116.9152 | 38.1707 | 10.603
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053
Івано-Франківська | Беньківці | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9115.1239 | 38.1632 | 10.6009
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9117.2257 | 38.172 | 10.6033
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9115.6971 | 38.1656 | 10.6016
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9117.2496 | 38.1721 | 10.6034
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9115.2194 | 38.1636 | 10.601
Начальник Тернопільського ЛВУМГ |  | Лушпак Т.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата