## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №222 | [18 empty] | Маршрут №222
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11555.5557 | 48.3808 | 13.4391
2 | [13 empty] | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11555.5557 | 48.3808 | 13.4391
3 | [13 empty] | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11555.5557 | 48.3808 | 13.4391
4 | [13 empty] | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11555.5557 | 48.3808 | 13.4391
5 | [13 empty] | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11555.5557 | 48.3808 | 13.4391
6 | 89.7374 | 4.9642 | 1.1508 | 0.1308 | 0.2078 | 0.0008 | 0.06 | 0.044 | 0.062 | 0.0079 | 1.5975 | 2.037 | 0.7529 | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11558.6368 | 48.3937 | 13.4427 | -5.2 | -1.2
7 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11558.6368 | 48.3937 | 13.4427
8 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11558.6368 | 48.3937 | 13.4427
9 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11558.6368 | 48.3937 | 13.4427
10 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11558.6368 | 48.3937 | 13.4427
11 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11558.6368 | 48.3937 | 13.4427
12 | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11558.6368 | 48.3937 | 13.4427
13 | 89.4917 | 5.0623 | 1.1048 | 0.1239 | 0.1842 | 0.0063 | 0.0472 | 0.0464 | 0.0473 | 0.0072 | 1.7377 | 2.141 | 0.7537 | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11515.7879 | 48.2143 | 13.3929 | -8.2 | -6
14 | [13 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11515.7879 | 48.2143 | 13.3929
15 | [13 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11515.7879 | 48.2143 | 13.3929
16 | [13 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11515.7879 | 48.2143 | 13.3929
17 | [13 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11515.7879 | 48.2143 | 13.3929
18 | [13 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11515.7879 | 48.2143 | 13.3929
19 | [13 empty] | 8224.9452 | 34.4362 | 9.5656 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11515.7879 | 48.2143 | 13.3929
20 | 90.5231 | 4.5775 | 1.0309 | 0.1195 | 0.1681 | 0.0061 | 0.0431 | 0.041 | 0.0263 | 0.0087 | 1.6373 | 1.8183 | 0.7445 | 8206.3391 | 34.3583 | 9.544 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11562.8405 | 48.4113 | 13.4476 | -8.8 | -8.6
21 | [13 empty] | 8206.3391 | 34.3583 | 9.544 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11562.8405 | 48.4113 | 13.4476
22 | [13 empty] | 8206.3391 | 34.3583 | 9.544 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11562.8405 | 48.4113 | 13.4476
23 | [13 empty] | 8206.3391 | 34.3583 | 9.544 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11562.8405 | 48.4113 | 13.4476
24 | [13 empty] | 8206.3391 | 34.3583 | 9.544 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11562.8405 | 48.4113 | 13.4476
25 | [13 empty] | 8206.3391 | 34.3583 | 9.544 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11562.8405 | 48.4113 | 13.4476
26 | [13 empty] | 8206.3391 | 34.3583 | 9.544 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11562.8405 | 48.4113 | 13.4476
27 | 90.7088 | 4.4901 | 1.0251 | 0.1191 | 0.1681 | 0.0053 | 0.0432 | 0.0424 | 0.0414 | 0.0087 | 1.6259 | 1.722 | 0.7432 | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823 | 11583.2141 | 48.4966 | 13.4713 | -11.3 | -11.1
28 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823 | 11583.2141 | 48.4966 | 13.4713 |  |  | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не вияв.
29 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823 | 11583.2141 | 48.4966 | 13.4713
30 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823 | 11583.2141 | 48.4966 | 13.4713
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9110.7052 | 38.1447 | 10.5958
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .12.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №222
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №222 |  | 9110.7052 | 38.1447 | 10.5958
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006
Тернопільська | Августівка | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931
Тернопільська | Бережани | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Тернопільська | В.Ходачків | 9107.8629 | 38.1328 | 10.5924
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9113.643 | 38.157 | 10.5992
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9114.4073 | 38.1602 | 10.6001
Тернопільська | Жуків | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954
Тернопільська | Заруддя | 9107.6719 | 38.132 | 10.5922
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9114.8134 | 38.1619 | 10.6005
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9108.054 | 38.1336 | 10.5927
Тернопільська | Зборів | 9109.3199 | 38.1389 | 10.5941
Тернопільська | Козівка | 9107.9107 | 38.133 | 10.5925
Тернопільська | Козлів | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
Тернопільська | Козова | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9109.2244 | 38.1385 | 10.594
Тернопільська | Криве | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592
Тернопільська | Озерна | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9108.2929 | 38.1346 | 10.5929
Тернопільська | Підволочиськ | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938
Тернопільська | Підгайці | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926
Тернопільська | Почаїв | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9106.6926 | 38.1279 | 10.5911
Тернопільська | Саранчуки | 9107.648 | 38.1319 | 10.5922
Тернопільська | Скалат | 9110.5141 | 38.1439 | 10.5955
Тернопільська | Сороцьке | 9110.7769 | 38.145 | 10.5958
Тернопільська | Стриївка | 9111.4934 | 38.148 | 10.5967
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9108.1257 | 38.1339 | 10.5928
Тернопільська | Тернопіль (300) | 9108.7228 | 38.1364 | 10.5934
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .12.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .12.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .12.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата