## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8358.5556 | 34.9956 | 9.721 | 9253.7022 | 38.7434 | 10.7621 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | [13 empty] | 8358.5556 | 34.9956 | 9.721 | 9253.7022 | 38.7434 | 10.7621 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
3 | [13 empty] | 8358.5556 | 34.9956 | 9.721 | 9253.7022 | 38.7434 | 10.7621 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
4 | [13 empty] | 8358.5556 | 34.9956 | 9.721 | 9253.7022 | 38.7434 | 10.7621 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
5 | [13 empty] | 8358.5556 | 34.9956 | 9.721 | 9253.7022 | 38.7434 | 10.7621 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
6 | [13 empty] | 8358.5556 | 34.9956 | 9.721 | 9253.7022 | 38.7434 | 10.7621 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
7 | 89.0179 | 4.8215 | 1.4777 | 0.2025 | 0.3555 | 0.0019 | 0.1073 | 0.1017 | 0.2034 | 0.0022 | 0.3977 | 3.3108 | 0.7753 | 8392.6628 | 35.1384 | 9.7607 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044 | 11579.4403 | 48.4808 | 13.4669 | 6.9 | 5.2
8 | [13 empty] | 8392.6628 | 35.1384 | 9.7607 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044 | 11579.4403 | 48.4808 | 13.4669
9 | [13 empty] | 8392.6628 | 35.1384 | 9.7607 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044 | 11579.4403 | 48.4808 | 13.4669
10 | [13 empty] | 8392.6628 | 35.1384 | 9.7607 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044 | 11579.4403 | 48.4808 | 13.4669
11 | [13 empty] | 8392.6628 | 35.1384 | 9.7607 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044 | 11579.4403 | 48.4808 | 13.4669
12 | [13 empty] | 8392.6628 | 35.1384 | 9.7607 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044 | 11579.4403 | 48.4808 | 13.4669
13 | [13 empty] | 8392.6628 | 35.1384 | 9.7607 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044 | 11579.4403 | 48.4808 | 13.4669
14 | [13 empty] | 8392.6628 | 35.1384 | 9.7607 | 9290.0785 | 38.8957 | 10.8044 | 11579.4403 | 48.4808 | 13.4669
15 | 89.2021 | 4.7291 | 1.4332 | 0.1943 | 0.343 | 0.0037 | 0.1052 | 0.1008 | 0.213 | 0.0026 | 0.3985 | 3.2744 | 0.7737 | 8382.9895 | 35.0979 | 9.7494 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11578.5805 | 48.4772 | 13.4659 | 2.1 | 4.2
16 | [13 empty] | 8382.9895 | 35.0979 | 9.7494 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11578.5805 | 48.4772 | 13.4659
17 | [13 empty] | 8382.9895 | 35.0979 | 9.7494 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11578.5805 | 48.4772 | 13.4659
18 | [13 empty] | 8382.9895 | 35.0979 | 9.7494 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11578.5805 | 48.4772 | 13.4659
19 | [13 empty] | 8382.9895 | 35.0979 | 9.7494 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11578.5805 | 48.4772 | 13.4659
20 | [13 empty] | 8382.9895 | 35.0979 | 9.7494 | 9279.832 | 38.8528 | 10.7924 | 11578.5805 | 48.4772 | 13.4659
21 | 89.2809 | 4.6615 | 1.4252 | 0.1952 | 0.3481 | 0.0038 | 0.1084 | 0.1058 | 0.2762 | 0.001 | 0.3877 | 3.2062 | 0.7745 | 8406.8741 | 35.1979 | 9.7772 | 9305.6751 | 38.961 | 10.8225 | 11604.7819 | 48.5869 | 13.4964 | 4.5 | 6.1
22 | [13 empty] | 8406.8741 | 35.1979 | 9.7772 | 9305.6751 | 38.961 | 10.8225 | 11604.7819 | 48.5869 | 13.4964 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8406.8741 | 35.1979 | 9.7772 | 9305.6751 | 38.961 | 10.8225 | 11604.7819 | 48.5869 | 13.4964
24 | [13 empty] | 8406.8741 | 35.1979 | 9.7772 | 9305.6751 | 38.961 | 10.8225 | 11604.7819 | 48.5869 | 13.4964
25 | [13 empty] | 8406.8741 | 35.1979 | 9.7772 | 9305.6751 | 38.961 | 10.8225 | 11604.7819 | 48.5869 | 13.4964
26 | [13 empty] | 8406.8741 | 35.1979 | 9.7772 | 9305.6751 | 38.961 | 10.8225 | 11604.7819 | 48.5869 | 13.4964
27 | [13 empty] | 8406.8741 | 35.1979 | 9.7772 | 9305.6751 | 38.961 | 10.8225 | 11604.7819 | 48.5869 | 13.4964
28 | 89.2424 | 4.749 | 1.4364 | 0.1946 | 0.3418 | 0.0037 | 0.101 | 0.095 | 0.1463 | 0.0016 | 0.3993 | 3.2888 | 0.7718 | 8360.2753 | 35.0028 | 9.723 | 9255.4458 | 38.7507 | 10.7641 | 11562.2912 | 48.409 | 13.4469
29 | [13 empty] | 8360.2753 | 35.0028 | 9.723 | 9255.4458 | 38.7507 | 10.7641 | 11562.2912 | 48.409 | 13.4469
30 | [13 empty] | 8360.2753 | 35.0028 | 9.723 | 9255.4458 | 38.7507 | 10.7641 | 11562.2912 | 48.409 | 13.4469
31
[14 empty] | 8386.0945 | 35.1109 | 9.753 | 9283.1997 | 38.8669 | 10.7964
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9283.1997 | 38.8669 | 10.7964
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9282.4593 | 38.8638 | 10.7955
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9283.2714 | 38.8672 | 10.7964
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата