## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8375.7047 | 35.0674 | 9.7409 | 9272.3322 | 38.8214 | 10.7837 | 11589.8779 | 48.5245 | 13.479
2 | [13 empty] | 8375.7047 | 35.0674 | 9.7409 | 9272.3322 | 38.8214 | 10.7837 | 11589.8779 | 48.5245 | 13.479
3 | [13 empty] | 8375.7047 | 35.0674 | 9.7409 | 9272.3322 | 38.8214 | 10.7837 | 11589.8779 | 48.5245 | 13.479
4 | [13 empty] | 8375.7047 | 35.0674 | 9.7409 | 9272.3322 | 38.8214 | 10.7837 | 11589.8779 | 48.5245 | 13.479
5 | [13 empty] | 8375.7047 | 35.0674 | 9.7409 | 9272.3322 | 38.8214 | 10.7837 | 11589.8779 | 48.5245 | 13.479
6 | 89.3014 | 4.8338 | 1.4326 | 0.1888 | 0.3278 | 0.0039 | 0.0961 | 0.0859 | 0.1777 | 0.0023 | 0.4328 | 3.1169 | 0.7706 | 8378.6664 | 35.0798 | 9.7444 | 9275.5805 | 38.835 | 10.7875 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861 | 9.6 | 3
7 | [13 empty] | 8378.6664 | 35.0798 | 9.7444 | 9275.5805 | 38.835 | 10.7875 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
8 | [13 empty] | 8378.6664 | 35.0798 | 9.7444 | 9275.5805 | 38.835 | 10.7875 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
9 | [13 empty] | 8378.6664 | 35.0798 | 9.7444 | 9275.5805 | 38.835 | 10.7875 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
10 | [13 empty] | 8378.6664 | 35.0798 | 9.7444 | 9275.5805 | 38.835 | 10.7875 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
11 | [13 empty] | 8378.6664 | 35.0798 | 9.7444 | 9275.5805 | 38.835 | 10.7875 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
12 | [13 empty] | 8378.6664 | 35.0798 | 9.7444 | 9275.5805 | 38.835 | 10.7875 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
13 | [13 empty] | 8378.6664 | 35.0798 | 9.7444 | 9275.5805 | 38.835 | 10.7875 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
14 | 89.351 | 4.8256 | 1.4494 | 0.1912 | 0.3388 | 0.0021 | 0.0995 | 0.0919 | 0.1769 | 0.0024 | 0.4236 | 3.0476 | 0.7703 | 8390.6087 | 35.1298 | 9.7583 | 9288.5976 | 38.8895 | 10.8026 | 11614.5984 | 48.628 | 13.5078 | -3.4 | -2
15 | [13 empty] | 8390.6087 | 35.1298 | 9.7583 | 9288.5976 | 38.8895 | 10.8026 | 11614.5984 | 48.628 | 13.5078
16 | [13 empty] | 8390.6087 | 35.1298 | 9.7583 | 9288.5976 | 38.8895 | 10.8026 | 11614.5984 | 48.628 | 13.5078
17 | [13 empty] | 8390.6087 | 35.1298 | 9.7583 | 9288.5976 | 38.8895 | 10.8026 | 11614.5984 | 48.628 | 13.5078
18 | [13 empty] | 8390.6087 | 35.1298 | 9.7583 | 9288.5976 | 38.8895 | 10.8026 | 11614.5984 | 48.628 | 13.5078
19 | [13 empty] | 8390.6087 | 35.1298 | 9.7583 | 9288.5976 | 38.8895 | 10.8026 | 11614.5984 | 48.628 | 13.5078
20 | [13 empty] | 8390.6087 | 35.1298 | 9.7583 | 9288.5976 | 38.8895 | 10.8026 | 11614.5984 | 48.628 | 13.5078
21 | 89.391 | 4.8188 | 1.4352 | 0.1908 | 0.3312 | 0.0039 | 0.0989 | 0.0909 | 0.1921 | 0.001 | 0.4106 | 3.0356 | 0.7702 | 8393.7853 | 35.1431 | 9.762 | 9292.0848 | 38.9041 | 10.8067 | 11619.8053 | 48.6498 | 13.5138 | -3.8 | -5.5
22 | [13 empty] | 8393.7853 | 35.1431 | 9.762 | 9292.0848 | 38.9041 | 10.8067 | 11619.8053 | 48.6498 | 13.5138 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8393.7853 | 35.1431 | 9.762 | 9292.0848 | 38.9041 | 10.8067 | 11619.8053 | 48.6498 | 13.5138
24 | [13 empty] | 8393.7853 | 35.1431 | 9.762 | 9292.0848 | 38.9041 | 10.8067 | 11619.8053 | 48.6498 | 13.5138
25 | [13 empty] | 8393.7853 | 35.1431 | 9.762 | 9292.0848 | 38.9041 | 10.8067 | 11619.8053 | 48.6498 | 13.5138
26 | [13 empty] | 8393.7853 | 35.1431 | 9.762 | 9292.0848 | 38.9041 | 10.8067 | 11619.8053 | 48.6498 | 13.5138
27 | 89.4206 | 4.7844 | 1.4326 | 0.189 | 0.3243 | 0.0039 | 0.0968 | 0.0886 | 0.1755 | 0.0031 | 0.4201 | 3.061 | 0.7696 | 8380.5294 | 35.0876 | 9.7466 | 9277.7779 | 38.8442 | 10.7901 | 11606.5493 | 48.5943 | 13.4984 | -1.6 | -3.2
28 | [13 empty] | 8380.5294 | 35.0876 | 9.7466 | 9277.7779 | 38.8442 | 10.7901 | 11606.5493 | 48.5943 | 13.4984
29 | [13 empty] | 8380.5294 | 35.0876 | 9.7466 | 9277.7779 | 38.8442 | 10.7901 | 11606.5493 | 48.5943 | 13.4984
30 | [13 empty] | 8380.5294 | 35.0876 | 9.7466 | 9277.7779 | 38.8442 | 10.7901 | 11606.5493 | 48.5943 | 13.4984
31
[14 empty] | 8385.2108 | 35.1072 | 9.752 | 9282.7459 | 38.865 | 10.7958
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9282.7459 | 38.865 | 10.7958
Харківська | ГРС 1-Августа (Благодатне) | 9282.7459 | 38.865 | 10.7958
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата