## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8004.0605 | 33.5114 | 9.3087 | 8861.0396 | 37.0994 | 10.3054 | 11104.4236 | 46.492 | 12.9144
2 | [13 empty] | 8004.0605 | 33.5114 | 9.3087 | 8861.0396 | 37.0994 | 10.3054 | 11104.4236 | 46.492 | 12.9144
3 | [13 empty] | 8004.0605 | 33.5114 | 9.3087 | 8861.0396 | 37.0994 | 10.3054 | 11104.4236 | 46.492 | 12.9144
4 | [13 empty] | 8004.0605 | 33.5114 | 9.3087 | 8861.0396 | 37.0994 | 10.3054 | 11104.4236 | 46.492 | 12.9144
5 | [13 empty] | 8004.0605 | 33.5114 | 9.3087 | 8861.0396 | 37.0994 | 10.3054 | 11104.4236 | 46.492 | 12.9144
6 | [13 empty] | 8004.0605 | 33.5114 | 9.3087 | 8861.0396 | 37.0994 | 10.3054 | 11104.4236 | 46.492 | 12.9144
7 | [13 empty] | 8004.0605 | 33.5114 | 9.3087 | 8861.0396 | 37.0994 | 10.3054 | 11104.4236 | 46.492 | 12.9144
8 | 91.3223 | 3.9066 | 0.9679 | 0.1259 | 0.2117 | 0.0078 | 0.0643 | 0.0558 | 0.1541 | 0.0071 | 2.2421 | 0.9344 | 0.7381 | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064 | 11650.1865 | 48.777 | 13.5492 | 7.9 | 4.1 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064 | 11650.1865 | 48.777 | 13.5492
10 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064 | 11650.1865 | 48.777 | 13.5492
11 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064 | 11650.1865 | 48.777 | 13.5492
12 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064 | 11650.1865 | 48.777 | 13.5492
13 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064 | 11650.1865 | 48.777 | 13.5492
14 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064 | 11650.1865 | 48.777 | 13.5492
15 | 91.2219 | 3.7694 | 1.1918 | 0.1811 | 0.2868 | 0.0072 | 0.0681 | 0.0545 | 0.1397 | 0.0057 | 2.2204 | 0.8533 | 0.7407 | 8283.7729 | 34.6825 | 9.634 | 9171.2526 | 38.3982 | 10.6662 | 11694.6596 | 48.9632 | 13.6009 | 3.4 | -1.2
16 | [13 empty] | 8283.7729 | 34.6825 | 9.634 | 9171.2526 | 38.3982 | 10.6662 | 11694.6596 | 48.9632 | 13.6009
17 | [13 empty] | 8283.7729 | 34.6825 | 9.634 | 9171.2526 | 38.3982 | 10.6662 | 11694.6596 | 48.9632 | 13.6009
18 | [13 empty] | 8283.7729 | 34.6825 | 9.634 | 9171.2526 | 38.3982 | 10.6662 | 11694.6596 | 48.9632 | 13.6009
19 | [13 empty] | 8283.7729 | 34.6825 | 9.634 | 9171.2526 | 38.3982 | 10.6662 | 11694.6596 | 48.9632 | 13.6009
20 | [13 empty] | 8283.7729 | 34.6825 | 9.634 | 9171.2526 | 38.3982 | 10.6662 | 11694.6596 | 48.9632 | 13.6009
21 | [13 empty] | 8283.7729 | 34.6825 | 9.634 | 9171.2526 | 38.3982 | 10.6662 | 11694.6596 | 48.9632 | 13.6009
22 | 91.306 | 3.8212 | 0.9796 | 0.12 | 0.1946 | 0.0053 | 0.0538 | 0.0462 | 0.1326 | 0.0075 | 2.5208 | 0.8124 | 0.7361 | 8203.1147 | 34.3448 | 9.5402 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11619.9486 | 48.6504 | 13.514 | 1.8 | -0.7
23 | [13 empty] | 8203.1147 | 34.3448 | 9.5402 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11619.9486 | 48.6504 | 13.514
24 | [13 empty] | 8203.1147 | 34.3448 | 9.5402 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11619.9486 | 48.6504 | 13.514
25 | [13 empty] | 8203.1147 | 34.3448 | 9.5402 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11619.9486 | 48.6504 | 13.514
26 | [13 empty] | 8203.1147 | 34.3448 | 9.5402 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11619.9486 | 48.6504 | 13.514
27 | [13 empty] | 8203.1147 | 34.3448 | 9.5402 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11619.9486 | 48.6504 | 13.514
28 | [13 empty] | 8203.1147 | 34.3448 | 9.5402 | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647 | 11619.9486 | 48.6504 | 13.514
29 | 91.2521 | 3.78 | 0.9595 | 0.1187 | 0.1923 | 0.0046 | 0.0519 | 0.0428 | 0.1006 | 0.0079 | 2.6739 | 0.8157 | 0.7353 | 8173.45 | 34.2206 | 9.5057 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11585.1248 | 48.5046 | 13.4735 | 0.5 | -3.1
30 | [13 empty] | 8173.45 | 34.2206 | 9.5057 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11585.1248 | 48.5046 | 13.4735
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.2543 | 34.404 | 9.5567 | 9098.7629 | 38.0947 | 10.5819
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9098.7629 | 38.0947 | 10.5819
Харківська | ГРС с. Введенка | 9080.2046 | 38.017 | 10.5603
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9077.8161 | 38.007 | 10.5575
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата