## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.6964 | 5.0958 | 1.2729 | 0.1177 | 0.1971 | 0.0072 | 0.0596 | 0.0493 | 0.0726 |  | 1.839 | 0.5924 | 0.7395 | 8376.7556 | 35.0718 | 9.7422 | 9277.0375 | 38.8411 | 10.7892 | 11839.3524 | 49.569 | 13.7692
2 | 91.1273 | 4.896 | 1.1963 | 0.1173 | 0.1924 | 0.0075 | 0.0577 | 0.0482 | 0.077 |  | 1.7438 | 0.5365 | 0.7363 | 8366.533 | 35.029 | 9.7303 | 9266.5522 | 38.7972 | 10.777 | 11851.8441 | 49.6213 | 13.7837
3 | 90.9539 | 4.9154 | 1.2233 | 0.1195 | 0.199 | 0.0074 | 0.0606 | 0.0502 | 0.0774 |  | 1.807 | 0.5864 | 0.7379 | 8364.9805 | 35.0225 | 9.7285 | 9264.5458 | 38.7888 | 10.7747 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
4 | 90.8828 | 4.948 | 1.2172 | 0.1176 | 0.1909 | 0.0071 | 0.0594 | 0.0488 | 0.073 |  | 1.8447 | 0.6105 | 0.7381 | 8357.3852 | 34.9907 | 9.7196 | 9256.234 | 38.754 | 10.765 | 11824.0424 | 49.5049 | 13.7514
5 | 90.7168 | 4.9347 | 1.2549 | 0.1244 | 0.2061 | 0.007 | 0.0646 | 0.0529 | 0.08 |  | 1.8922 | 0.6663 | 0.7402 | 8361.5412 | 35.0081 | 9.7245 | 9260.3422 | 38.7712 | 10.7698 | 11812.8166 | 49.4579 | 13.7383
6 | 91.2195 | 4.8813 | 1.1984 | 0.1198 | 0.1985 | 0.0069 | 0.0593 | 0.0494 | 0.0799 |  | 1.6845 | 0.5025 | 0.7358 | 8376.3735 | 35.0702 | 9.7417 | 9277.3958 | 38.8426 | 10.7896 | 11869.447 | 49.695 | 13.8042 | 12.6 | 5.6
7 | 91.2682 | 4.8752 | 1.1967 | 0.119 | 0.1905 | 0.0071 | 0.059 | 0.049 | 0.0784 |  | 1.6672 | 0.4896 | 0.7353 | 8375.9913 | 35.0686 | 9.7413 | 9277.0853 | 38.8413 | 10.7893 | 11873.1013 | 49.7103 | 13.8084
8 | 91.3603 | 4.8367 | 1.1681 | 0.1156 | 0.1862 | 0.007 | 0.0572 | 0.0473 | 0.0767 |  | 1.6536 | 0.4913 | 0.7344 | 8368.0855 | 35.0355 | 9.7321 | 9268.654 | 38.806 | 10.7794 | 11869.447 | 49.695 | 13.8042
9 | 91.3769 | 4.8323 | 1.1665 | 0.1144 | 0.184 | 0.0071 | 0.0588 | 0.0486 | 0.0761 |  | 1.6512 | 0.4841 | 0.7343 | 8368.3005 | 35.0364 | 9.7323 | 9268.9167 | 38.8071 | 10.7798 | 11870.9995 | 49.7015 | 13.806
10 | 91.2116 | 4.8921 | 1.2047 | 0.119 | 0.1883 | 0.007 | 0.0612 | 0.05 | 0.0761 |  | 1.6826 | 0.5073 | 0.7358 | 8375.0359 | 35.0646 | 9.7402 | 9275.9627 | 38.8366 | 10.7879 | 11868.1095 | 49.6894 | 13.8026
11 | 91.5567 | 4.6887 | 1.1515 | 0.1152 | 0.1794 | 0.0069 | 0.057 | 0.0475 | 0.0771 |  | 1.635 | 0.4851 | 0.7331 | 8357.5285 | 34.9913 | 9.7198 | 9257.4282 | 38.759 | 10.7664 | 11865.9599 | 49.6804 | 13.8001
12 | 91.9071 | 4.51 | 1.121 | 0.1158 | 0.1751 | 0.0064 | 0.0538 | 0.0444 | 0.0774 |  | 1.5321 | 0.457 | 0.7306 | 8350.7453 | 34.9629 | 9.7119 | 9250.5495 | 38.7302 | 10.7584 | 11877.1378 | 49.7272 | 13.8131
13 | 92.1774 | 4.3071 | 1.1078 | 0.1172 | 0.1743 | 0.0063 | 0.0563 | 0.0473 | 0.0792 | 0.0045 | 1.4784 | 0.4489 | 0.7291 | 8343.2694 | 34.9316 | 9.7032 | 9242.7631 | 38.6976 | 10.7493 | 11879.5024 | 49.7371 | 13.8159 | 5.2 | -4.8
14 | 90.7425 | 4.7703 | 1.3453 | 0.1383 | 0.2001 | 0.0067 | 0.0557 | 0.0438 | 0.0667 |  | 2.0305 | 0.6001 | 0.7395 | 8349.4794 | 34.9576 | 9.7104 | 9247.2295 | 38.7163 | 10.7545 | 11801.3998 | 49.4101 | 13.725
15 | 90.8459 | 4.6712 | 1.3751 | 0.1597 | 0.2469 | 0.0072 | 0.0682 | 0.0522 | 0.0718 |  | 1.9381 | 0.5636 | 0.7402 | 8376.7556 | 35.0718 | 9.7422 | 9276.8703 | 38.8404 | 10.789 | 11833.3335 | 49.5438 | 13.7622
16 | 91.302 | 4.519 | 1.2215 | 0.1498 | 0.2437 | 0.0073 | 0.0711 | 0.0541 | 0.0749 |  | 1.8681 | 0.4885 | 0.7363 | 8359.4871 | 34.9995 | 9.7221 | 9258.8135 | 38.7648 | 10.768 | 11841.9081 | 49.5797 | 13.7721
17 | 91.4723 | 4.4608 | 1.1249 | 0.1173 | 0.1975 | 0.0065 | 0.0736 | 0.0578 | 0.0772 |  | 1.9342 | 0.4779 | 0.7338 | 8326.8607 | 34.8629 | 9.6841 | 9223.6793 | 38.6177 | 10.7271 | 11816.7815 | 49.4745 | 13.7429
18 | 91.2439 | 4.5372 | 1.1333 | 0.1138 | 0.1735 | 0.006 | 0.0658 | 0.0578 | 0.0737 |  | 2.1199 | 0.475 | 0.7345 | 8309.8549 | 34.7917 | 9.6644 | 9204.8583 | 38.5389 | 10.7053 | 11787.4034 | 49.3515 | 13.7088
19 | 91.2106 | 4.5208 | 1.1706 | 0.1196 | 0.1814 | 0.0061 | 0.0607 | 0.0538 | 0.0751 |  | 2.134 | 0.4674 | 0.7349 | 8313.6287 | 34.8075 | 9.6688 | 9208.8948 | 38.5558 | 10.7099 | 11789.4575 | 49.3601 | 13.7111
20 | 91.1855 | 4.5186 | 1.163 | 0.1254 | 0.1921 | 0.006 | 0.0611 | 0.053 | 0.0774 |  | 2.1447 | 0.4734 | 0.7352 | 8314.8707 | 34.8127 | 9.6702 | 9210.1845 | 38.5612 | 10.7114 | 11788.1439 | 49.3546 | 13.7096 | 6.6 | -3.6 | 0,0011 | 0,0002 | відсутні
21 | 91.2505 | 4.4773 | 1.1596 | 0.1239 | 0.1935 | 0.0061 | 0.06 | 0.052 | 0.0787 |  | 2.1212 | 0.4772 | 0.7349 | 8313.342 | 34.8063 | 9.6684 | 9208.6081 | 38.5546 | 10.7096 | 11789.0276 | 49.3583 | 13.7106
22 | 91.2072 | 4.5376 | 1.1687 | 0.1229 | 0.1879 | 0.0059 | 0.0573 | 0.0492 | 0.0759 |  | 2.0849 | 0.5025 | 0.7351 | 8315.6111 | 34.8158 | 9.6711 | 9211.0682 | 38.5649 | 10.7125 | 11790.2696 | 49.3635 | 13.7121
23 | 91.4942 | 4.2723 | 1.0974 | 0.1225 | 0.1918 | 0.0058 | 0.0513 | 0.0448 | 0.0796 |  | 2.1613 | 0.479 | 0.7328 | 8285.1582 | 34.6883 | 9.6356 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743 | 11767.221 | 49.267 | 13.6853
24 | 91.0823 | 4.6074 | 1.1882 | 0.1248 | 0.1938 | 0.0062 | 0.0512 | 0.0435 | 0.07 |  | 2.1142 | 0.5184 | 0.7358 | 8315.6111 | 34.8158 | 9.6711 | 9210.9249 | 38.5643 | 10.7123 | 11784.7284 | 49.3403 | 13.7056
25 | 91.12 | 4.6053 | 1.1599 | 0.1152 | 0.1739 | 0.0056 | 0.0507 | 0.0425 | 0.0648 |  | 2.1419 | 0.5201 | 0.7349 | 8302.0685 | 34.7591 | 9.6553 | 9196.3076 | 38.5031 | 10.6953 | 11773.2876 | 49.2924 | 13.6923
26 | 91.1961 | 4.5886 | 1.1518 | 0.1145 | 0.1742 | 0.0055 | 0.0522 | 0.043 | 0.0656 |  | 2.104 | 0.5044 | 0.7344 | 8304.9108 | 34.771 | 9.6586 | 9199.532 | 38.5166 | 10.6991 | 11781.4562 | 49.3266 | 13.7018
27 | 91.2808 | 4.5574 | 1.1329 | 0.1128 | 0.1702 | 0.0054 | 0.0513 | 0.0425 | 0.0646 |  | 2.0941 | 0.4881 | 0.7336 | 8300.9459 | 34.7544 | 9.654 | 9195.3522 | 38.4991 | 10.6942 | 11782.6504 | 49.3316 | 13.7032 | 4.6 | -4.6
28 | 91.206 | 4.5517 | 1.143 | 0.1174 | 0.1785 | 0.0055 | 0.0515 | 0.0438 | 0.0683 |  | 2.1513 | 0.4829 | 0.7343 | 8301.6386 | 34.7573 | 9.6548 | 9195.9254 | 38.5015 | 10.6949 | 11777.8735 | 49.3116 | 13.6977
29 | 91.2304 | 4.5311 | 1.1338 | 0.1141 | 0.1763 | 0.0055 | 0.0498 | 0.0419 | 0.0649 |  | 2.1589 | 0.4933 | 0.7339 | 8294.8076 | 34.7287 | 9.6469 | 9188.569 | 38.4707 | 10.6863 | 11771.2575 | 49.2839 | 13.69
30 | 91.3475 | 4.4682 | 1.0893 | 0.1091 | 0.1638 | 0.0056 | 0.0488 | 0.0409 | 0.0633 |  | 2.1762 | 0.4871 | 0.7326 | 8280.2141 | 34.6676 | 9.6299 | 9172.9007 | 38.4051 | 10.6681 | 11761.4409 | 49.2428 | 13.6786
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8334.0978 | 34.8932 | 9.6926 | 9231.2985 | 38.6496 | 10.736
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 9231.2985 | 38.6496 | 10.736
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 9228.2652 | 38.6369 | 10.7325
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 9232.1822 | 38.6533 | 10.737
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 9231.3702 | 38.6499 | 10.7361
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата