## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7953.9267 | 33.3015 | 9.2504 | 8805.4363 | 36.8666 | 10.2407 | 11000.7406 | 46.0579 | 12.7939
2 | [13 empty] | 7953.9267 | 33.3015 | 9.2504 | 8805.4363 | 36.8666 | 10.2407 | 11000.7406 | 46.0579 | 12.7939
3 | [13 empty] | 7953.9267 | 33.3015 | 9.2504 | 8805.4363 | 36.8666 | 10.2407 | 11000.7406 | 46.0579 | 12.7939
4 | [13 empty] | 7953.9267 | 33.3015 | 9.2504 | 8805.4363 | 36.8666 | 10.2407 | 11000.7406 | 46.0579 | 12.7939
5 | [13 empty] | 7953.9267 | 33.3015 | 9.2504 | 8805.4363 | 36.8666 | 10.2407 | 11000.7406 | 46.0579 | 12.7939
6 | [13 empty] | 7953.9267 | 33.3015 | 9.2504 | 8805.4363 | 36.8666 | 10.2407 | 11000.7406 | 46.0579 | 12.7939
7 | [13 empty] | 7953.9267 | 33.3015 | 9.2504 | 8805.4363 | 36.8666 | 10.2407 | 11000.7406 | 46.0579 | 12.7939
8 | 87.2634 | 3.6982 | 1.1777 | 0.1616 | 0.2782 | 0.0033 | 0.0894 | 0.0819 | 0.1249 | 0.0168 | 4.5804 | 2.5244 | 0.7716 | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8807.5859 | 36.8756 | 10.2432 | 11004.18 | 46.0723 | 12.7979 | 1.9 | -2.5
9 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8807.5859 | 36.8756 | 10.2432 | 11004.18 | 46.0723 | 12.7979
10 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8807.5859 | 36.8756 | 10.2432 | 11004.18 | 46.0723 | 12.7979
11 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8807.5859 | 36.8756 | 10.2432 | 11004.18 | 46.0723 | 12.7979
12 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8807.5859 | 36.8756 | 10.2432 | 11004.18 | 46.0723 | 12.7979
13 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8807.5859 | 36.8756 | 10.2432 | 11004.18 | 46.0723 | 12.7979
14 | [13 empty] | 7955.8853 | 33.3097 | 9.2527 | 8807.5859 | 36.8756 | 10.2432 | 11004.18 | 46.0723 | 12.7979
15 | 87.2213 | 3.7082 | 1.1889 | 0.1647 | 0.2841 | 0.0034 | 0.0911 | 0.0836 | 0.1268 | 0.0199 | 4.584 | 2.5239 | 0.7721 | 7960.5428 | 33.3292 | 9.2581 | 8812.5539 | 36.8964 | 10.249 | 11006.664 | 46.0827 | 12.8008 | -0.2 | -6.7 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 7960.5428 | 33.3292 | 9.2581 | 8812.5539 | 36.8964 | 10.249 | 11006.664 | 46.0827 | 12.8008
17 | [13 empty] | 7960.5428 | 33.3292 | 9.2581 | 8812.5539 | 36.8964 | 10.249 | 11006.664 | 46.0827 | 12.8008
18 | [13 empty] | 7960.5428 | 33.3292 | 9.2581 | 8812.5539 | 36.8964 | 10.249 | 11006.664 | 46.0827 | 12.8008
19 | [13 empty] | 7960.5428 | 33.3292 | 9.2581 | 8812.5539 | 36.8964 | 10.249 | 11006.664 | 46.0827 | 12.8008
20 | [13 empty] | 7960.5428 | 33.3292 | 9.2581 | 8812.5539 | 36.8964 | 10.249 | 11006.664 | 46.0827 | 12.8008
21 | [13 empty] | 7960.5428 | 33.3292 | 9.2581 | 8812.5539 | 36.8964 | 10.249 | 11006.664 | 46.0827 | 12.8008
22 | 87.2406 | 3.7047 | 1.179 | 0.1613 | 0.2768 | 0.0033 | 0.0872 | 0.0792 | 0.1284 | 0.0246 | 4.5849 | 2.53 | 0.7717 | 7954.5955 | 33.3043 | 9.2512 | 8806.1289 | 36.8695 | 10.2415 | 11001.2899 | 46.0602 | 12.7945 | -0.8 | -7.4
23 | [13 empty] | 7954.5955 | 33.3043 | 9.2512 | 8806.1289 | 36.8695 | 10.2415 | 11001.2899 | 46.0602 | 12.7945
24 | [13 empty] | 7954.5955 | 33.3043 | 9.2512 | 8806.1289 | 36.8695 | 10.2415 | 11001.2899 | 46.0602 | 12.7945
25 | [13 empty] | 7954.5955 | 33.3043 | 9.2512 | 8806.1289 | 36.8695 | 10.2415 | 11001.2899 | 46.0602 | 12.7945
26 | [13 empty] | 7954.5955 | 33.3043 | 9.2512 | 8806.1289 | 36.8695 | 10.2415 | 11001.2899 | 46.0602 | 12.7945
27 | [13 empty] | 7954.5955 | 33.3043 | 9.2512 | 8806.1289 | 36.8695 | 10.2415 | 11001.2899 | 46.0602 | 12.7945
28 | [13 empty] | 7954.5955 | 33.3043 | 9.2512 | 8806.1289 | 36.8695 | 10.2415 | 11001.2899 | 46.0602 | 12.7945
29 | 87.2265 | 3.7103 | 1.1812 | 0.1611 | 0.275 | 0.0033 | 0.0849 | 0.0765 | 0.1271 | 0.0236 | 4.5967 | 2.5337 | 0.7717 | 7952.0399 | 33.2936 | 9.2482 | 8803.3583 | 36.8579 | 10.2383 | 10998.0894 | 46.0468 | 12.7908 | -2.9 | -9.1
30 | [13 empty] | 7952.0399 | 33.2936 | 9.2482 | 8803.3583 | 36.8579 | 10.2383 | 10998.0894 | 46.0468 | 12.7908
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7956.0286 | 33.3103 | 9.2529 | 8807.7053 | 36.8761 | 10.2434
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8807.7053 | 36.8761 | 10.2434
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8807.562 | 36.8755 | 10.2432
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8807.7053 | 36.8761 | 10.2434
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8810.5476 | 36.888 | 10.2467
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата