## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8548.4142 | 35.7905 | 9.9418 | 9455.5509 | 39.5885 | 10.9968 | 11860.8008 | 49.6588 | 13.7941
2 | [13 empty] | 8548.4142 | 35.7905 | 9.9418 | 9455.5509 | 39.5885 | 10.9968 | 11860.8008 | 49.6588 | 13.7941
3 | [13 empty] | 8548.4142 | 35.7905 | 9.9418 | 9455.5509 | 39.5885 | 10.9968 | 11860.8008 | 49.6588 | 13.7941
4 | [13 empty] | 8548.4142 | 35.7905 | 9.9418 | 9455.5509 | 39.5885 | 10.9968 | 11860.8008 | 49.6588 | 13.7941
5 | [13 empty] | 8548.4142 | 35.7905 | 9.9418 | 9455.5509 | 39.5885 | 10.9968 | 11860.8008 | 49.6588 | 13.7941
6 | 88.3318 | 5.0527 | 1.8465 | 0.1964 | 0.4078 | 0.0038 | 0.1105 | 0.1076 | 0.2807 | 0.0842 | 2.3867 | 1.1912 | 0.77 | 8490.5657 | 35.5483 | 9.8745 | 9390.9431 | 39.318 | 10.9217 | 11745.1994 | 49.1748 | 13.6597 | 6.8 | 1.3
7 | [13 empty] | 8490.5657 | 35.5483 | 9.8745 | 9390.9431 | 39.318 | 10.9217 | 11745.1994 | 49.1748 | 13.6597
8 | [13 empty] | 8490.5657 | 35.5483 | 9.8745 | 9390.9431 | 39.318 | 10.9217 | 11745.1994 | 49.1748 | 13.6597
9 | [13 empty] | 8490.5657 | 35.5483 | 9.8745 | 9390.9431 | 39.318 | 10.9217 | 11745.1994 | 49.1748 | 13.6597
10 | [13 empty] | 8490.5657 | 35.5483 | 9.8745 | 9390.9431 | 39.318 | 10.9217 | 11745.1994 | 49.1748 | 13.6597
11 | [13 empty] | 8490.5657 | 35.5483 | 9.8745 | 9390.9431 | 39.318 | 10.9217 | 11745.1994 | 49.1748 | 13.6597
12 | [13 empty] | 8490.5657 | 35.5483 | 9.8745 | 9390.9431 | 39.318 | 10.9217 | 11745.1994 | 49.1748 | 13.6597
13 | 88.524 | 4.7708 | 1.6354 | 0.1902 | 0.3825 | 0.0042 | 0.0983 | 0.0923 | 0.2141 | 0.1026 | 2.8301 | 1.1554 | 0.7646 | 8379.4546 | 35.0831 | 9.7453 | 9270.6125 | 38.8142 | 10.7817 | 11635.4258 | 48.7152 | 13.532 | 8.7 | -0.6
14 | [13 empty] | 8379.4546 | 35.0831 | 9.7453 | 9270.6125 | 38.8142 | 10.7817 | 11635.4258 | 48.7152 | 13.532
15 | [13 empty] | 8379.4546 | 35.0831 | 9.7453 | 9270.6125 | 38.8142 | 10.7817 | 11635.4258 | 48.7152 | 13.532
16 | [13 empty] | 8379.4546 | 35.0831 | 9.7453 | 9270.6125 | 38.8142 | 10.7817 | 11635.4258 | 48.7152 | 13.532
17 | [13 empty] | 8379.4546 | 35.0831 | 9.7453 | 9270.6125 | 38.8142 | 10.7817 | 11635.4258 | 48.7152 | 13.532
18 | [13 empty] | 8379.4546 | 35.0831 | 9.7453 | 9270.6125 | 38.8142 | 10.7817 | 11635.4258 | 48.7152 | 13.532
19 | [13 empty] | 8379.4546 | 35.0831 | 9.7453 | 9270.6125 | 38.8142 | 10.7817 | 11635.4258 | 48.7152 | 13.532
20 | 87.5982 | 4.8952 | 1.7275 | 0.1891 | 0.3846 | 0.0039 | 0.0947 | 0.0896 | 0.1804 | 0.1934 | 3.6149 | 1.0285 | 0.7683 | 8326.7652 | 34.8625 | 9.684 | 9211.8326 | 38.5681 | 10.7134 | 11533.7969 | 48.2897 | 13.4138 | 10 | -0.3
21 | [13 empty] | 8326.7652 | 34.8625 | 9.684 | 9211.8326 | 38.5681 | 10.7134 | 11533.7969 | 48.2897 | 13.4138
22 | [13 empty] | 8326.7652 | 34.8625 | 9.684 | 9211.8326 | 38.5681 | 10.7134 | 11533.7969 | 48.2897 | 13.4138
23 | [13 empty] | 8326.7652 | 34.8625 | 9.684 | 9211.8326 | 38.5681 | 10.7134 | 11533.7969 | 48.2897 | 13.4138
24 | [13 empty] | 8326.7652 | 34.8625 | 9.684 | 9211.8326 | 38.5681 | 10.7134 | 11533.7969 | 48.2897 | 13.4138
25 | [13 empty] | 8326.7652 | 34.8625 | 9.684 | 9211.8326 | 38.5681 | 10.7134 | 11533.7969 | 48.2897 | 13.4138
26 | [13 empty] | 8326.7652 | 34.8625 | 9.684 | 9211.8326 | 38.5681 | 10.7134 | 11533.7969 | 48.2897 | 13.4138
27 | 88.2581 | 4.8281 | 1.6057 | 0.1743 | 0.3584 | 0.0042 | 0.0886 | 0.0838 | 0.158 | 0.136 | 3.3581 | 0.9466 | 0.7622 | 8321.7733 | 34.8416 | 9.6782 | 9207.7244 | 38.5509 | 10.7086 | 11574.6156 | 48.4606 | 13.4613 | 1.9 | -2.5 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8321.7733 | 34.8416 | 9.6782 | 9207.7244 | 38.5509 | 10.7086 | 11574.6156 | 48.4606 | 13.4613
29 | [13 empty] | 8321.7733 | 34.8416 | 9.6782 | 9207.7244 | 38.5509 | 10.7086 | 11574.6156 | 48.4606 | 13.4613
30 | [13 empty] | 8321.7733 | 34.8416 | 9.6782 | 9207.7244 | 38.5509 | 10.7086 | 11574.6156 | 48.4606 | 13.4613
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8397.177 | 35.1573 | 9.7659 | 9289.5052 | 38.8933 | 10.8037
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9289.5052 | 38.8933 | 10.8037
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9288.8842 | 38.8907 | 10.803
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9290.3651 | 38.8969 | 10.8047
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата