## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз" , ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9732 | 2.2371 | 0.6882 | 0.1084 | 0.1035 | 0.0017 | 0.0196 | 0.0132 | 0.0111 | 0.0071 | 0.6666 | 0.1703 | 0.6996 | 8193.2981 | 34.3037 | 9.5288 | 9081.2077 | 38.0212 | 10.5614 | 11915.3771 | 49.8873 | 13.8576 | -17.7 | -13.4
2 | 95.9261 | 2.2759 | 0.7016 | 0.1099 | 0.1053 | 0.0011 | 0.0195 | 0.0128 | 0.0079 | 0.0068 | 0.6586 | 0.1746 | 0.6999 | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9085.292 | 38.0383 | 10.5662 | 11917.9088 | 49.8979 | 13.8605 | -17.6 | -14.8
3 | [13 empty] | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9085.292 | 38.0383 | 10.5662 | 11917.9088 | 49.8979 | 13.8605
4 | [13 empty] | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9085.292 | 38.0383 | 10.5662 | 11917.9088 | 49.8979 | 13.8605
5 | 95.4549 | 2.4467 | 0.7881 | 0.1246 | 0.1371 | 0.0017 | 0.0309 | 0.0218 | 0.0194 | 0.0056 | 0.7795 | 0.1898 | 0.7044 | 8225.0646 | 34.4367 | 9.5658 | 9114.8372 | 38.162 | 10.6006 | 11918.912 | 49.9021 | 13.8617 | -17.9 | -13.3
6 | 95.4911 | 2.4255 | 0.7789 | 0.1277 | 0.1381 | 0.0024 | 0.0298 | 0.0223 | 0.0224 | 0.0054 | 0.7679 | 0.1885 | 0.7042 | 8225.3273 | 34.4378 | 9.5661 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636 | -16.9 | -11.9 | <0,0001 | <0,0002
7 | 96.038 | 2.1717 | 0.6728 | 0.1091 | 0.1076 | 0.0018 | 0.0216 | 0.0149 | 0.0147 | 0.0056 | 0.6822 | 0.16 | 0.6993 | 8189.9304 | 34.2896 | 9.5249 | 9077.625 | 38.0062 | 10.5573 | 11913.538 | 49.8796 | 13.8554 | -19.1 | -14.9
8 | 95.859 | 2.2553 | 0.7102 | 0.1112 | 0.1165 | 0.0017 | 0.024 | 0.0166 | 0.0194 | 0.0046 | 0.7126 | 0.169 | 0.7009 | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9089.5673 | 38.0562 | 10.5712 | 11915.5443 | 49.888 | 13.8578 | -20.4 | -15.6
9 | 95.7873 | 2.286 | 0.7226 | 0.1152 | 0.1208 | 0.0013 | 0.025 | 0.0177 | 0.0154 | 0.0051 | 0.7263 | 0.1773 | 0.7014 | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856 | -19.7 | -13.4
10 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856
11 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741 | 11914.0395 | 49.8817 | 13.856
12 | 95.8435 | 2.2612 | 0.7125 | 0.1136 | 0.1167 | 0.0038 | 0.0238 | 0.0173 | 0.0145 | 0.0056 | 0.7127 | 0.1747 | 0.701 | 8200.9412 | 34.3357 | 9.5377 | 9089.2568 | 38.0549 | 10.5708 | 11914.3023 | 49.8828 | 13.8563 | -18.1 | -14.2 |  |  | відсутні
13 | 96.1158 | 2.138 | 0.6629 | 0.1039 | 0.1013 | 0.0035 | 0.0198 | 0.0134 | 0.0095 | 0.0058 | 0.6666 | 0.1594 | 0.6985 | 8183.7204 | 34.2636 | 9.5177 | 9071.009 | 37.9785 | 10.5496 | 11911.5794 | 49.8714 | 13.8532 | -22.2 | -16.8
14 | 96.1407 | 2.1295 | 0.6526 | 0.1036 | 0.0995 | 0.0019 | 0.0196 | 0.0127 | 0.0111 | 0.0061 | 0.6638 | 0.1589 | 0.6983 | 8181.7141 | 34.2552 | 9.5153 | 9068.8594 | 37.9695 | 10.5471 | 11910.7673 | 49.868 | 13.8522 | -22.7 | -16.1
15 | 96.1569 | 2.1207 | 0.6543 | 0.1037 | 0.1007 | 0.0034 | 0.019 | 0.0127 | 0.0101 | 0.0059 | 0.6554 | 0.1572 | 0.6982 | 8182.3112 | 34.2577 | 9.516 | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479 | 11912.3676 | 49.8747 | 13.8541 | -21.4 | -16.3
16 | 96.0407 | 2.1955 | 0.6748 | 0.1063 | 0.1026 | 0.0021 | 0.0195 | 0.0128 | 0.0115 | 0.0051 | 0.6636 | 0.1655 | 0.6991 | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9077.0757 | 38.0039 | 10.5566 | 11914.4217 | 49.8833 | 13.8565 | -24 | -18.6
17 | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9077.0757 | 38.0039 | 10.5566 | 11914.4217 | 49.8833 | 13.8565
18 | [13 empty] | 8189.381 | 34.2873 | 9.5243 | 9077.0757 | 38.0039 | 10.5566 | 11914.4217 | 49.8833 | 13.8565
19 | 95.8644 | 2.2528 | 0.7081 | 0.1112 | 0.1149 | 0.0019 | 0.0234 | 0.0169 | 0.0156 | 0.0056 | 0.7113 | 0.1739 | 0.7008 | 8198.9587 | 34.3274 | 9.5354 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11913.4185 | 49.8791 | 13.8553 | -19.1 | -16
20 | 96.0951 | 2.1453 | 0.658 | 0.1034 | 0.103 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0132 | 0.0173 | 0.0053 | 0.6775 | 0.1615 | 0.6987 | 8184.4847 | 34.2668 | 9.5186 | 9071.7733 | 37.9817 | 10.5505 | 11910.5524 | 49.8671 | 13.852 | -17 | -13.3 | <0,0001 | <0,0002
21 | 96.0718 | 2.1629 | 0.6693 | 0.1049 | 0.1033 | 0.0024 | 0.0197 | 0.0133 | 0.0112 | 0.0059 | 0.6727 | 0.1628 | 0.6989 | 8186.0611 | 34.2734 | 9.5204 | 9073.493 | 37.9889 | 10.5525 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534 | -19.1 | -15.8
22 | 96.1009 | 2.1557 | 0.658 | 0.1036 | 0.1008 | 0.0022 | 0.0177 | 0.0116 | 0.0107 | 0.0064 | 0.6706 | 0.1619 | 0.6985 | 8182.6456 | 34.2591 | 9.5164 | 9069.8387 | 37.9736 | 10.5482 | 11910.0508 | 49.865 | 13.8514 | -22 | -17.9
23 | 96.0829 | 2.1569 | 0.6653 | 0.1042 | 0.1011 | 0.0036 | 0.0197 | 0.0131 | 0.013 | 0.0055 | 0.6729 | 0.1617 | 0.6988 | 8185.6311 | 34.2716 | 9.5199 | 9073.0153 | 37.9869 | 10.5519 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533 | -22.8 | -17.9
24 | [13 empty] | 8185.6311 | 34.2716 | 9.5199 | 9073.0153 | 37.9869 | 10.5519 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533
25 | [13 empty] | 8185.6311 | 34.2716 | 9.5199 | 9073.0153 | 37.9869 | 10.5519 | 11911.6988 | 49.8719 | 13.8533
26 | 96.217 | 2.0827 | 0.6408 | 0.096 | 0.094 | 0.002 | 0.0186 | 0.0123 | 0.0115 | 0.0051 | 0.6669 | 0.1531 | 0.6975 | 8174.9547 | 34.2269 | 9.5075 | 9061.6463 | 37.9393 | 10.5387 | 11907.4474 | 49.8541 | 13.8484 | -21.7 | -15 |  |  | відсутні
27 | 95.8502 | 2.2261 | 0.6934 | 0.1081 | 0.1128 | 0.0019 | 0.0226 | 0.0163 | 0.0176 | 0.0051 | 0.7708 | 0.1752 | 0.7007 | 8189.9065 | 34.2895 | 9.5249 | 9077.2668 | 38.0047 | 10.5569 | 11901.2374 | 49.8281 | 13.8411 | -20.3 | -12.1
28 | 95.8216 | 2.2629 | 0.7068 | 0.1108 | 0.114 | 0.0018 | 0.0212 | 0.0151 | 0.0167 | 0.0062 | 0.7458 | 0.177 | 0.7009 | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11906.9219 | 49.8519 | 13.8478 | -21.7 | -14.3
29 | 96.1668 | 2.0954 | 0.6467 | 0.1021 | 0.1 | 0.0023 | 0.02 | 0.0135 | 0.0125 | 0.0066 | 0.6798 | 0.1543 | 0.6981 | 8178.5135 | 34.2418 | 9.5116 | 9065.3961 | 37.955 | 10.5431 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487 | -24.2 | -19.1
30 | 96.141 | 2.1187 | 0.6556 | 0.1046 | 0.1015 | 0.002 | 0.0192 | 0.013 | 0.0113 | 0.0067 | 0.6687 | 0.1576 | 0.6983 | 8181.6424 | 34.2549 | 9.5153 | 9068.7639 | 37.9691 | 10.547 | 11910.2896 | 49.866 | 13.8517 | -25.3 | -20.2
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.4049 | 34.2874 | 9.5243 | 9077.0279 | 38.0037 | 10.5566
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9077.0279 | 38.0037 | 10.5566
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9077.6489 | 38.0063 | 10.5573
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9081.1122 | 38.0208 | 10.5613
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577
Херсонська | Білозерка | 9077.5534 | 38.0059 | 10.5572
Херсонська | Брилівка | 9077.6012 | 38.0061 | 10.5573
Херсонська | Виноградове | 9077.434 | 38.0054 | 10.5571
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9082.0676 | 38.0248 | 10.5624
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР" | 9080.0852 | 38.0165 | 10.5601
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9077.8639 | 38.0072 | 10.5576
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 9073.3497 | 37.9883 | 10.5523
Херсонська | Каланчак | 9077.6489 | 38.0063 | 10.5573
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9077.8878 | 38.0073 | 10.5576
Херсонська | Нова Каховка | 9077.8639 | 38.0072 | 10.5576
Херсонська | Нова Маячка | 9077.8639 | 38.0072 | 10.5576
Херсонська | Нова Олександрівка | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9077.4579 | 38.0055 | 10.5571
Херсонська | Скадовськ | 9077.6012 | 38.0061 | 10.5573
Херсонська | Станіслав | 9077.6728 | 38.0064 | 10.5573
Херсонська | Східне | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572
Херсонська | Хрестівка | 9077.8639 | 38.0072 | 10.5576
Херсонська | Цюрупинськ | 9075.571 | 37.9976 | 10.5549
Херсонська | Цюрупинськ Гола Пристань | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574
Херсонська | Чаплинка | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574
Херсонська | Червоний Чабан | 9077.5056 | 38.0057 | 10.5571
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата