## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7856.0238 | 32.8916 | 9.1366 | 8717.4932 | 36.4984 | 10.1384 | 11625.9914 | 48.6757 | 13.521
2 | [13 empty] | 7856.0238 | 32.8916 | 9.1366 | 8717.4932 | 36.4984 | 10.1384 | 11625.9914 | 48.6757 | 13.521
3 | [13 empty] | 7856.0238 | 32.8916 | 9.1366 | 8717.4932 | 36.4984 | 10.1384 | 11625.9914 | 48.6757 | 13.521
4 | [13 empty] | 7856.0238 | 32.8916 | 9.1366 | 8717.4932 | 36.4984 | 10.1384 | 11625.9914 | 48.6757 | 13.521
5 | [13 empty] | 7856.0238 | 32.8916 | 9.1366 | 8717.4932 | 36.4984 | 10.1384 | 11625.9914 | 48.6757 | 13.521
6 | 97.4439 | 0.026 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0026 | 0.0017 | 8e-05 | 0.0023 | 0.017 | 2.4653 | 0.0401 | 0.6814 | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594 | 37.3 | -26.6
7 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
8 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
9 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
10 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
11 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
12 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
13 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
14 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
15 | [13 empty] | 7785.9942 | 32.5984 | 9.0551 | 8639.8205 | 36.1732 | 10.0481 | 11487.0547 | 48.094 | 13.3594
16 | 97.4627 | 0.0253 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.001 | 0.0017 | 9e-05 | 0.0048 | 0.0189 | 2.4443 | 0.0403 | 0.6813 | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632 | 29 | -34.5 | <0,0001 | 0,0013
17 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
18 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
19 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
20 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
21 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
22 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8507 | 36.1817 | 10.0505 | 11490.2552 | 48.1074 | 13.3632
23 | 97.4458 | 0.026 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0018 | 7e-05 | 0.0042 | 0.0173 | 2.4609 | 0.0405 | 0.6814 | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.7759 | 36.1772 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605 | 29 | -33.8 |  |  | відсутні
24 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.7759 | 36.1772 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
25 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.7759 | 36.1772 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
26 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.7759 | 36.1772 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
27 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.7759 | 36.1772 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
28 | [13 empty] | 7786.854 | 32.602 | 9.0561 | 8640.7759 | 36.1772 | 10.0492 | 11487.9862 | 48.0979 | 13.3605
29 | 97.4608 | 0.0258 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.002 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0177 | 2.4466 | 0.0407 | 0.6813 | 7787.5945 | 32.6051 | 9.057 | 8641.6119 | 36.1807 | 10.0502 | 11489.9447 | 48.1061 | 13.3628 | 28.3 | -34.2
30 | [13 empty] | 7787.5945 | 32.6051 | 9.057 | 8641.6119 | 36.1807 | 10.0502 | 11489.9447 | 48.1061 | 13.3628
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7793.3268 | 32.6291 | 9.0636 | 8647.9652 | 36.2073 | 10.0576
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8647.9652 | 36.2073 | 10.0576
Херсонська | Щасливцеве | 8647.9652 | 36.2073 | 10.0576
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата