## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11540.3174 | 48.317 | 13.4214
2 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11540.3174 | 48.317 | 13.4214
3 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11540.3174 | 48.317 | 13.4214
4 | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11540.3174 | 48.317 | 13.4214
5 | 89.3447 | 5.1818 | 1.1297 | 0.1248 | 0.1878 | 0.0038 | 0.0445 | 0.037 | 0.0714 | 0.0043 | 1.7599 | 2.1102 | 0.7549 | 8240.5896 | 34.5017 | 9.5838 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11522.9055 | 48.2441 | 13.4011 | -9.5 | -8.4
6 | [13 empty] | 8240.5896 | 34.5017 | 9.5838 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11522.9055 | 48.2441 | 13.4011
7 | [13 empty] | 8240.5896 | 34.5017 | 9.5838 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11522.9055 | 48.2441 | 13.4011
8 | [13 empty] | 8240.5896 | 34.5017 | 9.5838 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11522.9055 | 48.2441 | 13.4011
9 | [13 empty] | 8240.5896 | 34.5017 | 9.5838 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11522.9055 | 48.2441 | 13.4011
10 | [13 empty] | 8240.5896 | 34.5017 | 9.5838 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11522.9055 | 48.2441 | 13.4011
11 | [13 empty] | 8240.5896 | 34.5017 | 9.5838 | 9122.4803 | 38.194 | 10.6094 | 11522.9055 | 48.2441 | 13.4011
12 | 89.316 | 5.2124 | 1.109 | 0.122 | 0.184 | 0.0037 | 0.0419 | 0.0363 | 0.0759 | 0.0037 | 1.7068 | 2.1883 | 0.7554 | 8237.3652 | 34.4882 | 9.5801 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11514.4981 | 48.2089 | 13.3914 | -11.3 | -10.4
13 | [13 empty] | 8237.3652 | 34.4882 | 9.5801 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11514.4981 | 48.2089 | 13.3914
14 | [13 empty] | 8237.3652 | 34.4882 | 9.5801 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11514.4981 | 48.2089 | 13.3914
15 | [13 empty] | 8237.3652 | 34.4882 | 9.5801 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11514.4981 | 48.2089 | 13.3914
16 | [13 empty] | 8237.3652 | 34.4882 | 9.5801 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11514.4981 | 48.2089 | 13.3914
17 | [13 empty] | 8237.3652 | 34.4882 | 9.5801 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11514.4981 | 48.2089 | 13.3914
18 | [13 empty] | 8237.3652 | 34.4882 | 9.5801 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11514.4981 | 48.2089 | 13.3914
19 | 90.3686 | 4.699 | 1.0444 | 0.1184 | 0.172 | 0.0034 | 0.0393 | 0.0339 | 0.0685 | 0.004 | 1.5795 | 1.869 | 0.7467 | 8226.2588 | 34.4417 | 9.5671 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541 | -11.8 | -10.7 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
20 | [13 empty] | 8226.2588 | 34.4417 | 9.5671 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
21 | [13 empty] | 8226.2588 | 34.4417 | 9.5671 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
22 | [13 empty] | 8226.2588 | 34.4417 | 9.5671 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
23 | [13 empty] | 8226.2588 | 34.4417 | 9.5671 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
24 | [13 empty] | 8226.2588 | 34.4417 | 9.5671 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
25 | [13 empty] | 8226.2588 | 34.4417 | 9.5671 | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931 | 11568.4534 | 48.4348 | 13.4541
26 | 90.961 | 4.4358 | 1.0083 | 0.1152 | 0.1602 | 0.0032 | 0.0364 | 0.0317 | 0.0671 | 0.0039 | 1.4921 | 1.685 | 0.7417 | 8222.4373 | 34.4257 | 9.5627 | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893 | 11603.0861 | 48.5798 | 13.4944 | -14.2 | -12.7
27 | [13 empty] | 8222.4373 | 34.4257 | 9.5627 | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893 | 11603.0861 | 48.5798 | 13.4944
28 | [13 empty] | 8222.4373 | 34.4257 | 9.5627 | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893 | 11603.0861 | 48.5798 | 13.4944
29 | [13 empty] | 8222.4373 | 34.4257 | 9.5627 | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893 | 11603.0861 | 48.5798 | 13.4944
30 | [13 empty] | 8222.4373 | 34.4257 | 9.5627 | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893 | 11603.0861 | 48.5798 | 13.4944
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8232.3733 | 34.4673 | 9.5743 | 9114.479 | 38.1605 | 10.6001
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9114.479 | 38.1605 | 10.6001
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9115.6254 | 38.1653 | 10.6015
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9113.237 | 38.1553 | 10.5987
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Вінницька | ГРС Війтівці | 9115.5538 | 38.165 | 10.6014
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9114.264 | 38.1596 | 10.5999
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9113.858 | 38.1579 | 10.5994
Вінницька | ГРС Глухівці | 9114.6939 | 38.1614 | 10.6004
Вінницька | ГРС Гнівань | 9114.7656 | 38.1617 | 10.6005
Вінницька | ГРС Дружба, ТОВ "УКРФЛОРА-ВІННИЦЯ" | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989
Вінницька | ГРС Калинівка | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Вінницька | ГРС Козятин | 9114.1924 | 38.1593 | 10.5998
Вінницька | ГРС Корделівка | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Вінницька | ГРС Ластівка | 9113.5236 | 38.1565 | 10.599
Вінницька | ГРС Люленці | 9113.5236 | 38.1565 | 10.599
Вінницька | ГРС Махнівка | 9113.7147 | 38.1573 | 10.5993
Вінницька | ГРС Перемога | 9115.3388 | 38.1641 | 10.6011
Вінницька | ГРС Радівка | 9113.643 | 38.157 | 10.5992
Вінницька | ГРС Сальник | 9116.6286 | 38.1695 | 10.6026
Вінницька | ГРС Сальниця | 9113.4758 | 38.1563 | 10.599
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9113.643 | 38.157 | 10.5992
Вінницька | ГРС Турбів | 9114.9805 | 38.1626 | 10.6007
Вінницька | ГРС Хмільник | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9113.428 | 38.1561 | 10.5989
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9115.9598 | 38.1667 | 10.6019
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9115.7449 | 38.1658 | 10.6016
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9113.9057 | 38.1581 | 10.5995
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9113.7147 | 38.1573 | 10.5993
Житомирська | ГРС Баранівка | 9113.4997 | 38.1564 | 10.599
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9114.7895 | 38.1618 | 10.6005
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 9110.2992 | 38.143 | 10.5953
Житомирська | ГРС Василівка | 9113.9057 | 38.1581 | 10.5995
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9115.0283 | 38.1628 | 10.6008
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9113.6908 | 38.1572 | 10.5992
Житомирська | ГРС Врублівка | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9116.3658 | 38.1684 | 10.6023
Житомирська | ГРС Галіївка | 9113.0698 | 38.1546 | 10.5985
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9113.8819 | 38.158 | 10.5994
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017
Житомирська | ГРС Гришківці | 9113.5952 | 38.1568 | 10.5991
Житомирська | ГРС Гуйва | 9113.9296 | 38.1582 | 10.5995
Житомирська | ГРС Довбиш | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9115.3627 | 38.1642 | 10.6012
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9113.4758 | 38.1563 | 10.599
Житомирська | ГРС Коростишів | 9114.0252 | 38.1586 | 10.5996
Житомирська | ГРС Липне | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9114.0252 | 38.1586 | 10.5996
Житомирська | ГРС Миропіль | 9116.6286 | 38.1695 | 10.6026
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006
Житомирська | ГРС Озерянка | 9113.8341 | 38.1578 | 10.5994
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9113.6191 | 38.1569 | 10.5991
Житомирська | ГРС Попільня | 9115.291 | 38.1639 | 10.6011
Житомирська | ГРС Рея | 9113.6191 | 38.1569 | 10.5991
Житомирська | ГРС Романів | 9113.3564 | 38.1558 | 10.5988
Житомирська | ГРС Сінгури | 9114.049 | 38.1587 | 10.5996
Житомирська | ГРС Садки | 9111.8039 | 38.1493 | 10.597
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9113.5236 | 38.1565 | 10.599
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9113.643 | 38.157 | 10.5992
Житомирська | ГРС Студениця | 9114.0968 | 38.1589 | 10.5997
Житомирська | ГРС Червоне | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013
Житомирська | ГРС Чуднів | 9114.9805 | 38.1626 | 10.6007
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9114.5267 | 38.1607 | 10.6002
Хмельницька | ГРС Полонне | 9114.0252 | 38.1586 | 10.5996
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата