## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 812 | [18 empty] | Маршрут № 812
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; "ПАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
3 | 96.4398 | 1.9094 | 0.5778 | 0.0892 | 0.0857 | 0.0014 | 0.0162 | 0.0113 | 0.0074 | 0.0059 | 0.7079 | 0.148 | 0.6954 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -22.5 | -16.4
4 | 96.4364 | 1.8358 | 0.5547 | 0.0902 | 0.0921 | 0.0012 | 0.0216 | 0.0149 | 0.0102 | 0.0055 | 0.7795 | 0.1579 | 0.6956 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -20.1
5 | 96.4832 | 1.8146 | 0.548 | 0.0888 | 0.0904 | 0.0013 | 0.021 | 0.0144 | 0.0106 | 0.0058 | 0.7689 | 0.153 | 0.6952 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.5
6 | 96.4634 | 1.826 | 0.5517 | 0.0894 | 0.0916 | 0.0012 | 0.0215 | 0.0146 | 0.0104 | 0.0052 | 0.7698 | 0.1552 | 0.6954 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.8
7 | 96.4761 | 1.8141 | 0.5509 | 0.0893 | 0.0914 | 0.0011 | 0.0213 | 0.0145 | 0.0108 | 0.0053 | 0.7715 | 0.1537 | 0.6953 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.7
8 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
9 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
10 | 96.4861 | 1.8105 | 0.5511 | 0.0894 | 0.0917 | 0.0012 | 0.0215 | 0.015 | 0.0104 | 0.0053 | 0.7644 | 0.1534 | 0.6953 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.9
11 | 96.4601 | 1.8319 | 0.5587 | 0.0908 | 0.0926 | 0.0012 | 0.0216 | 0.015 | 0.0107 | 0.0052 | 0.7566 | 0.1556 | 0.6955 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -21.5 | -15.3
12 | 96.4658 | 1.8152 | 0.5581 | 0.0906 | 0.0929 | 0.0012 | 0.0216 | 0.015 | 0.0111 | 0.0081 | 0.7669 | 0.1535 | 0.6955 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20
13 | 96.5195 | 1.7819 | 0.5462 | 0.0899 | 0.0928 | 0.0012 | 0.0223 | 0.0157 | 0.0112 | 0.0058 | 0.7633 | 0.1502 | 0.6951 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -19.4
14 | 96.563 | 1.7592 | 0.5321 | 0.0874 | 0.0899 | 0.0012 | 0.0215 | 0.015 | 0.0107 | 0.0059 | 0.7664 | 0.1477 | 0.6947 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -20
15 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
16 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
17 | 96.5116 | 1.7866 | 0.5464 | 0.0898 | 0.0919 | 0.0013 | 0.022 | 0.0152 | 0.012 | 0.0065 | 0.769 | 0.1477 | 0.6951 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.3 | -16.3
18 | 96.543 | 1.7711 | 0.54 | 0.0887 | 0.091 | 0.0012 | 0.0217 | 0.0148 | 0.0108 | 0.0052 | 0.7642 | 0.1483 | 0.6949 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.4
19 | 96.47 | 1.7897 | 0.5449 | 0.0898 | 0.0924 | 0.0012 | 0.0219 | 0.0152 | 0.0109 | 0.0107 | 0.8014 | 0.1519 | 0.6953 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -20.6
20 | 96.5342 | 1.7682 | 0.5353 | 0.088 | 0.0904 | 0.0012 | 0.0215 | 0.0149 | 0.0118 | 0.0054 | 0.7793 | 0.1498 | 0.6949 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.4
21 | 96.4804 | 1.7899 | 0.5426 | 0.0893 | 0.0917 | 0.0012 | 0.0218 | 0.0151 | 0.0127 | 0.0078 | 0.7955 | 0.152 | 0.6953 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.5
22 | 96.4917 | 1.787 | 0.5375 | 0.0886 | 0.0912 | 0.0012 | 0.022 | 0.015 | 0.0132 | 0.0061 | 0.7928 | 0.1537 | 0.6952 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -20.4
23 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
24 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
25 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
26 | 96.4294 | 1.835 | 0.5558 | 0.091 | 0.0935 | 0.0011 | 0.0222 | 0.0155 | 0.0126 | 0.0058 | 0.7854 | 0.1527 | 0.6957 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -20.8 | -15.4
27 | 96.5128 | 1.7782 | 0.5351 | 0.0869 | 0.089 | 0.0012 | 0.0206 | 0.0141 | 0.0095 | 0.0069 | 0.7943 | 0.1514 | 0.6949 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -21.5 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
28 | 96.4755 | 1.8049 | 0.545 | 0.0888 | 0.0911 | 0.0012 | 0.0212 | 0.0146 | 0.0106 | 0.0056 | 0.786 | 0.1555 | 0.6953 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.5
29 | 96.4373 | 1.8273 | 0.5516 | 0.0902 | 0.093 | 0.0012 | 0.0221 | 0.0153 | 0.0092 | 0.0081 | 0.7873 | 0.1574 | 0.6956 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.7
30 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
31 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8137.5992 | 34.0705 | 9.464 | 9025.8671 | 37.7895 | 10.4971
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з т/г | [8 empty] | Зубрицький С.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №812 |  | 9025.8671 | 37.7895 | 10.4971
Вінницька | Брацлав С | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Вінницька | В.Кропивна С | 9025.7238 | 37.7889 | 10.4969
Вінницька | В.Севастянівка Красносілка (Вінницягаз) С | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972
Вінницька | Гайсин С | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972
Вінницька | Красне С | 9025.891 | 37.7896 | 10.4971
Вінницька | Ладижин МХП С | 9026.4165 | 37.7918 | 10.4977
Вінницька | Ладижин С | 9025.8194 | 37.7893 | 10.497
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9024.5774 | 37.7841 | 10.4956
Вінницька | Немирів С | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Вінницька | Немирів р-н С | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Вінницька | Носівці С | 9025.7716 | 37.7891 | 10.497
Вінницька | Тарасівка С | 9025.9149 | 37.7897 | 10.4971
Вінницька | Теплик С | 9025.8194 | 37.7893 | 10.497
Вінницька | Томашпіль Моївка C | 9025.7716 | 37.7891 | 10.497
Вінницька | Томашпіль С | 9025.891 | 37.7896 | 10.4971
Вінницька | Тростянець С | 9025.8194 | 37.7893 | 10.497
Вінницька | Тульчин Кирнасівка C | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Вінницька | Тульчин С | 9025.8194 | 37.7893 | 10.497
Вінницька | Четвертинівка МХП С | 9024.2191 | 37.7826 | 10.4952
Вінницька | Четвертинівка С | 9025.8671 | 37.7895 | 10.4971
Вінницька | Чечелівка С | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Вінницька | Шляхова С | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Вінницька | Ярмолинці С | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Кіровоградська | Капітанівка С | 9025.7716 | 37.7891 | 10.497
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9025.8194 | 37.7893 | 10.497
Кіровоградська | Надлак С | 9025.7716 | 37.7891 | 10.497
Кіровоградська | Побузька С | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Кіровоградська | Побузька ПФК С | 9024.9118 | 37.7855 | 10.496
Кіровоградська | Смоліно С | 9025.9149 | 37.7897 | 10.4971
Черкаська | АГНКС- КРЕДО С | 9025.3656 | 37.7874 | 10.4965
Черкаська | Будище С | 9025.8194 | 37.7893 | 10.497
Черкаська | В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9025.7716 | 37.7891 | 10.497
Черкаська | В`язівок С | 9025.8194 | 37.7893 | 10.497
Черкаська | Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9025.1028 | 37.7863 | 10.4962
Черкаська | Звенигородка Ватутіне С | 9025.6761 | 37.7887 | 10.4969
Черкаська | Звенигородка С | 9025.8194 | 37.7893 | 10.497
Черкаська | КС Тальне УТК С | 9028.4467 | 37.8003 | 10.5001
Черкаська | Катеринополь С | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Черкаська | Ладижинка С | 9025.7477 | 37.789 | 10.4969
Черкаська | Лебедин С | 9026.512 | 37.7922 | 10.4978
Черкаська | Лисянка С | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Черкаська | Макіївка С | 9025.7238 | 37.7889 | 10.4969
Черкаська | Маньківка С | 9025.7477 | 37.789 | 10.4969
Черкаська | Монастирище С | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Черкаська | ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С | 9026.4404 | 37.7919 | 10.4978
Черкаська | Тальне С | 9027.348 | 37.7957 | 10.4988
Черкаська | Тальне, район С | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Черкаська | Умань С | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Черкаська | Христинівка С | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971
Черкаська | Шпола С | 9025.891 | 37.7896 | 10.4971
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з т/г |  | Зубрицький С. О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата