## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "МЕТАН-АВТО", ТОВ "ДАГ", АГНКС-3 м. Дніпро РВУ "Харківавтогаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Перещепине-Дніпро
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 9731.3702 | 40.7433 | 11.3176 | 12095.1803 | 50.6401 | 14.0667
2 | [13 empty] | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 9731.3702 | 40.7433 | 11.3176 | 12095.1803 | 50.6401 | 14.0667
3 | 87.289 | 6.092 | 2.7757 | 0.2939 | 0.5942 | 0.0071 | 0.1407 | 0.128 | 0.1491 | 0.0022 | 1.959 | 0.5693 | 0.7795 | 8787.284 | 36.7906 | 10.2196 | 9716.5139 | 40.6811 | 11.3003 | 12078.0789 | 50.5685 | 14.0468
4 | [13 empty] | 8787.284 | 36.7906 | 10.2196 | 9716.5139 | 40.6811 | 11.3003 | 12078.0789 | 50.5685 | 14.0468
5 | 87.5625 | 5.993 | 2.6767 | 0.288 | 0.5798 | 0.0068 | 0.1281 | 0.1211 | 0.1599 | 0.0024 | 1.9272 | 0.5546 | 0.7769 | 8767.197 | 36.7065 | 10.1963 | 9695.1133 | 40.5915 | 11.2754 | 12071.4629 | 50.5408 | 14.0391 | 1.5 | 0.3 | 0.0001 | 0.0005
6 | [13 empty] | 8767.197 | 36.7065 | 10.1963 | 9695.1133 | 40.5915 | 11.2754 | 12071.4629 | 50.5408 | 14.0391
7 | [13 empty] | 8767.197 | 36.7065 | 10.1963 | 9695.1133 | 40.5915 | 11.2754 | 12071.4629 | 50.5408 | 14.0391
8 | [13 empty] | 8767.197 | 36.7065 | 10.1963 | 9695.1133 | 40.5915 | 11.2754 | 12071.4629 | 50.5408 | 14.0391
9 | [13 empty] | 8767.197 | 36.7065 | 10.1963 | 9695.1133 | 40.5915 | 11.2754 | 12071.4629 | 50.5408 | 14.0391
10 | 87.7027 | 5.8913 | 2.6632 | 0.288 | 0.5931 | 0.0071 | 0.1262 | 0.117 | 0.172 | 0.005 | 1.8847 | 0.5497 | 0.7764 | 8767.5075 | 36.7078 | 10.1966 | 9695.591 | 40.5935 | 11.276 | 12076.3592 | 50.5613 | 14.0448
11 | [13 empty] | 8767.5075 | 36.7078 | 10.1966 | 9695.591 | 40.5935 | 11.276 | 12076.3592 | 50.5613 | 14.0448
12 | [13 empty] | 8767.5075 | 36.7078 | 10.1966 | 9695.591 | 40.5935 | 11.276 | 12076.3592 | 50.5613 | 14.0448
13 | 87.5673 | 5.9866 | 2.7242 | 0.2984 | 0.5952 | 0.0072 | 0.1311 | 0.1208 | 0.1741 | 0.0014 | 1.8386 | 0.5551 | 0.7779 | 8789.768 | 36.801 | 10.2225 | 9719.5951 | 40.694 | 11.3039 | 12093.9621 | 50.635 | 14.0653 | -0.2 | -5.9 | 0,0001 | 0,0006 | відсутні
14 | [13 empty] | 8789.768 | 36.801 | 10.2225 | 9719.5951 | 40.694 | 11.3039 | 12093.9621 | 50.635 | 14.0653
15 | [13 empty] | 8789.768 | 36.801 | 10.2225 | 9719.5951 | 40.694 | 11.3039 | 12093.9621 | 50.635 | 14.0653
16 | [13 empty] | 8789.768 | 36.801 | 10.2225 | 9719.5951 | 40.694 | 11.3039 | 12093.9621 | 50.635 | 14.0653
17 | 87.4167 | 6.0491 | 2.7776 | 0.3065 | 0.6197 | 0.0074 | 0.1346 | 0.1245 | 0.1493 | 0.0022 | 1.8517 | 0.5607 | 0.7791 | 8798.9635 | 36.8395 | 10.2332 | 9729.3639 | 40.7349 | 11.3153 | 12097.1866 | 50.6485 | 14.069
18 | [13 empty] | 8798.9635 | 36.8395 | 10.2332 | 9729.3639 | 40.7349 | 11.3153 | 12097.1866 | 50.6485 | 14.069
19 | 87.6398 | 5.9454 | 2.7053 | 0.2947 | 0.596 | 0.0071 | 0.1305 | 0.1202 | 0.1338 | 0.0013 | 1.8731 | 0.5529 | 0.7764 | 8768.9167 | 36.7137 | 10.1983 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12078.3655 | 50.5697 | 14.0471 | -1.1 | -5
20 | [13 empty] | 8768.9167 | 36.7137 | 10.1983 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12078.3655 | 50.5697 | 14.0471
21 | [13 empty] | 8768.9167 | 36.7137 | 10.1983 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12078.3655 | 50.5697 | 14.0471
22 | [13 empty] | 8768.9167 | 36.7137 | 10.1983 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12078.3655 | 50.5697 | 14.0471
23 | [13 empty] | 8768.9167 | 36.7137 | 10.1983 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12078.3655 | 50.5697 | 14.0471
24 | [13 empty] | 8768.9167 | 36.7137 | 10.1983 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12078.3655 | 50.5697 | 14.0471
25 | [13 empty] | 8768.9167 | 36.7137 | 10.1983 | 9697.1435 | 40.6 | 11.2778 | 12078.3655 | 50.5697 | 14.0471
26 | 87.8655 | 5.8583 | 2.6783 | 0.2885 | 0.5682 | 0.0068 | 0.1182 | 0.1059 | 0.0937 | 0.0053 | 1.8648 | 0.5465 | 0.773 | 8735.6216 | 36.5743 | 10.1595 | 9661.4838 | 40.4507 | 11.2363 | 12059.8311 | 50.4921 | 14.0256 | -2.2 | -6.3 |  |  | відсутні
27 | [13 empty] | 8735.6216 | 36.5743 | 10.1595 | 9661.4838 | 40.4507 | 11.2363 | 12059.8311 | 50.4921 | 14.0256
28 | [13 empty] | 8735.6216 | 36.5743 | 10.1595 | 9661.4838 | 40.4507 | 11.2363 | 12059.8311 | 50.4921 | 14.0256
29 | [13 empty] | 8735.6216 | 36.5743 | 10.1595 | 9661.4838 | 40.4507 | 11.2363 | 12059.8311 | 50.4921 | 14.0256
30 | [13 empty] | 8735.6216 | 36.5743 | 10.1595 | 9661.4838 | 40.4507 | 11.2363 | 12059.8311 | 50.4921 | 14.0256
31 | [13 empty] | 8735.6216 | 36.5743 | 10.1595 | 9661.4838 | 40.4507 | 11.2363 | 12059.8311 | 50.4921 | 14.0256
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8770.3976 | 36.7199 | 10.2 | 9698.696 | 40.6065 | 11.2796
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .01.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9698.696 | 40.6065 | 11.2796
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9699.8425 | 40.6113 | 11.2809
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9698.5766 | 40.606 | 11.2794
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9697.8362 | 40.6029 | 11.2786
Дніпропетровська | ТОВ "ДАГ" | 9697.5257 | 40.6016 | 11.2782
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .01.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .01.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата