## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43 | [18 empty] | Маршрут № 43
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
2 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
3 | 90.7219 | 4.4684 | 0.9621 | 0.1114 | 0.16 | 0.0022 | 0.0423 | 0.0312 | 0.0519 | 0.0042 | 1.5507 | 1.8938 | 0.7436 | 8193.0354 | 34.3026 | 9.5285 | 9072.872 | 37.9863 | 10.5518 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288 | -22.3 | -20.7
4 | [13 empty] | 8193.0354 | 34.3026 | 9.5285 | 9072.872 | 37.9863 | 10.5518 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
5 | [13 empty] | 8193.0354 | 34.3026 | 9.5285 | 9072.872 | 37.9863 | 10.5518 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
6 | [13 empty] | 8193.0354 | 34.3026 | 9.5285 | 9072.872 | 37.9863 | 10.5518 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
7 | [13 empty] | 8193.0354 | 34.3026 | 9.5285 | 9072.872 | 37.9863 | 10.5518 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
8 | [13 empty] | 8193.0354 | 34.3026 | 9.5285 | 9072.872 | 37.9863 | 10.5518 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
9 | [13 empty] | 8193.0354 | 34.3026 | 9.5285 | 9072.872 | 37.9863 | 10.5518 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
10 | 90.5202 | 4.5024 | 0.9455 | 0.109 | 0.1586 | 0.0017 | 0.0399 | 0.0294 | 0.046 | 0.0046 | 1.5362 | 2.1064 | 0.7457 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -16.4 | -18.4
11 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
12 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
13 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
14 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
15 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | 90.2305 | 4.6701 | 0.9527 | 0.11 | 0.1594 | 0.0017 | 0.0408 | 0.0305 | 0.0519 | 0.0036 | 1.5495 | 2.1993 | 0.7482 | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649 | -15 | -16.2 | менше 0,006 | менше 0,02
18 | [13 empty] | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649
19 | [13 empty] | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649
20 | [13 empty] | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649
21 | [13 empty] | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649
22 | [13 empty] | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649
23 | [13 empty] | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649
24 | [13 empty] | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649
25 | [13 empty] | 8179.3256 | 34.2452 | 9.5126 | 9057.2276 | 37.9208 | 10.5336 | 11491.76 | 48.1137 | 13.3649
26 | 90.5977 | 4.5832 | 1.0362 | 0.1168 | 0.1745 | 0.002 | 0.0434 | 0.0339 | 0.0519 | 0.0034 | 1.6241 | 1.7327 | 0.7441 | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11581.5899 | 48.4898 | 13.4694 | -15.3 | -15
27 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11581.5899 | 48.4898 | 13.4694
28 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11581.5899 | 48.4898 | 13.4694 |  |  |  |  | відсутні
29 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11581.5899 | 48.4898 | 13.4694
30 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11581.5899 | 48.4898 | 13.4694
31 | [13 empty] | 8221.052 | 34.4199 | 9.5611 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11581.5899 | 48.4898 | 13.4694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.8587 | 34.2893 | 9.5248 | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 43 |  | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Київська | Іванків (Ягот.) | 9069.4565 | 37.972 | 10.5478
Київська | АГНКС Бориспіль | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464
Київська | Баришівка | 9069.5043 | 37.9722 | 10.5478
Київська | Березань | 9069.4087 | 37.9718 | 10.5477
Київська | Кучаків | 9069.4565 | 37.972 | 10.5478
Київська | Лукаші (н) | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478
Київська | Мартусівка | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Київська | Морозівка | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476
Київська | Семенівка | 9069.6715 | 37.9729 | 10.548
Київська | Старинська | 9068.74 | 37.969 | 10.5469
Київська | Стріла | 9069.1699 | 37.9708 | 10.5474
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9069.6476 | 37.9728 | 10.548
Київська | Яготин | 9069.5282 | 37.9723 | 10.5479
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата