## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8320.0536 | 34.8344 | 9.6762 | 9208.9903 | 38.5562 | 10.7101 | 11686.5866 | 48.9294 | 13.5915
2 | [13 empty] | 8320.0536 | 34.8344 | 9.6762 | 9208.9903 | 38.5562 | 10.7101 | 11686.5866 | 48.9294 | 13.5915
3 | 89.9941 | 3.8464 | 1.4957 | 0.2089 | 0.3978 | 0.0012 | 0.1106 | 0.0774 | 0.1234 | 0.0079 | 2.7817 | 0.9549 | 0.7521 | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945 | 11636.7633 | 48.7208 | 13.5336 | -11.8 | -10.7 | 0,0002 | 0,0003 | відсутні
4 | [13 empty] | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945 | 11636.7633 | 48.7208 | 13.5336
5 | [13 empty] | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945 | 11636.7633 | 48.7208 | 13.5336
6 | [13 empty] | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945 | 11636.7633 | 48.7208 | 13.5336
7 | [13 empty] | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945 | 11636.7633 | 48.7208 | 13.5336
8 | [13 empty] | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945 | 11636.7633 | 48.7208 | 13.5336
9 | [13 empty] | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945 | 11636.7633 | 48.7208 | 13.5336
10 | 91.3722 | 3.7477 | 1.188 | 0.1652 | 0.2983 | 0.0014 | 0.0826 | 0.0621 | 0.1242 | 0.008 | 2.2728 | 0.6775 | 0.7386 | 8209.3366 | 34.3708 | 9.5475 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306 | -12.4 | -11.2
11 | [13 empty] | 8209.3366 | 34.3708 | 9.5475 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306
12 | [13 empty] | 8209.3366 | 34.3708 | 9.5475 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306
13 | [13 empty] | 8209.3366 | 34.3708 | 9.5475 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306
14 | [13 empty] | 8209.3366 | 34.3708 | 9.5475 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306
15 | [13 empty] | 8209.3366 | 34.3708 | 9.5475 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306
16 | [13 empty] | 8209.3366 | 34.3708 | 9.5475 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306
17 | 91.171 | 3.801 | 1.2076 | 0.1688 | 0.3073 | 0.0021 | 0.0848 | 0.0649 | 0.1288 | 0.0084 | 2.355 | 0.7003 | 0.7404 | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184 | -10.9 | -9.7
18 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184
19 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184
20 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184
21 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184
22 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184
23 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184
24 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184
25 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.6154 | 38.4374 | 10.6771 | 11709.683 | 49.0261 | 13.6184
26 | 91.3657 | 3.6286 | 1.2072 | 0.1707 | 0.3003 | 0.0027 | 0.0826 | 0.0659 | 0.1033 | 0.0086 | 2.3653 | 0.6991 | 0.7385 | 8271.9262 | 34.6329 | 9.6203 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11696.0449 | 48.969 | 13.6025 | -10.8 | -8.7
27 | [13 empty] | 8271.9262 | 34.6329 | 9.6203 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11696.0449 | 48.969 | 13.6025
28 | [13 empty] | 8271.9262 | 34.6329 | 9.6203 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11696.0449 | 48.969 | 13.6025
29 | [13 empty] | 8271.9262 | 34.6329 | 9.6203 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11696.0449 | 48.969 | 13.6025
30 | [13 empty] | 8271.9262 | 34.6329 | 9.6203 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11696.0449 | 48.969 | 13.6025
31 | [13 empty] | 8271.9262 | 34.6329 | 9.6203 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11696.0449 | 48.969 | 13.6025
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8276.0821 | 34.6503 | 9.6251 | 9180.5676 | 38.4372 | 10.677
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9180.5676 | 38.4372 | 10.677
Луганська | Кремінне | 9180.5676 | 38.4372 | 10.677
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата