## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8067.7846 | 33.7782 | 9.3828 | 8938.8795 | 37.4253 | 10.3959 | 11556.0334 | 48.3828 | 13.4397
2 | [13 empty] | 8067.7846 | 33.7782 | 9.3828 | 8938.8795 | 37.4253 | 10.3959 | 11556.0334 | 48.3828 | 13.4397
3 | [13 empty] | 8067.7846 | 33.7782 | 9.3828 | 8938.8795 | 37.4253 | 10.3959 | 11556.0334 | 48.3828 | 13.4397
4 | 92.0302 | 3.585 | 0.7521 | 0.0678 | 0.1068 | 0.0015 | 0.0261 | 0.0166 | 0.0223 | 0.0101 | 2.9768 | 0.4047 | 0.7224 | 8080.7539 | 33.8325 | 9.3979 | 8952.7803 | 37.4835 | 10.4121 | 11559.9983 | 48.3994 | 13.4443 | -15.7 | -15
5 | [13 empty] | 8080.7539 | 33.8325 | 9.3979 | 8952.7803 | 37.4835 | 10.4121 | 11559.9983 | 48.3994 | 13.4443
6 | [13 empty] | 8080.7539 | 33.8325 | 9.3979 | 8952.7803 | 37.4835 | 10.4121 | 11559.9983 | 48.3994 | 13.4443
7 | [13 empty] | 8080.7539 | 33.8325 | 9.3979 | 8952.7803 | 37.4835 | 10.4121 | 11559.9983 | 48.3994 | 13.4443
8 | [13 empty] | 8080.7539 | 33.8325 | 9.3979 | 8952.7803 | 37.4835 | 10.4121 | 11559.9983 | 48.3994 | 13.4443
9 | [13 empty] | 8080.7539 | 33.8325 | 9.3979 | 8952.7803 | 37.4835 | 10.4121 | 11559.9983 | 48.3994 | 13.4443
10 | [13 empty] | 8080.7539 | 33.8325 | 9.3979 | 8952.7803 | 37.4835 | 10.4121 | 11559.9983 | 48.3994 | 13.4443
11 | 91.9247 | 3.7269 | 0.8243 | 0.0766 | 0.1133 | 0.0007 | 0.0261 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0094 | 2.8673 | 0.3955 | 0.7236 | 8109.7259 | 33.9538 | 9.4316 | 8984.1646 | 37.6149 | 10.4486 | 11591.096 | 48.5296 | 13.4804 | -10.9 | -11.2
12 | [13 empty] | 8109.7259 | 33.9538 | 9.4316 | 8984.1646 | 37.6149 | 10.4486 | 11591.096 | 48.5296 | 13.4804
13 | [13 empty] | 8109.7259 | 33.9538 | 9.4316 | 8984.1646 | 37.6149 | 10.4486 | 11591.096 | 48.5296 | 13.4804
14 | [13 empty] | 8109.7259 | 33.9538 | 9.4316 | 8984.1646 | 37.6149 | 10.4486 | 11591.096 | 48.5296 | 13.4804
15 | [13 empty] | 8109.7259 | 33.9538 | 9.4316 | 8984.1646 | 37.6149 | 10.4486 | 11591.096 | 48.5296 | 13.4804
16 | [13 empty] | 8109.7259 | 33.9538 | 9.4316 | 8984.1646 | 37.6149 | 10.4486 | 11591.096 | 48.5296 | 13.4804
17 | [13 empty] | 8109.7259 | 33.9538 | 9.4316 | 8984.1646 | 37.6149 | 10.4486 | 11591.096 | 48.5296 | 13.4804
18 | 92.7128 | 3.406 | 0.8491 | 0.0937 | 0.1254 | 0.0007 | 0.0314 | 0.02 | 0.0216 | 0.0089 | 2.3331 | 0.3973 | 0.7202 | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699 | -11.2 | -11.9 | 0,0002 | 0,0003 | відсутні
19 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
20 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
21 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
22 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
23 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
24 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
25 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
26 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
27 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
28 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
29 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
30 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
31 | [13 empty] | 8143.7615 | 34.0963 | 9.4712 | 9022.2844 | 37.7745 | 10.4929 | 11667.9805 | 48.8515 | 13.5699
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8115.3388 | 33.9773 | 9.4381 | 8990.8523 | 37.6429 | 10.4564
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 8990.8523 | 37.6429 | 10.4564
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 8990.8523 | 37.6429 | 10.4564
Луганська | Мирна Долина | 8991.0673 | 37.6438 | 10.4566
Луганська | Попасна | 8990.8046 | 37.6427 | 10.4563
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата