## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.744 | 8142.5911 | 34.0914 | 9.4698 | 9015.1191 | 37.7445 | 10.4846 | 11449.1976 | 47.9355 | 13.3154
2 | [12 empty] | 0.7453 | 8142.5911 | 34.0914 | 9.4698 | 9015.1191 | 37.7445 | 10.4846 | 11449.1976 | 47.9355 | 13.3154
3 | 89.1887 | 3.3281 | 1.4981 | 0.1998 | 0.4011 | 0.0048 | 0.0922 | 0.0761 | 0.0923 | 0.0058 | 3.9037 | 1.2093 | 0.757 | 8151.6911 | 34.1295 | 9.4804 | 9023.4787 | 37.7795 | 10.4943 | 11387.7904 | 47.6784 | 13.244 | -12.3 | -10.2
4 | [12 empty] | 0.7585 | 8151.6911 | 34.1295 | 9.4804 | 9023.4787 | 37.7795 | 10.4943 | 11387.7904 | 47.6784 | 13.244
5 | [12 empty] | 0.7584 | 8151.6911 | 34.1295 | 9.4804 | 9023.4787 | 37.7795 | 10.4943 | 11387.7904 | 47.6784 | 13.244
6 | [12 empty] | 0.7578 | 8151.6911 | 34.1295 | 9.4804 | 9023.4787 | 37.7795 | 10.4943 | 11387.7904 | 47.6784 | 13.244
7 | [12 empty] | 0.7588 | 8151.6911 | 34.1295 | 9.4804 | 9023.4787 | 37.7795 | 10.4943 | 11387.7904 | 47.6784 | 13.244
8 | [12 empty] | 0.7584 | 8151.6911 | 34.1295 | 9.4804 | 9023.4787 | 37.7795 | 10.4943 | 11387.7904 | 47.6784 | 13.244
9 | [12 empty] | 0.7591 | 8151.6911 | 34.1295 | 9.4804 | 9023.4787 | 37.7795 | 10.4943 | 11387.7904 | 47.6784 | 13.244
10 | 89.1039 | 3.5476 | 1.6914 | 0.2432 | 0.4975 | 0.0058 | 0.1284 | 0.1141 | 0.1621 | 0.006 | 3.6886 | 0.8114 | 0.7628 | 8304.3614 | 34.7687 | 9.658 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11565.014 | 48.4204 | 13.4501 | -12.5 | -13.1 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
11 | [12 empty] | 0.7589 | 8304.3614 | 34.7687 | 9.658 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11565.014 | 48.4204 | 13.4501
12 | [12 empty] | 0.7582 | 8304.3614 | 34.7687 | 9.658 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11565.014 | 48.4204 | 13.4501
13 | [12 empty] | 0.7582 | 8304.3614 | 34.7687 | 9.658 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11565.014 | 48.4204 | 13.4501
14 | [12 empty] | 0.7597 | 8304.3614 | 34.7687 | 9.658 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11565.014 | 48.4204 | 13.4501
15 | [12 empty] | 0.7591 | 8304.3614 | 34.7687 | 9.658 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11565.014 | 48.4204 | 13.4501
16 | [12 empty] | 0.7581 | 8304.3614 | 34.7687 | 9.658 | 9188.9272 | 38.4722 | 10.6867 | 11565.014 | 48.4204 | 13.4501
17 | 89.1138 | 3.6351 | 1.7137 | 0.2341 | 0.4547 | 0.0026 | 0.0985 | 0.0772 | 0.0753 | 0.0059 | 3.7883 | 0.8008 | 0.7586 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022 | -11.8 | -9.9
18 | [12 empty] | 0.7585 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022
19 | [12 empty] | 0.7578 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022
20 | [12 empty] | 0.7588 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022
21 | [12 empty] | 0.7586 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022
22 | [12 empty] | 0.7582 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022
23 | [12 empty] | 0.7581 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022
24 | [12 empty] | 0.7579 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022
25 | [12 empty] | 0.7588 | 8251.7676 | 34.5485 | 9.5968 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209 | 11523.8131 | 48.2479 | 13.4022
26 | 89.2285 | 3.5712 | 1.6898 | 0.234 | 0.4621 | 0.0072 | 0.1025 | 0.0828 | 0.0925 | 0.0067 | 3.7299 | 0.7928 | 0.7584 | 8260.2227 | 34.5839 | 9.6066 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11536.0181 | 48.299 | 13.4164 | -11.1 | -10.2
27 | [12 empty] | 0.7581 | 8260.2227 | 34.5839 | 9.6066 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11536.0181 | 48.299 | 13.4164
28 | [12 empty] | 0.7581 | 8260.2227 | 34.5839 | 9.6066 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11536.0181 | 48.299 | 13.4164
29 | [12 empty] | 0.7579 | 8260.2227 | 34.5839 | 9.6066 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11536.0181 | 48.299 | 13.4164
30 | [12 empty] | 0.7579 | 8260.2227 | 34.5839 | 9.6066 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11536.0181 | 48.299 | 13.4164
31 | [12 empty] | 0.7579 | 8260.2227 | 34.5839 | 9.6066 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11536.0181 | 48.299 | 13.4164
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8234.3796 | 34.4757 | 9.5766 | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9117.2973 | 38.1723 | 10.6034
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9113.8819 | 38.158 | 10.5994
Луганська | Рубіжне (місто) | 9112.8787 | 38.1538 | 10.5983
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата