## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
2 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
3 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
4 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
5 | 91.8576 | 3.7238 | 0.7752 | 0.0704 | 0.1009 | 0.0028 | 0.0176 | 0.0129 | 0.0227 | 0.0082 | 3.0025 | 0.4054 | 0.7233 | 8087.2028 | 33.8595 | 9.4054 | 8959.6113 | 37.5121 | 10.42 | 11561.5269 | 48.4058 | 13.4461 | -15.7 | -15 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8087.2028 | 33.8595 | 9.4054 | 8959.6113 | 37.5121 | 10.42 | 11561.5269 | 48.4058 | 13.4461
7 | [13 empty] | 8087.2028 | 33.8595 | 9.4054 | 8959.6113 | 37.5121 | 10.42 | 11561.5269 | 48.4058 | 13.4461
8 | [13 empty] | 8087.2028 | 33.8595 | 9.4054 | 8959.6113 | 37.5121 | 10.42 | 11561.5269 | 48.4058 | 13.4461
9 | [13 empty] | 8087.2028 | 33.8595 | 9.4054 | 8959.6113 | 37.5121 | 10.42 | 11561.5269 | 48.4058 | 13.4461
10 | [13 empty] | 8087.2028 | 33.8595 | 9.4054 | 8959.6113 | 37.5121 | 10.42 | 11561.5269 | 48.4058 | 13.4461
11 | [13 empty] | 8087.2028 | 33.8595 | 9.4054 | 8959.6113 | 37.5121 | 10.42 | 11561.5269 | 48.4058 | 13.4461
12 | 92.5217 | 3.3542 | 0.8214 | 0.0804 | 0.1131 | 0.0008 | 0.021 | 0.0162 | 0.0379 | 0.0101 | 2.5362 | 0.487 | 0.7213 | 8110.3947 | 33.9566 | 9.4324 | 8985.6455 | 37.6211 | 10.4503 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041 | -11.9 | -12.5
13 | [13 empty] | 8110.3947 | 33.9566 | 9.4324 | 8985.6455 | 37.6211 | 10.4503 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
14 | [13 empty] | 8110.3947 | 33.9566 | 9.4324 | 8985.6455 | 37.6211 | 10.4503 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
15 | [13 empty] | 8110.3947 | 33.9566 | 9.4324 | 8985.6455 | 37.6211 | 10.4503 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
16 | [13 empty] | 8110.3947 | 33.9566 | 9.4324 | 8985.6455 | 37.6211 | 10.4503 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
17 | [13 empty] | 8110.3947 | 33.9566 | 9.4324 | 8985.6455 | 37.6211 | 10.4503 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
18 | [13 empty] | 8110.3947 | 33.9566 | 9.4324 | 8985.6455 | 37.6211 | 10.4503 | 11611.4695 | 48.6149 | 13.5041
19 | 93.5436 | 3.0194 | 0.8246 | 0.1028 | 0.1182 | 0.0015 | 0.0294 | 0.0191 | 0.0231 | 0.0093 | 1.7478 | 0.5612 | 0.7166 | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162 | -10.9 | -12.1
20 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
21 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
22 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
23 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
24 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
25 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
26 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
27 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
28 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
29 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
30 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
31 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9030.9307 | 37.8107 | 10.503 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8117.3929 | 33.9859 | 9.4405 | 8993.4796 | 37.6539 | 10.4594
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 8993.4796 | 37.6539 | 10.4594
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 8993.4796 | 37.6539 | 10.4594
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата