## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №698 | [18 empty] | Маршрут №698
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
2 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
3 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
4 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
5 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
6 | 91.7946 | 3.8309 | 0.862 | 0.08 | 0.1159 | 0.0026 | 0.022 | 0.0164 | 0.031 | 0.0082 | 2.7833 | 0.4531 | 0.7253 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -18.9
7 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
8 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
9 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
10 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
11 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
12 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
13 | 92.528 | 3.527 | 0.8853 | 0.0915 | 0.1251 | 0.0016 | 0.0241 | 0.0181 | 0.0282 | 0.0076 | 2.297 | 0.4665 | 0.7219 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -17.9
14 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
15 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
16 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
17 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
18 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
19 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
20 | 92.7486 | 3.4678 | 0.8842 | 0.0933 | 0.1225 | 0.0021 | 0.025 | 0.0186 | 0.0311 | 0.0078 | 2.0314 | 0.5676 | 0.7215 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -19
21 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
22 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
23 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
25 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
26 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
27 | 93.1751 | 3.2545 | 0.8205 | 0.0884 | 0.1169 | 0.0019 | 0.0233 | 0.0184 | 0.0269 | 0.0064 | 2.0215 | 0.4462 | 0.7177 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -12.2 | -11.2
28 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
29 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
30 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
31 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8138.8412 | 34.0757 | 9.4655 | 9016.5283 | 37.7504 | 10.4862
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №698
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №698 |  | 9016.5283 | 37.7504 | 10.4862
Луганська | Лісна Поляна | 9016.5283 | 37.7504 | 10.4862
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата