## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №699 | [18 empty] | Маршрут №699
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
2 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
3 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
4 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
5 | 92.0476 | 3.5764 | 0.7855 | 0.0682 | 0.0993 | 0.0041 | 0.0185 | 0.0132 | 0.021 | 0.0095 | 2.9007 | 0.456 | 0.7226 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -19.4
6 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
7 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
8 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
9 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
10 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
11 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
12 | 92.096 | 3.5857 | 0.7454 | 0.067 | 0.0987 | 0.0018 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0116 | 0.0083 | 2.9845 | 0.3715 | 0.7212 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -16
13 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
14 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
15 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
16 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
17 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
18 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
19 | 91.6531 | 3.9228 | 0.8484 | 0.077 | 0.1082 | 0.0026 | 0.019 | 0.0136 | 0.0235 | 0.0086 | 2.8802 | 0.443 | 0.7255 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 | -17.4
20 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
21 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
22 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
23 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
24 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
25 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
26 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
27 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
28 | 91.8178 | 3.803 | 0.8344 | 0.0739 | 0.1031 | 0.0037 | 0.0193 | 0.0146 | 0.0284 | 0.0069 | 2.8218 | 0.4731 | 0.7247 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -14.8 | -12.7
29 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
30 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
31 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8096.0639 | 33.8966 | 9.4157 | 8968.9024 | 37.551 | 10.4308
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №699
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №699 |  | 8968.9024 | 37.551 | 10.4308
Луганська | Тецьке | 8968.9024 | 37.551 | 10.4308
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата