## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №238 | [18 empty] | Маршрут №238
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
2 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8794.306 | 36.82 | 10.2278 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
3 | 98.5695 | 0.2523 | 0.0725 | 0.0477 | 0.0124 | 0.0003 | 0.0197 | 0.0042 | 0.02 | 0.0046 | 0.6286 | 0.3682 | 0.6802 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611 | 4.2 | -6.5
4 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
5 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
6 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
7 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
8 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
9 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
10 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
11 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
12 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611 | 8.5 | -2.1 | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
13 | 98.6839 | 0.2494 | 0.0711 | 0.0457 | 0.0119 | 0.0002 | 0.0189 | 0.0039 | 0.0154 | 0.0034 | 0.6293 | 0.2669 | 0.6788 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
14 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
15 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
16 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
17 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | 4.3 | -6.8
18 | 98.5844 | 0.2563 | 0.0728 | 0.0481 | 0.0125 | 0.0002 | 0.0199 | 0.0042 | 0.0125 | 0.005 | 0.6544 | 0.33 | 0.6797 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
19 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
20 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
21 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
22 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
23 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
24 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
25 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
26 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639 | 4.8 | -4.5
27 | 98.0955 | 0.2652 | 0.074 | 0.0486 | 0.0126 | 0.0003 | 0.02 | 0.0043 | 0.0144 | 0.0052 | 0.6449 | 0.815 | 0.6854 | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
28 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
29 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
30 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
31 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7945.5671 | 33.2665 | 9.2407 | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №238
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №238 |  | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563
Львівська | Судова Вишня | 8818.8355 | 36.9227 | 10.2563
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата