## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
2 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
3 | 97.7168 | 0.3881 | 0.2346 | 0.1063 | 0.0848 | 0.0003 | 0.0695 | 0.0286 | 0.1142 | 0.0049 | 0.9725 | 0.2794 | 0.6904 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | 4.3 | -4.3 | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
4 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
5 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
6 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
7 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
8 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
9 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
10 | 97.8544 | 0.364 | 0.2194 | 0.0985 | 0.0844 | 0.0002 | 0.0671 | 0.0281 | 0.1049 | 0.0041 | 0.915 | 0.2599 | 0.689 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
11 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
12 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
13 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
14 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | 6.5 | -1.7
15 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
16 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
17 | 97.8811 | 0.3579 | 0.2117 | 0.0951 | 0.0799 | 0.0002 | 0.0625 | 0.0261 | 0.1054 | 0.0041 | 0.9125 | 0.2635 | 0.6887 | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
18 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
19 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
20 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
21 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | 1.4 | -7.4
22 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
23 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
24 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
25 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
26 | 97.9254 | 0.348 | 0.2033 | 0.0954 | 0.0785 | 0.0003 | 0.0656 | 0.0272 | 0.1067 | 0.0046 | 0.8775 | 0.2675 | 0.6885 | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
27 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
28 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
29 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | 5.1 | -3.2
30 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
31 | [13 empty] | 8027.6107 | 33.61 | 9.3361 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8026.1776 | 33.604 | 9.3344 | 8904.9395 | 37.2832 | 10.3564
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8904.9395 | 37.2832 | 10.3564
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8904.9395 | 37.2832 | 10.3564
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата