## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
2 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
3 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
4 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | 2.8 | -3.7
5 | 97.5593 | 0.5736 | 0.2681 | 0.103 | 0.0882 | 0.0004 | 0.0651 | 0.0284 | 0.0835 | 0.0043 | 0.9175 | 0.3087 | 0.6909 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
6 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
7 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
8 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
9 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
10 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
11 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | 4.7 | -2.5
12 | 97.7447 | 0.3902 | 0.2293 | 0.099 | 0.085 | 0.0003 | 0.0692 | 0.0294 | 0.0944 | 0.0037 | 0.9765 | 0.2784 | 0.6896 | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
13 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
14 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
15 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
16 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
17 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
18 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8904.1752 | 37.28 | 10.3556 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
19 | 97.332 | 0.6563 | 0.2953 | 0.1074 | 0.096 | 0.0004 | 0.0686 | 0.0307 | 0.0755 | 0.0054 | 0.9962 | 0.3363 | 0.6926 | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -1.3 | -9.6 | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
20 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
21 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
22 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
23 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
24 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
25 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
26 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
27 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | 2.5 | -4.1
28 | 95.5654 | 1.8195 | 0.5466 | 0.1076 | 0.1206 | 0.0012 | 0.0534 | 0.0302 | 0.0827 | 0.003 | 1.021 | 0.6488 | 0.7064 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
29 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
30 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
31 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8044.9987 | 33.6828 | 9.3563 | 8925.2891 | 37.3684 | 10.3801
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 8925.2891 | 37.3684 | 10.3801
Львівська | В.Любінь | 8925.2891 | 37.3684 | 10.3801
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата