## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8091.6214 | 33.878 | 9.4106 | 8964.221 | 37.5314 | 10.4254 | 11320.8419 | 47.3981 | 13.1661
2 | [13 empty] | 8091.6214 | 33.878 | 9.4106 | 8964.221 | 37.5314 | 10.4254 | 11320.8419 | 47.3981 | 13.1661
3 | 88.7504 | 5.2497 | 1.0245 | 0.0457 | 0.0914 | 0.0004 | 0.0234 | 0.0199 | 0.061 | 0.0087 | 2.0754 | 2.6493 | 0.7576 | 8117.7989 | 33.9876 | 9.441 | 8992.3093 | 37.649 | 10.4581 | 11338.3731 | 47.4715 | 13.1865 | -6.6 | -9.9
4 | [13 empty] | 8117.7989 | 33.9876 | 9.441 | 8992.3093 | 37.649 | 10.4581 | 11338.3731 | 47.4715 | 13.1865 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | [13 empty] | 8117.7989 | 33.9876 | 9.441 | 8992.3093 | 37.649 | 10.4581 | 11338.3731 | 47.4715 | 13.1865
6 | [13 empty] | 8117.7989 | 33.9876 | 9.441 | 8992.3093 | 37.649 | 10.4581 | 11338.3731 | 47.4715 | 13.1865
7 | [13 empty] | 8117.7989 | 33.9876 | 9.441 | 8992.3093 | 37.649 | 10.4581 | 11338.3731 | 47.4715 | 13.1865
8 | [13 empty] | 8117.7989 | 33.9876 | 9.441 | 8992.3093 | 37.649 | 10.4581 | 11338.3731 | 47.4715 | 13.1865
9 | [13 empty] | 8117.7989 | 33.9876 | 9.441 | 8992.3093 | 37.649 | 10.4581 | 11338.3731 | 47.4715 | 13.1865
10 | [13 empty] | 8117.7989 | 33.9876 | 9.441 | 8992.3093 | 37.649 | 10.4581 | 11338.3731 | 47.4715 | 13.1865
11 | 88.7875 | 5.2516 | 1.1168 | 0.0491 | 0.1014 | 0.0009 | 0.0261 | 0.0222 | 0.0641 | 0.0082 | 1.9379 | 2.6342 | 0.7583 | 8146.4126 | 34.1074 | 9.4743 | 9023.4309 | 37.7793 | 10.4943 | 11372.4803 | 47.6143 | 13.2262
12 | [13 empty] | 8146.4126 | 34.1074 | 9.4743 | 9023.4309 | 37.7793 | 10.4943 | 11372.4803 | 47.6143 | 13.2262
13 | [13 empty] | 8146.4126 | 34.1074 | 9.4743 | 9023.4309 | 37.7793 | 10.4943 | 11372.4803 | 47.6143 | 13.2262
14 | [13 empty] | 8146.4126 | 34.1074 | 9.4743 | 9023.4309 | 37.7793 | 10.4943 | 11372.4803 | 47.6143 | 13.2262
15 | [13 empty] | 8146.4126 | 34.1074 | 9.4743 | 9023.4309 | 37.7793 | 10.4943 | 11372.4803 | 47.6143 | 13.2262
16 | [13 empty] | 8146.4126 | 34.1074 | 9.4743 | 9023.4309 | 37.7793 | 10.4943 | 11372.4803 | 47.6143 | 13.2262
17 | [13 empty] | 8146.4126 | 34.1074 | 9.4743 | 9023.4309 | 37.7793 | 10.4943 | 11372.4803 | 47.6143 | 13.2262
18 | [13 empty] | 8146.4126 | 34.1074 | 9.4743 | 9023.4309 | 37.7793 | 10.4943 | 11372.4803 | 47.6143 | 13.2262
19 | 88.7933 | 5.3927 | 0.8869 | 0.0484 | 0.1006 | 0.0003 | 0.0276 | 0.024 | 0.0473 | 0.0073 | 2.0409 | 2.6308 | 0.7564 | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
20 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
21 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
22 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
23 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
24 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
25 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
26 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
27 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
28 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
29 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
30 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
31 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
[14 empty] | 8121.0711 | 34.0013 | 9.4448 | 8995.9875 | 37.6644 | 10.4623
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 8995.9875 | 37.6644 | 10.4623
Полтавська | ГРС В.Будища | 8995.9875 | 37.6644 | 10.4623
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата