## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11735.8127 | 49.1355 | 13.6488
2 | [13 empty] | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11735.8127 | 49.1355 | 13.6488
3 | 92.1255 | 3.881 | 1.0078 | 0.1243 | 0.1802 | 0.0032 | 0.0472 | 0.037 | 0.0544 | 0.0019 | 1.69 | 0.8475 | 0.7301 | 8244.5783 | 34.5184 | 9.5884 | 9134.9958 | 38.2464 | 10.624 | 11732.8271 | 49.123 | 13.6453
4 | 92.0609 | 3.8701 | 1.0108 | 0.1259 | 0.1829 | 0.0016 | 0.0477 | 0.0374 | 0.0566 | 0.0076 | 1.754 | 0.8444 | 0.7305 | 8240.2552 | 34.5003 | 9.5834 | 9130.1473 | 38.2261 | 10.6184 | 11723.2733 | 49.083 | 13.6342 | -14.2 | -12.2 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | 91.6055 | 4.1116 | 1.0687 | 0.1292 | 0.1933 | 0.0039 | 0.0506 | 0.0396 | 0.0587 | 0.0016 | 1.7961 | 0.9413 | 0.7344 | 8256.9983 | 34.5704 | 9.6029 | 9147.6785 | 38.2995 | 10.6388 | 11714.7226 | 49.0472 | 13.6242
6 | 91.5533 | 4.1395 | 1.053 | 0.1312 | 0.1978 | 0.004 | 0.052 | 0.0411 | 0.0632 | 0.0023 | 1.8118 | 0.9508 | 0.7349 | 8258.0492 | 34.5748 | 9.6041 | 9148.7056 | 38.3038 | 10.6399 | 11712.1431 | 49.0364 | 13.6212
7 | 91.7014 | 4.0509 | 1.0366 | 0.1279 | 0.1891 | 0.0038 | 0.0502 | 0.0393 | 0.0605 | 0.0048 | 1.8129 | 0.9226 | 0.7335 | 8248.3998 | 34.5344 | 9.5929 | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
8 | [13 empty] | 8248.3998 | 34.5344 | 9.5929 | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
9 | [13 empty] | 8248.3998 | 34.5344 | 9.5929 | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
10 | [13 empty] | 8248.3998 | 34.5344 | 9.5929 | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628 | 11710.1846 | 49.0282 | 13.6189
11 | 91.4039 | 4.1764 | 1.0762 | 0.132 | 0.1995 | 0.004 | 0.0526 | 0.0417 | 0.0646 | 0.0031 | 1.8726 | 0.9735 | 0.7361 | 8257.691 | 34.5733 | 9.6037 | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392 | 11701.9921 | 48.9939 | 13.6094
12 | 91.4627 | 4.1522 | 1.0691 | 0.1323 | 0.1996 | 0.0042 | 0.0533 | 0.0424 | 0.0674 | 0.0028 | 1.8639 | 0.9501 | 0.7357 | 8259.1957 | 34.5796 | 9.6054 | 9149.7804 | 38.3083 | 10.6412 | 11707.5095 | 49.017 | 13.6158
13 | 91.3233 | 4.2322 | 1.1075 | 0.1366 | 0.2059 | 0.0042 | 0.0536 | 0.0424 | 0.0643 | 0.0016 | 1.8742 | 0.9542 | 0.7368 | 8269.0123 | 34.6207 | 9.6169 | 9160.2657 | 38.3522 | 10.6534 | 11712.0237 | 49.0359 | 13.6211
14 | 91.4818 | 4.1525 | 1.0822 | 0.1321 | 0.1967 | 0.0038 | 0.0524 | 0.0415 | 0.0618 | 0.0017 | 1.8418 | 0.9515 | 0.7355 | 8259.7689 | 34.582 | 9.6061 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11710.0651 | 49.0277 | 13.6188
15 | [13 empty] | 8259.7689 | 34.582 | 9.6061 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11710.0651 | 49.0277 | 13.6188
16 | [13 empty] | 8259.7689 | 34.582 | 9.6061 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11710.0651 | 49.0277 | 13.6188
17 | 91.8449 | 3.9986 | 1.0344 | 0.1294 | 0.1905 | 0.0037 | 0.0488 | 0.0383 | 0.0542 | 0.0019 | 1.7572 | 0.898 | 0.7324 | 8249.4985 | 34.539 | 9.5942 | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297 | 11720.8849 | 49.073 | 13.6314
18 | 91.8692 | 3.9881 | 1.0221 | 0.1292 | 0.1899 | 0.0039 | 0.0485 | 0.0382 | 0.0561 | 0.0026 | 1.747 | 0.9052 | 0.7323 | 8247.8744 | 34.5322 | 9.5923 | 9138.1486 | 38.2596 | 10.6277 | 11719.7145 | 49.0681 | 13.63
19 | 91.9386 | 3.9576 | 1.0178 | 0.1279 | 0.1879 | 0.0036 | 0.0483 | 0.038 | 0.0561 | 0.0029 | 1.7451 | 0.8764 | 0.7316 | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11723.9421 | 49.0858 | 13.6349
20 | 92.0925 | 3.8879 | 1.0174 | 0.1262 | 0.1844 | 0.0019 | 0.0476 | 0.0377 | 0.056 | 0.0024 | 1.7002 | 0.8459 | 0.7305 | 8247.0384 | 34.5287 | 9.5913 | 9137.5993 | 38.2573 | 10.627 | 11733.472 | 49.1257 | 13.646
21 | 92.1178 | 3.8814 | 1.0087 | 0.1247 | 0.1825 | 0.0034 | 0.0472 | 0.0373 | 0.0552 | 0.002 | 1.6814 | 0.8585 | 0.7303 | 8245.3904 | 34.5218 | 9.5894 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11732.4689 | 49.1215 | 13.6449
22 | [13 empty] | 8245.3904 | 34.5218 | 9.5894 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11732.4689 | 49.1215 | 13.6449
23 | [13 empty] | 8245.3904 | 34.5218 | 9.5894 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11732.4689 | 49.1215 | 13.6449
24 | [13 empty] | 8245.3904 | 34.5218 | 9.5894 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11732.4689 | 49.1215 | 13.6449
25 | [13 empty] | 8245.3904 | 34.5218 | 9.5894 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11732.4689 | 49.1215 | 13.6449
26 | 91.7087 | 4.0298 | 1.0498 | 0.1332 | 0.1984 | 0.0043 | 0.0532 | 0.04 | 0.0595 | 0.0025 | 1.82 | 0.9007 | 0.7336 | 8253.5112 | 34.5558 | 9.5988 | 9144.0003 | 38.2841 | 10.6345 | 11716.3229 | 49.0539 | 13.6261
27 | 91.7306 | 4.0241 | 1.0654 | 0.1338 | 0.1998 | 0.0038 | 0.0518 | 0.0412 | 0.0602 | 0.002 | 1.7793 | 0.908 | 0.7337 | 8258.2164 | 34.5755 | 9.6043 | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404 | 11722.3657 | 49.0792 | 13.6331
28 | [13 empty] | 8258.2164 | 34.5755 | 9.6043 | 9149.1355 | 38.3056 | 10.6404 | 11722.3657 | 49.0792 | 13.6331
29 | 91.6045 | 4.1243 | 1.0602 | 0.1311 | 0.1967 | 0.0039 | 0.0526 | 0.0418 | 0.0629 | 0.0019 | 1.7945 | 0.9256 | 0.7345 | 8261.3931 | 34.5888 | 9.608 | 9152.4316 | 38.3194 | 10.6443 | 11720.025 | 49.0694 | 13.6304
30 | [13 empty] | 8261.3931 | 34.5888 | 9.608 | 9152.4316 | 38.3194 | 10.6443 | 11720.025 | 49.0694 | 13.6304
31 | [13 empty] | 8261.3931 | 34.5888 | 9.608 | 9152.4316 | 38.3194 | 10.6443 | 11720.025 | 49.0694 | 13.6304
[14 empty] | 8252.7707 | 34.5527 | 9.598 | 9143.3316 | 38.2813 | 10.6337
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9143.3316 | 38.2813 | 10.6337
Полтавська | ГРС Диканька | 9143.3316 | 38.2813 | 10.6337
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата