## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
3 | 84.953 | 8.174 | 0.921 | 0.01 | 0.013 |  | 0.021 | 0.026 | 0.148 | 0.006 | 2.039 | 3.689 | 0.7861 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11249.6419 | 47.1 | 13.0833 | -10.7 | -4.6
4 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11249.6419 | 47.1 | 13.0833
5 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11249.6419 | 47.1 | 13.0833
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11249.6419 | 47.1 | 13.0833
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11249.6419 | 47.1 | 13.0833
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11249.6419 | 47.1 | 13.0833
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11249.6419 | 47.1 | 13.0833
10 | 84.732 | 8.15 | 1.111 | 0.019 | 0.04 |  | 0.041 | 0.041 | 0.144 | 0.004 | 2.054 | 3.664 | 0.7893 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139 | -9.9 | -3.2 | 0,0009 | відс. | відс.
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
13 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
17 | 85.092 | 8.191 | 0.902 | 0.009 | 0.015 |  | 0.025 | 0.025 | 0.114 | 0.005 | 1.952 | 3.67 | 0.7847 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944 | -21.6 | -4.2
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11259.1957 | 47.14 | 13.0944
26 | 85.277 | 8.017 | 0.889 | 0.007 | 0.006 |  | 0.004 | 0.005 | 0.135 | 0.007 | 2.054 | 3.599 | 0.7826 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806 | -23.2 | -5.1
27 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
28 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
29 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
30 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
31 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11247.2534 | 47.09 | 13.0806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.9501 | 34.4111 | 9.5586 | 9092.8156 | 38.0698 | 10.5749
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9092.8156 | 38.0698 | 10.5749
Полтавська | Комишня | 9092.8156 | 38.0698 | 10.5749
Полтавська | Нижня Бодаква | 9092.8156 | 38.0698 | 10.5749
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата