## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8300.9698 | 34.7545 | 9.654 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11835.9847 | 49.5549 | 13.7653
2 | [13 empty] | 8300.9698 | 34.7545 | 9.654 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11835.9847 | 49.5549 | 13.7653
3 | 93.3433 | 3.4322 | 1.0332 | 0.1392 | 0.1821 | 0.0016 | 0.0439 | 0.0335 | 0.0498 | 0.0024 | 0.878 | 0.8607 | 0.7239 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698 | -7.1 | -10.5 | менше 0,006 | менше 0,02
4 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698 |  |  |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698
6 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698
7 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698
8 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698
9 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698
10 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698
11 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9178.8241 | 38.4299 | 10.675 | 11839.9256 | 49.5714 | 13.7698
12 | 92.3595 | 3.8965 | 1.1633 | 0.1534 | 0.214 | 0.0032 | 0.0545 | 0.0426 | 0.0696 | 0.0027 | 0.9922 | 1.0485 | 0.7328 | 8324.1857 | 34.8517 | 9.681 | 9221.8163 | 38.6099 | 10.725 | 11822.8482 | 49.4999 | 13.75
13 | [13 empty] | 8324.1857 | 34.8517 | 9.681 | 9221.8163 | 38.6099 | 10.725 | 11822.8482 | 49.4999 | 13.75
14 | [13 empty] | 8324.1857 | 34.8517 | 9.681 | 9221.8163 | 38.6099 | 10.725 | 11822.8482 | 49.4999 | 13.75
15 | [13 empty] | 8324.1857 | 34.8517 | 9.681 | 9221.8163 | 38.6099 | 10.725 | 11822.8482 | 49.4999 | 13.75
16 | [13 empty] | 8324.1857 | 34.8517 | 9.681 | 9221.8163 | 38.6099 | 10.725 | 11822.8482 | 49.4999 | 13.75
17 | [13 empty] | 8324.1857 | 34.8517 | 9.681 | 9221.8163 | 38.6099 | 10.725 | 11822.8482 | 49.4999 | 13.75
18 | 92.9649 | 3.6111 | 1.0822 | 0.1416 | 0.1883 | 0.0026 | 0.0426 | 0.0327 | 0.0473 | 0.0027 | 0.8987 | 0.9854 | 0.7271 | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
19 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
20 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
21 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
22 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
23 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
24 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
25 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
26 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
27 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
28 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
29 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
30 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
31 | [13 empty] | 8289.3619 | 34.7059 | 9.6405 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11821.5106 | 49.4943 | 13.7484
[14 empty] | 8294.8315 | 34.7288 | 9.6469 | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689
Полтавська | ГРС Милорадове | 9190.9097 | 38.4805 | 10.689
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата