## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
2 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
3 | [13 empty] | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
4 | 91.1613 | 3.7027 | 1.1053 | 0.1481 | 0.2371 | 0.0046 | 0.0617 | 0.0501 | 0.0522 | 0.0012 | 3.053 | 0.4227 | 0.7341 | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198 | -10.3 | -12.8 |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198
6 | [13 empty] | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198
7 | [13 empty] | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198
8 | [13 empty] | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198
9 | [13 empty] | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198
10 | [13 empty] | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198
11 | [13 empty] | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198
12 | [13 empty] | 8191.6739 | 34.2969 | 9.5269 | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547 | 11624.9405 | 48.6713 | 13.5198
13 | 91.2299 | 3.6519 | 0.9954 | 0.1392 | 0.224 | 0.0047 | 0.0619 | 0.0504 | 0.0543 | 0.0012 | 3.1939 | 0.3932 | 0.7325 | 8162.6542 | 34.1754 | 9.4932 | 9043.9717 | 37.8653 | 10.5181 | 11596.8761 | 48.5538 | 13.4872
14 | [13 empty] | 8162.6542 | 34.1754 | 9.4932 | 9043.9717 | 37.8653 | 10.5181 | 11596.8761 | 48.5538 | 13.4872
15 | [13 empty] | 8162.6542 | 34.1754 | 9.4932 | 9043.9717 | 37.8653 | 10.5181 | 11596.8761 | 48.5538 | 13.4872
16 | [13 empty] | 8162.6542 | 34.1754 | 9.4932 | 9043.9717 | 37.8653 | 10.5181 | 11596.8761 | 48.5538 | 13.4872
17 | 91.2606 | 3.6777 | 0.9921 | 0.1361 | 0.2191 | 0.0046 | 0.0602 | 0.0491 | 0.0528 | 0.0016 | 3.1411 | 0.4052 | 0.7323 | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
18 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
19 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
20 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
21 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
22 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
23 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
24 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
25 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
26 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
27 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
28 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
29 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
30 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
31 | [13 empty] | 8164.3977 | 34.1827 | 9.4952 | 9045.9541 | 37.8736 | 10.5204 | 11601.5336 | 48.5733 | 13.4926
[14 empty] | 8176.4833 | 34.2333 | 9.5093 | 9058.9473 | 37.928 | 10.5356
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9058.9473 | 37.928 | 10.5356
Полтавська | ГРС Степне | 9058.9473 | 37.928 | 10.5356
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата