## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.8469 | 34.5907 | 9.6085 | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496 | 11876.7796 | 49.7257 | 13.8127
2 | [13 empty] | 8261.8469 | 34.5907 | 9.6085 | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496 | 11876.7796 | 49.7257 | 13.8127
3 | 94.3379 | 2.9505 | 0.9201 | 0.1312 | 0.1581 | 0.0017 | 0.0382 | 0.028 | 0.0393 | 0.0038 | 0.8147 | 0.5765 | 0.715 | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109 | -10 | -12.5 | менше 0,006 | менше 0,02
4 | [13 empty] | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109 |  |  |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109
6 | [13 empty] | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109
7 | [13 empty] | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109
8 | [13 empty] | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109
9 | [13 empty] | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109
10 | [13 empty] | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109
11 | [13 empty] | 8254.6098 | 34.5604 | 9.6001 | 9149.3027 | 38.3063 | 10.6406 | 11875.2032 | 49.7191 | 13.8109
12 | 93.3179 | 3.4469 | 1.0623 | 0.1469 | 0.189 | 0.003 | 0.0487 | 0.0364 | 0.0569 | 0.0015 | 0.8842 | 0.8063 | 0.7244 | 8298.7486 | 34.7452 | 9.6514 | 9195.6866 | 38.5005 | 10.6946 | 11857.6002 | 49.6454 | 13.7904
13 | [13 empty] | 8298.7486 | 34.7452 | 9.6514 | 9195.6866 | 38.5005 | 10.6946 | 11857.6002 | 49.6454 | 13.7904
14 | [13 empty] | 8298.7486 | 34.7452 | 9.6514 | 9195.6866 | 38.5005 | 10.6946 | 11857.6002 | 49.6454 | 13.7904
15 | [13 empty] | 8298.7486 | 34.7452 | 9.6514 | 9195.6866 | 38.5005 | 10.6946 | 11857.6002 | 49.6454 | 13.7904
16 | [13 empty] | 8298.7486 | 34.7452 | 9.6514 | 9195.6866 | 38.5005 | 10.6946 | 11857.6002 | 49.6454 | 13.7904
17 | [13 empty] | 8298.7486 | 34.7452 | 9.6514 | 9195.6866 | 38.5005 | 10.6946 | 11857.6002 | 49.6454 | 13.7904
18 | 94.1594 | 3.0482 | 0.9502 | 0.1304 | 0.1554 | 0.0021 | 0.034 | 0.0247 | 0.0328 | 0.0028 | 0.7804 | 0.6795 | 0.7165 | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
19 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
20 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
21 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
22 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
23 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
24 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
25 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
26 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
27 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
28 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
29 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
30 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
31 | [13 empty] | 8254.7293 | 34.5609 | 9.6003 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11862.3533 | 49.6653 | 13.7959
[14 empty] | 8263.1128 | 34.596 | 9.61 | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509
Полтавська | ГРС Скороходове | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата