## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989 | 11742.6198 | 49.164 | 13.6567
2 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989 | 11742.6198 | 49.164 | 13.6567
3 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989 | 11742.6198 | 49.164 | 13.6567
4 | 92.5784 | 3.6846 | 0.9669 | 0.1193 | 0.1553 | 0.0046 | 0.0388 | 0.0345 | 0.0408 | 0.0064 | 1.2303 | 1.1402 | 0.7285 | 8228.2651 | 34.4501 | 9.5695 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11724.0615 | 49.0863 | 13.6351 | -11.3 | -10.2
5 | [13 empty] | 8228.2651 | 34.4501 | 9.5695 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11724.0615 | 49.0863 | 13.6351
6 | [13 empty] | 8228.2651 | 34.4501 | 9.5695 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11724.0615 | 49.0863 | 13.6351
7 | [13 empty] | 8228.2651 | 34.4501 | 9.5695 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11724.0615 | 49.0863 | 13.6351
8 | [13 empty] | 8228.2651 | 34.4501 | 9.5695 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11724.0615 | 49.0863 | 13.6351
9 | [13 empty] | 8228.2651 | 34.4501 | 9.5695 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11724.0615 | 49.0863 | 13.6351
10 | [13 empty] | 8228.2651 | 34.4501 | 9.5695 | 9118.0139 | 38.1753 | 10.6043 | 11724.0615 | 49.0863 | 13.6351
11 | 92.2894 | 3.8251 | 0.9913 | 0.1213 | 0.1626 | 0.0023 | 0.0406 | 0.0355 | 0.0313 | 0.0067 | 1.2747 | 1.2192 | 0.7307 | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11707.4617 | 49.0168 | 13.6158 | -12.5 | -10.8 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
12 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11707.4617 | 49.0168 | 13.6158
13 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11707.4617 | 49.0168 | 13.6158
14 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11707.4617 | 49.0168 | 13.6158
15 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11707.4617 | 49.0168 | 13.6158
16 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11707.4617 | 49.0168 | 13.6158
17 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11707.4617 | 49.0168 | 13.6158
18 | 92.0614 | 3.9278 | 1.008 | 0.1229 | 0.1624 | 0.0064 | 0.0422 | 0.0359 | 0.0363 | 0.0065 | 1.3091 | 1.2814 | 0.7327 | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11696.642 | 48.9715 | 13.6032
19 | [13 empty] | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11696.642 | 48.9715 | 13.6032
20 | [13 empty] | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11696.642 | 48.9715 | 13.6032
21 | [13 empty] | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11696.642 | 48.9715 | 13.6032
22 | [13 empty] | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11696.642 | 48.9715 | 13.6032
23 | [13 empty] | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11696.642 | 48.9715 | 13.6032
24 | [13 empty] | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11696.642 | 48.9715 | 13.6032
25 | [13 empty] | 8233.2092 | 34.4708 | 9.5752 | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096 | 11696.642 | 48.9715 | 13.6032
26 | 91.8284 | 4.0391 | 1.0233 | 0.1209 | 0.1665 | 0.004 | 0.043 | 0.0387 | 0.0353 | 0.0063 | 1.3495 | 1.3452 | 0.7345 | 8234.1885 | 34.4749 | 9.5764 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11683.0994 | 48.9148 | 13.5874 | -8.7 | -9.1
27 | [13 empty] | 8234.1885 | 34.4749 | 9.5764 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11683.0994 | 48.9148 | 13.5874
28 | [13 empty] | 8234.1885 | 34.4749 | 9.5764 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11683.0994 | 48.9148 | 13.5874
29 | [13 empty] | 8234.1885 | 34.4749 | 9.5764 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11683.0994 | 48.9148 | 13.5874
30 | [13 empty] | 8234.1885 | 34.4749 | 9.5764 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11683.0994 | 48.9148 | 13.5874
31 | [13 empty] | 8234.1885 | 34.4749 | 9.5764 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11683.0994 | 48.9148 | 13.5874
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.367 | 34.4589 | 9.5719 | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .01.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Тернопільська | Будилів | 9119.8052 | 38.1828 | 10.6063
Тернопільська | Горинка, замер | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Тернопільська | Дедеркали | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Тернопільська | Колодне | 9119.8769 | 38.1831 | 10.6064
Тернопільська | Коханівка | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064
Тернопільська | Кременець, замер | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9119.8052 | 38.1828 | 10.6063
Тернопільська | Мшанець | 9119.8769 | 38.1831 | 10.6064
Тернопільська | Нестерівці | 9119.9008 | 38.1832 | 10.6064
Тернопільська | Шумськ | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Хмельницька | Карасиха | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Хмельницька | Курянка | 9119.853 | 38.183 | 10.6064
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .01.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .01.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата