## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №222 | [18 empty] | Маршрут №222
Філія УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823 | 11583.2141 | 48.4966 | 13.4713
2 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823 | 11583.2141 | 48.4966 | 13.4713
3 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9099.1212 | 38.0962 | 10.5823 | 11583.2141 | 48.4966 | 13.4713
4 | 91.1978 | 4.2597 | 0.97 | 0.1114 | 0.1554 | 0.0044 | 0.0403 | 0.0391 | 0.0428 | 0.0083 | 1.5438 | 1.6269 | 0.7392 | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11598.5957 | 48.561 | 13.4892 | -12.7 | -12.1
5 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11598.5957 | 48.561 | 13.4892
6 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11598.5957 | 48.561 | 13.4892
7 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11598.5957 | 48.561 | 13.4892
8 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11598.5957 | 48.561 | 13.4892
9 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11598.5957 | 48.561 | 13.4892
10 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11598.5957 | 48.561 | 13.4892
11 | 90.0372 | 4.7836 | 1.05 | 0.1202 | 0.1742 | 0.0043 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0396 | 0.008 | 1.6923 | 1.9989 | 0.749 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11531.9816 | 48.2821 | 13.4117 | -14.7 | -13.6
12 | [13 empty] | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11531.9816 | 48.2821 | 13.4117 |  |  | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
13 | [13 empty] | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11531.9816 | 48.2821 | 13.4117
14 | [13 empty] | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11531.9816 | 48.2821 | 13.4117
15 | [13 empty] | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11531.9816 | 48.2821 | 13.4117
16 | [13 empty] | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11531.9816 | 48.2821 | 13.4117
17 | [13 empty] | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11531.9816 | 48.2821 | 13.4117
18 | 89.8571 | 4.894 | 1.073 | 0.1186 | 0.1704 | 0.0042 | 0.047 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0084 | 1.7148 | 2.0177 | 0.7505 | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11532.2682 | 48.2833 | 13.412 | -12.4 | -10.4
19 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11532.2682 | 48.2833 | 13.412
20 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11532.2682 | 48.2833 | 13.412
21 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11532.2682 | 48.2833 | 13.412
22 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11532.2682 | 48.2833 | 13.412
23 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11532.2682 | 48.2833 | 13.412
24 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11532.2682 | 48.2833 | 13.412
25 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868 | 11532.2682 | 48.2833 | 13.412
26 | 90.7353 | 4.4774 | 1.0058 | 0.1166 | 0.1628 | 0.005 | 0.0432 | 0.0431 | 0.044 | 0.0091 | 1.6021 | 1.7556 | 0.7432 | 8208.9425 | 34.3692 | 9.547 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11577.5773 | 48.473 | 13.4647 | -11 | -10.3
27 | [13 empty] | 8208.9425 | 34.3692 | 9.547 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11577.5773 | 48.473 | 13.4647
28 | [13 empty] | 8208.9425 | 34.3692 | 9.547 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11577.5773 | 48.473 | 13.4647
29 | [13 empty] | 8208.9425 | 34.3692 | 9.547 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11577.5773 | 48.473 | 13.4647
30 | [13 empty] | 8208.9425 | 34.3692 | 9.547 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11577.5773 | 48.473 | 13.4647
31 | [13 empty] | 8208.9425 | 34.3692 | 9.547 | 9094.2248 | 38.0757 | 10.5766 | 11577.5773 | 48.473 | 13.4647
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .01.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №222
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №222 |  | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
Тернопільська | Августівка | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Тернопільська | Бережани | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781
Тернопільська | В.Ходачків | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781
Тернопільська | Жуків | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779
Тернопільська | Заруддя | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9095.8729 | 38.0826 | 10.5785
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9095.3713 | 38.0805 | 10.5779
Тернопільська | Зборів | 9095.4429 | 38.0808 | 10.578
Тернопільська | Козівка | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781
Тернопільська | Козлів | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Тернопільська | Козова | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779
Тернопільська | Криве | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Тернопільська | Озерна | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9095.1324 | 38.0795 | 10.5776
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779
Тернопільська | Підволочиськ | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578
Тернопільська | Підгайці | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Тернопільська | Почаїв | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9095.6101 | 38.0815 | 10.5782
Тернопільська | Саранчуки | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782
Тернопільська | Скалат | 9095.4429 | 38.0808 | 10.578
Тернопільська | Сороцьке | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781
Тернопільська | Стриївка | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779
Тернопільська | Тернопіль (300) | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .01.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .01.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата