## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9067.0442 | 37.9619 | 10.545 | 11908.1878 | 49.8572 | 13.8492
2 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9067.0442 | 37.9619 | 10.545 | 11908.1878 | 49.8572 | 13.8492
3 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9067.0442 | 37.9619 | 10.545 | 11908.1878 | 49.8572 | 13.8492
4 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9067.0442 | 37.9619 | 10.545 | 11908.1878 | 49.8572 | 13.8492
5 | 96.0453 | 2.1782 | 0.6717 | 0.1035 | 0.0989 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0123 | 0.0116 | 0.01 | 0.6757 | 0.1738 | 0.699 | 8183.9353 | 34.2645 | 9.5179 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11907.8057 | 49.8556 | 13.8488 | -20.8 | -15.6
6 | [13 empty] | 8183.9353 | 34.2645 | 9.5179 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11907.8057 | 49.8556 | 13.8488
7 | [13 empty] | 8183.9353 | 34.2645 | 9.5179 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11907.8057 | 49.8556 | 13.8488
8 | [13 empty] | 8183.9353 | 34.2645 | 9.5179 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11907.8057 | 49.8556 | 13.8488
9 | [13 empty] | 8183.9353 | 34.2645 | 9.5179 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11907.8057 | 49.8556 | 13.8488
10 | [13 empty] | 8183.9353 | 34.2645 | 9.5179 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11907.8057 | 49.8556 | 13.8488
11 | [13 empty] | 8183.9353 | 34.2645 | 9.5179 | 9071.1523 | 37.9791 | 10.5498 | 11907.8057 | 49.8556 | 13.8488
12 | 96.0735 | 2.1595 | 0.6687 | 0.1042 | 0.0994 | 0.0016 | 0.0182 | 0.0124 | 0.0115 | 0.0069 | 0.6664 | 0.1777 | 0.6988 | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11908.3072 | 49.8577 | 13.8494 | -20.8 | -15.9
13 | [13 empty] | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11908.3072 | 49.8577 | 13.8494
14 | [13 empty] | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11908.3072 | 49.8577 | 13.8494 |  |  | 0,000126 | 0,000152 | 0,000
15 | [13 empty] | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11908.3072 | 49.8577 | 13.8494
16 | [13 empty] | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11908.3072 | 49.8577 | 13.8494
17 | [13 empty] | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11908.3072 | 49.8577 | 13.8494
18 | [13 empty] | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492 | 11908.3072 | 49.8577 | 13.8494
19 | 96.1904 | 2.0786 | 0.6451 | 0.0996 | 0.0954 | 0.0014 | 0.0169 | 0.0127 | 0.0104 | 0.0077 | 0.6746 | 0.1672 | 0.6978 | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431 | -21 | -15.7
20 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
21 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
22 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
23 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
24 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
25 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
26 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
27 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
28 | [13 empty] | 8173.3784 | 34.2203 | 9.5056 | 9059.8788 | 37.9319 | 10.5366 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
29 | 96.1777 | 2.0929 | 0.6445 | 0.0994 | 0.0955 | 0.0011 | 0.0173 | 0.0122 | 0.0116 | 0.0067 | 0.6761 | 0.165 | 0.6979 | 8174.5965 | 34.2254 | 9.5071 | 9061.1924 | 37.9374 | 10.5382 | 11904.0319 | 49.8398 | 13.8444 | -20.9 | -15.5
30 | [13 empty] | 8174.5965 | 34.2254 | 9.5071 | 9061.1924 | 37.9374 | 10.5382 | 11904.0319 | 49.8398 | 13.8444
31 | [13 empty] | 8174.5965 | 34.2254 | 9.5071 | 9061.1924 | 37.9374 | 10.5382 | 11904.0319 | 49.8398 | 13.8444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.9912 | 34.2438 | 9.5122 | 9065.8977 | 37.9571 | 10.5436
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9065.8977 | 37.9571 | 10.5436
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9065.8977 | 37.9571 | 10.5436
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата