## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7787.5945 | 32.6051 | 9.057 | 8641.6119 | 36.1807 | 10.0499 | 11489.9447 | 48.1061 | 13.3628
2 | [13 empty] | 7787.5945 | 32.6051 | 9.057 | 8641.6119 | 36.1807 | 10.0499 | 11489.9447 | 48.1061 | 13.3628
3 | [13 empty] | 7787.5945 | 32.6051 | 9.057 | 8641.6119 | 36.1807 | 10.0499 | 11489.9447 | 48.1061 | 13.3628
4 | [13 empty] | 7787.5945 | 32.6051 | 9.057 | 8641.6119 | 36.1807 | 10.0499 | 11489.9447 | 48.1061 | 13.3628
5 | 97.4535 | 0.0253 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0025 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0193 | 2.4516 | 0.0407 | 0.6814 | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618 | 23.7 | -36.2 | <0,0001 | 0,002
6 | [13 empty] | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618
7 | [13 empty] | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618
8 | [13 empty] | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618
9 | [13 empty] | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618
10 | [13 empty] | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618
11 | [13 empty] | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618
12 | [13 empty] | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618
13 | [13 empty] | 7787.3795 | 32.6042 | 9.0567 | 8641.3491 | 36.1796 | 10.0499 | 11489.061 | 48.1024 | 13.3618
14 | 97.4514 | 0.0258 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0041 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0039 | 0.0184 | 2.4523 | 0.0407 | 0.6814 | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0504 | 11489.3476 | 48.1036 | 13.3621 | 26 | -33.4
15 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0499 | 11489.3476 | 48.1036 | 13.3621
16 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0499 | 11489.3476 | 48.1036 | 13.3621
17 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0499 | 11489.3476 | 48.1036 | 13.3621
18 | [13 empty] | 7787.8333 | 32.6061 | 9.0573 | 8641.8268 | 36.1816 | 10.0499 | 11489.3476 | 48.1036 | 13.3621
19 | 97.452 | 0.0253 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0045 | 0.0179 | 2.4539 | 0.0409 | 0.6814 | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617 | 22 | -36.2 |  |  | відсутні
20 | [13 empty] | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617
21 | [13 empty] | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617
22 | [13 empty] | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617
23 | [13 empty] | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617
24 | [13 empty] | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617
25 | [13 empty] | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617
26 | [13 empty] | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617
27 | [13 empty] | 7787.4034 | 32.6043 | 9.0568 | 8641.373 | 36.1797 | 10.0499 | 11488.9655 | 48.102 | 13.3617
28 | 97.4626 | 0.0256 | 7e-05 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0018 | 5e-05 | 0.003 | 0.0176 | 2.4448 | 0.041 | 0.6813 | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8029 | 36.1815 | 10.0504 | 11490.2314 | 48.1073 | 13.3631 | 21.9 | -35.7
29 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8029 | 36.1815 | 10.0504 | 11490.2314 | 48.1073 | 13.3631
30 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8029 | 36.1815 | 10.0504 | 11490.2314 | 48.1073 | 13.3631
31 | [13 empty] | 7787.7855 | 32.6059 | 9.0572 | 8641.8029 | 36.1815 | 10.0504 | 11490.2314 | 48.1073 | 13.3631
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7787.5467 | 32.6049 | 9.0569 | 8641.5163 | 36.1803 | 10.0501
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Кузьмін Р.Ф. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Кравцов М.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8641.5163 | 36.1803 | 10.0501
Херсонська | Щасливцеве | 8641.5163 | 36.1803 | 10.0501
В.о. начальника Херсонського ЛВУМГ |  | Кузьмін Р.Ф. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Кравцов М.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата