## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 29.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
3 | 96.185 | 2.0517 | 0.6262 | 0.0962 | 0.0927 | 0.0012 | 0.0173 | 0.0122 | 0.0101 | 0.011 | 0.7342 | 0.1622 | 0.6975 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -18.7
4 | 96.1672 | 2.083 | 0.6412 | 0.0986 | 0.0949 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0122 | 0.0095 | 0.0046 | 0.7048 | 0.1653 | 0.6978 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 | -18.5
5 | 96.1093 | 2.1211 | 0.6523 | 0.0996 | 0.0961 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0125 | 0.0096 | 0.004 | 0.7069 | 0.1697 | 0.6983 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19
6 | 96.0896 | 2.1343 | 0.6562 | 0.1004 | 0.0968 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0125 | 0.0096 | 0.0041 | 0.7084 | 0.1691 | 0.6984 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.4
7 | 96.1753 | 2.073 | 0.6363 | 0.0973 | 0.0939 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0122 | 0.0094 | 0.0052 | 0.715 | 0.1636 | 0.6977 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20.3
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
10 | 96.2165 | 2.0378 | 0.6247 | 0.0959 | 0.0927 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0123 | 0.0094 | 0.0082072 | 0.7215 | 0.1621 | 0.6973 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -19.7
11 | 96.2588 | 2.0181 | 0.6177 | 0.0945 | 0.0915 | 0.0013 | 0.0172 | 0.012 | 0.01 | 0.0047 | 0.7156 | 0.1586 | 0.697 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -19.8
12 | 96.2573 | 2.0177 | 0.6176 | 0.0945 | 0.0914 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0101 | 0.0051 | 0.7168 | 0.1589 | 0.697 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -19.2
13 | 96.1802 | 2.0664 | 0.6389 | 0.0982 | 0.095 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0123 | 0.0094 | 0.0046 | 0.7125 | 0.1634 | 0.6977 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20
14 | 96.2363 | 2.026 | 0.6239 | 0.0964 | 0.0933 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0094 | 0.0045 | 0.7213 | 0.1576 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20.7
15 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
16 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
17 | 96.3149 | 1.9802 | 0.609 | 0.0937 | 0.0904 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0117 | 0.0092 | 0.0044 | 0.7145 | 0.1539 | 0.6966 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -19.6
18 | 96.2631 | 2.0107 | 0.6232 | 0.0962 | 0.0929 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0121 | 0.0094 | 0.0043 | 0.7128 | 0.1568 | 0.697 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -19.6
19 | 96.2219 | 2.0402 | 0.6297 | 0.0969 | 0.0937 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0123 | 0.0101 | 0.0041 | 0.7118 | 0.1606 | 0.6974 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -19.8
20 | 96.2423 | 2.0228 | 0.6256 | 0.0969 | 0.0938 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0097 | 0.0044 | 0.7146 | 0.1588 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20
21 | 96.2695 | 2.0047 | 0.619 | 0.0957 | 0.0927 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0121 | 0.0095 | 0.0042 | 0.7173 | 0.1569 | 0.697 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -19.8
22 | 96.3529 | 1.9542 | 0.6 | 0.0923 | 0.0891 | 0.0013 | 0.0163 | 0.0115 | 0.0087 | 0.0053 | 0.715 | 0.1534 | 0.6962 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -20
23 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
24 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
25 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | 96.2333 | 2.0592 | 0.6339 | 0.098 | 0.0949 | 0.0012 | 0.0173 | 0.0125 | 0.0088 | 0.0038 | 0.6736 | 0.1635 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.5
27 | 96.263 | 2.0383 | 0.6254 | 0.0963 | 0.0929 | 0.0012 | 0.0168 | 0.012 | 0.0082 | 0.004 | 0.6797 | 0.1622 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -18.6
28 | 96.2813 | 2.0276 | 0.6234 | 0.096 | 0.0924 | 0.0012 | 0.0166 | 0.0119 | 0.0081 | 0.0046 | 0.6758 | 0.1611 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.8 |  | < 0,001 | < 0,001 | відсутні
29 | 96.2813 | 2.0276 | 0.6234 | 0.096 | 0.0924 | 0.0012 | 0.0166 | 0.0119 | 0.0081 | 0.0046 | 0.6758 | 0.1611 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.8
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8165.0187 | 34.1853 | 9.4959 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264
Хмельницька | Віньківці С | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Хмельницька | Дашківці С | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264
Хмельницька | Деражня С | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Хмельницька | Лісоводи С | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264
Хмельницька | Левада С | 9051.0415 | 37.8949 | 10.5264
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Хмельницька | Чемерівці С | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата