## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8120.0918 | 33.9972 | 9.4437 | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706 | 11882.7029 | 49.7505 | 13.8196
2 | [13 empty] | 8120.0918 | 33.9972 | 9.4437 | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706 | 11882.7029 | 49.7505 | 13.8196
3 | [13 empty] | 8120.0918 | 33.9972 | 9.4437 | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706 | 11882.7029 | 49.7505 | 13.8196
4 | [13 empty] | 8120.0918 | 33.9972 | 9.4437 | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706 | 11882.7029 | 49.7505 | 13.8196
5 | [13 empty] | 8120.0918 | 33.9972 | 9.4437 | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706 | 11882.7029 | 49.7505 | 13.8196 |  |  | 0,000052 | 0,0002 | 0,000
6 | [13 empty] | 8120.0918 | 33.9972 | 9.4437 | 9003.0812 | 37.6941 | 10.4706 | 11882.7029 | 49.7505 | 13.8196
7 | 97.6408 | 1.1819 | 0.3599 | 0.059 | 0.0535 | 0.0007 | 0.0115 | 0.0074 | 0.0057 | 0.0042 | 0.5606 | 0.1148 | 0.6861 | 8075.9053 | 33.8122 | 9.3923 | 8956.0286 | 37.4971 | 10.4159 | 11866.1509 | 49.6812 | 13.8003 | -13.1 | -22
8 | [13 empty] | 8075.9053 | 33.8122 | 9.3923 | 8956.0286 | 37.4971 | 10.4159 | 11866.1509 | 49.6812 | 13.8003
9 | [13 empty] | 8075.9053 | 33.8122 | 9.3923 | 8956.0286 | 37.4971 | 10.4159 | 11866.1509 | 49.6812 | 13.8003
10 | [13 empty] | 8075.9053 | 33.8122 | 9.3923 | 8956.0286 | 37.4971 | 10.4159 | 11866.1509 | 49.6812 | 13.8003
11 | [13 empty] | 8075.9053 | 33.8122 | 9.3923 | 8956.0286 | 37.4971 | 10.4159 | 11866.1509 | 49.6812 | 13.8003
12 | [13 empty] | 8075.9053 | 33.8122 | 9.3923 | 8956.0286 | 37.4971 | 10.4159 | 11866.1509 | 49.6812 | 13.8003
13 | [13 empty] | 8075.9053 | 33.8122 | 9.3923 | 8956.0286 | 37.4971 | 10.4159 | 11866.1509 | 49.6812 | 13.8003
14 | 97.1952 | 1.4434 | 0.4544 | 0.0711 | 0.0654 | 0.0007 | 0.0128 | 0.0083 | 0.0078 | 0.0047 | 0.6072 | 0.129 | 0.6897 | 8104.7579 | 33.933 | 9.4258 | 8986.7203 | 37.6256 | 10.4516 | 11875.872 | 49.7219 | 13.8116 | -11.1 | -22
15 | [13 empty] | 8104.7579 | 33.933 | 9.4258 | 8986.7203 | 37.6256 | 10.4516 | 11875.872 | 49.7219 | 13.8116
16 | [13 empty] | 8104.7579 | 33.933 | 9.4258 | 8986.7203 | 37.6256 | 10.4516 | 11875.872 | 49.7219 | 13.8116
17 | [13 empty] | 8104.7579 | 33.933 | 9.4258 | 8986.7203 | 37.6256 | 10.4516 | 11875.872 | 49.7219 | 13.8116
18 | [13 empty] | 8104.7579 | 33.933 | 9.4258 | 8986.7203 | 37.6256 | 10.4516 | 11875.872 | 49.7219 | 13.8116
19 | [13 empty] | 8104.7579 | 33.933 | 9.4258 | 8986.7203 | 37.6256 | 10.4516 | 11875.872 | 49.7219 | 13.8116
20 | [13 empty] | 8104.7579 | 33.933 | 9.4258 | 8986.7203 | 37.6256 | 10.4516 | 11875.872 | 49.7219 | 13.8116
21 | 97.0673 | 1.5195 | 0.4639 | 0.0728 | 0.0684 | 0.0011 | 0.0132 | 0.0087 | 0.0099 | 0.0103 | 0.6374 | 0.1275 | 0.6906 | 8109.7498 | 33.9539 | 9.4316 | 8991.951 | 37.6475 | 10.4576 | 11875.0838 | 49.7186 | 13.8107 | -12.8 | -22.5
22 | [13 empty] | 8109.7498 | 33.9539 | 9.4316 | 8991.951 | 37.6475 | 10.4576 | 11875.0838 | 49.7186 | 13.8107
23 | [13 empty] | 8109.7498 | 33.9539 | 9.4316 | 8991.951 | 37.6475 | 10.4576 | 11875.0838 | 49.7186 | 13.8107
24 | [13 empty] | 8109.7498 | 33.9539 | 9.4316 | 8991.951 | 37.6475 | 10.4576 | 11875.0838 | 49.7186 | 13.8107
25 | [13 empty] | 8109.7498 | 33.9539 | 9.4316 | 8991.951 | 37.6475 | 10.4576 | 11875.0838 | 49.7186 | 13.8107
26 | [13 empty] | 8109.7498 | 33.9539 | 9.4316 | 8991.951 | 37.6475 | 10.4576 | 11875.0838 | 49.7186 | 13.8107
27 | [13 empty] | 8109.7498 | 33.9539 | 9.4316 | 8991.951 | 37.6475 | 10.4576 | 11875.0838 | 49.7186 | 13.8107
28 | [13 empty] | 8109.7498 | 33.9539 | 9.4316 | 8991.951 | 37.6475 | 10.4576 | 11875.0838 | 49.7186 | 13.8107
29 | 97.1818 | 1.464 | 0.4456 | 0.0703 | 0.0661 | 0.001 | 0.0129 | 0.0086 | 0.0099 | 0.0073 | 0.6057 | 0.1268 | 0.6898 | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8987.8668 | 37.6304 | 10.4529 | 11876.7557 | 49.7256 | 13.8127 | -13.4 | -18.8
30 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8987.8668 | 37.6304 | 10.4529 | 11876.7557 | 49.7256 | 13.8127
31 | [13 empty] | 8105.8327 | 33.9375 | 9.4271 | 8987.8668 | 37.6304 | 10.4529 | 11876.7557 | 49.7256 | 13.8127
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8103.4682 | 33.9276 | 9.4243 | 8985.3589 | 37.6199 | 10.45
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8985.3589 | 37.6199 | 10.45
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8985.3589 | 37.6199 | 10.45
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата