## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
2 | 95.8725 | 2.302 | 0.7017 | 0.1126 | 0.0977 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0134 | 0.0103 | 0.0096 | 0.6716 | 0.188 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.6
3 | 96.2161 | 2.0574 | 0.632 | 0.101 | 0.0874 | 0.0013 | 0.017 | 0.0118 | 0.0095 | 0.0106 | 0.69 | 0.1659 | 0.6974 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -23.9
4 | 96.1686 | 2.0813 | 0.6385 | 0.102 | 0.0883 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0119 | 0.0098 | 0.0125 | 0.701 | 0.1674 | 0.6978 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -23
5 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
7 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
8 | 96.2185 | 2.0556 | 0.6365 | 0.102 | 0.0884 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0121 | 0.0094 | 0.01 | 0.6809 | 0.168 | 0.6975 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.1
9 | 96.274 | 2.0204 | 0.6265 | 0.1004 | 0.0871 | 0.0013 | 0.017 | 0.0118 | 0.0095 | 0.0089 | 0.678 | 0.1651 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -22.9
10 | 96.1852 | 2.0785 | 0.6439 | 0.1033 | 0.0893 | 0.0014 | 0.0172 | 0.012 | 0.0094 | 0.0098 | 0.6799 | 0.1701 | 0.6978 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.6
11 | 96.1745 | 2.0849 | 0.6466 | 0.1036 | 0.0893 | 0.0013 | 0.0173 | 0.012 | 0.0095 | 0.0091 | 0.681 | 0.1709 | 0.6979 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.5
12 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
13 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
14 | 96.2063 | 2.0638 | 0.637 | 0.1013 | 0.0879 | 0.0013 | 0.0168 | 0.0117 | 0.0091 | 0.0102 | 0.6852 | 0.1694 | 0.6975 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.1
15 | 96.1183 | 2.1226 | 0.6588 | 0.1049 | 0.0909 | 0.0014 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0096 | 0.0076 | 0.6806 | 0.1758 | 0.6983 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.9
16 | 96.1297 | 2.1101 | 0.6566 | 0.1043 | 0.0905 | 0.0013 | 0.0173 | 0.012 | 0.0096 | 0.0084 | 0.6854 | 0.1748 | 0.6982 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.1
17 | 96.1412 | 2.1097 | 0.6571 | 0.1048 | 0.0908 | 0.0014 | 0.0172 | 0.0123 | 0.0101 | 0.0081 | 0.6738 | 0.1735 | 0.6982 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.8
18 | 96.1513 | 2.1121 | 0.6549 | 0.1047 | 0.091 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0097 | 0.0073 | 0.6643 | 0.1738 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.9
19 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | 96.1722 | 2.0901 | 0.6492 | 0.1051 | 0.0909 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0127 | 0.0105 | 0.0082 | 0.6719 | 0.1697 | 0.698 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -18.8
22 | 96.1515 | 2.0999 | 0.6533 | 0.1058 | 0.0915 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0109 | 0.0094 | 0.6751 | 0.1703 | 0.6981 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.4
23 | 96.2249 | 2.0577 | 0.6391 | 0.1029 | 0.0892 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0122 | 0.0103 | 0.0097 | 0.6672 | 0.1678 | 0.6975 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.4
24 | 96.1791 | 2.0918 | 0.6427 | 0.102 | 0.089 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0118 | 0.0104 | 0.0093 | 0.6749 | 0.1706 | 0.6978 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -21.8
25 | 96.0023 | 2.2134 | 0.6828 | 0.1082 | 0.0941 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0125 | 0.0106 | 0.0096 | 0.664 | 0.183 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.3
26 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | 96.0874 | 2.1491 | 0.6642 | 0.1039 | 0.0905 | 0.0014 | 0.0174 | 0.0123 | 0.0104 | 0.0106 | 0.6774 | 0.1754 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.8
29 | 96.0783 | 2.1564 | 0.6662 | 0.104 | 0.0908 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0097 | 0.0105 | 0.6761 | 0.1771 | 0.6986 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.6
30 | 96.0659 | 2.1593 | 0.6686 | 0.1043 | 0.091 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0097 | 0.012 | 0.681 | 0.1773 | 0.6987 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.8
31 | 96.068 | 2.1703 | 0.6709 | 0.1055 | 0.0919 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0126 | 0.0101 | 0.0079 | 0.6662 | 0.1777 | 0.6988 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8175.3847 | 34.2287 | 9.508 | 9061.909 | 37.9404 | 10.539
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ І ТМ | [8 empty] | Черній С.П | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9061.909 | 37.9404 | 10.539
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9061.4313 | 37.9384 | 10.5384
Вінницька | Літин УПУ | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9061.9568 | 37.9406 | 10.5391
Вінницька | Мурафа УПУ | 9061.909 | 37.9404 | 10.539
Вінницька | Пасинки УПУ | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9061.9329 | 37.9405 | 10.539
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата