## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8229.8893 | 34.4569 | 9.5714 | 9112.0666 | 38.1504 | 10.5973 | 11560.0221 | 48.3995 | 13.4443
2 | 90.1105 | 4.807 | 1.0518 | 0.1198 | 0.1748 | 0.0035 | 0.0422 | 0.0351 | 0.0714 | 0.0046 | 1.6172 | 1.9621 | 0.7489 | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11550.3728 | 48.3591 | 13.4331 | -17.8 | -14.5
3 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11550.3728 | 48.3591 | 13.4331
4 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11550.3728 | 48.3591 | 13.4331
5 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11550.3728 | 48.3591 | 13.4331
6 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11550.3728 | 48.3591 | 13.4331
7 | [13 empty] | 8226.1633 | 34.4413 | 9.567 | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925 | 11550.3728 | 48.3591 | 13.4331
8 | 90.8389 | 4.4919 | 0.9865 | 0.1162 | 0.1635 | 0.0036 | 0.0371 | 0.0322 | 0.0695 | 0.0067 | 1.5076 | 1.7462 | 0.7427 | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11589.5435 | 48.5231 | 13.4786 | -17.4 | -15
9 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11589.5435 | 48.5231 | 13.4786
10 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11589.5435 | 48.5231 | 13.4786
11 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11589.5435 | 48.5231 | 13.4786
12 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11589.5435 | 48.5231 | 13.4786
13 | [13 empty] | 8218.8546 | 34.4107 | 9.5585 | 9101.0797 | 38.1044 | 10.5846 | 11589.5435 | 48.5231 | 13.4786
14 | 91.0625 | 4.3667 | 0.9843 | 0.1181 | 0.1618 | 0.0031 | 0.0354 | 0.0307 | 0.0595 | 0.0111 | 1.5059 | 1.661 | 0.7406 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578 | 11598.8585 | 48.5621 | 13.4895 | -17.6 | -14.2 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
15 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578 | 11598.8585 | 48.5621 | 13.4895
16 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578 | 11598.8585 | 48.5621 | 13.4895
17 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578 | 11598.8585 | 48.5621 | 13.4895
18 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578 | 11598.8585 | 48.5621 | 13.4895
19 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578 | 11598.8585 | 48.5621 | 13.4895
20 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9095.4191 | 38.0807 | 10.578 | 11598.8585 | 48.5621 | 13.4895
21 | 90.8258 | 4.4652 | 0.9878 | 0.1172 | 0.1641 | 0.0033 | 0.0366 | 0.0321 | 0.0679 | 0.0107 | 1.5507 | 1.7386 | 0.7427 | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11582.6886 | 48.4944 | 13.4707 | -16.4 | -14.2
22 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11582.6886 | 48.4944 | 13.4707
23 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11582.6886 | 48.4944 | 13.4707
24 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11582.6886 | 48.4944 | 13.4707
25 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11582.6886 | 48.4944 | 13.4707
26 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11582.6886 | 48.4944 | 13.4707
27 | [13 empty] | 8213.7672 | 34.3894 | 9.5526 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11582.6886 | 48.4944 | 13.4707
28 | 91.0132 | 4.393 | 0.9838 | 0.1164 | 0.1614 | 0.0028 | 0.0357 | 0.0316 | 0.0682 | 0.0066 | 1.4906 | 1.6965 | 0.7413 | 8216.2034 | 34.3996 | 9.5554 | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815 | 11597.2582 | 48.5554 | 13.4876 | -16 | -14
29 | [13 empty] | 8216.2034 | 34.3996 | 9.5554 | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815 | 11597.2582 | 48.5554 | 13.4876
30 | [13 empty] | 8216.2034 | 34.3996 | 9.5554 | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815 | 11597.2582 | 48.5554 | 13.4876
31 | [13 empty] | 8216.2034 | 34.3996 | 9.5554 | 9098.4763 | 38.0935 | 10.5815 | 11597.2582 | 48.5554 | 13.4876
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9099.7422 | 38.0988 | 10.583
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Карась О.С. |  |  |  |  | 2019-02-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-02-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9099.7422 | 38.0988 | 10.583
Житомирська | ГРС Верхівня | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583
Житомирська | ГРС Квітневе | 9099.7422 | 38.0988 | 10.583
Житомирська | ГРС Крилівка | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583
Житомирська | ГРС Ружин | 9099.7661 | 38.0989 | 10.583
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9099.7661 | 38.0989 | 10.583
Головний інженер Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Карась О.С. |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом