## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №21 | [18 empty] | Маршрут №21
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2" (КЗУ-2)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
2 | 90.2751 | 4.6025 | 1.0495 | 0.1202 | 0.344 | 0.0036 | 0.0455 | 0.0352 | 0.0436 | 0.0105 | 1.6484 | 1.8219 | 0.7485 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -15.1 | -13.5
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -14.6 | -13.1
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -14.2 | -13.1
5 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
6 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
7 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
8 | 91.0598 | 4.3531 | 0.9987 | 0.1207 | 0.1698 | 0.0033 | 0.0425 | 0.0328 | 0.0366 | 0.0196 | 1.5572 | 1.6058 | 0.7401 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -16.8 | -15.8
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -17 | -16.4
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -16 | -15.1
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -15.7 | -15.1
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
14 | 91.3293 | 4.2566 | 0.9949 | 0.1211 | 0.1672 | 0.0032 | 0.0408 | 0.0314 | 0.0335 | 0.0072 | 1.4893 | 1.5256 | 0.738 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -15.5 | -13
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -15.3 | -14.5
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -15.1 | -14
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -15.4 | -13.7
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -15.7 | -13.6
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
21 | 91.0523 | 4.371 | 0.9892 | 0.1178 | 0.1649 | 0.0032 | 0.041 | 0.0318 | 0.0352 | 0.0149 | 1.5328 | 1.6459 | 0.7402 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -16 | -13.9
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -16.6 | -14.9
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -16.9 | -14.6
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -16.6 | -14.1
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -16.9 | -14.3
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
28 | 90.9949 | 4.2776 | 1.2306 | 0.1218 | 0.1698 | 0.0033 | 0.0419 | 0.0329 | 0.0409 | 0.0064 | 1.4743 | 1.6058 | 0.742 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -15.2 | -13.7
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -14.9 | -13.6
30 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -14.8 | -13.5 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -15 | -13.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.431 | 34.4173 | 9.5604 | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №21
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №21 |  | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Житомирська | ГРС Брусилів | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916
Житомирська | ГРС Ковганівка | 9107.0747 | 38.1295 | 10.5915
Житомирська | ГРС Малин | 9107.2419 | 38.1302 | 10.5917
Житомирська | ГРС Народичі | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914
Житомирська | ГРС Недашки | 9107.1703 | 38.1299 | 10.5916
Житомирська | ГРС Радомишль | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Житомирська | ГРС Федорівка | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916
Житомирська | ГРС Яжберень | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Іванків | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Ірпінь | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Київська | ГРС АГНКС 1 м. Б.Церква | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Київська | ГРС АГНКС м.Б.Церква-2, ТОВ "Екогаз-2005" | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914
Київська | ГРС АГНКС м.Бородянка, ТОВ "Ітера Україна" | 9107.0986 | 38.1296 | 10.5916
Київська | ГРС АГНКС м.Фастів | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Київська | ГРС Біла Церква | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908
Київська | ГРС Багрин | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Блиставиця | 9107.6957 | 38.1321 | 10.5923
Київська | ГРС Бородянка | 9106.9076 | 38.1288 | 10.5913
Київська | ГРС Боярська ЛДС | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Васильків | 9106.7881 | 38.1283 | 10.5912
Київська | ГРС Велика Снітинка | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Велике Половецьке | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Київська | ГРС Вишеньки | 9106.9076 | 38.1288 | 10.5913
Київська | ГРС Ворзель | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908
Київська | ГРС Глеваха | 9107.027 | 38.1293 | 10.5915
Київська | ГРС Гребінки | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Київська | ГРС Гребінки, ПАТ " Саливонківський цук.завод" | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Грузьке | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914
Київська | ГРС Димер | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Київська | ГРС Димер-2 "Агромарс" | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909
Київська | ГРС Дорогинка | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914
Київська | ГРС Жорнівка | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Київська | ГРС Забір'я | 9106.9314 | 38.1289 | 10.5914
Київська | ГРС Забуяння | 9107.027 | 38.1293 | 10.5915
Київська | ГРС Зелений Мис | 9106.812 | 38.1284 | 10.5912
Київська | ГРС Зорін | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Київська | ГРС Катюжанка | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915
Київська | ГРС Клавдієве | 9106.812 | 38.1284 | 10.5912
Київська | ГРС Кожанка | 9107.0747 | 38.1295 | 10.5915
Київська | ГРС Красятичі | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Київська | ГРС Макарів | 9106.9792 | 38.1291 | 10.5914
Київська | ГРС Мигалки | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925
Київська | ГРС Мотовилівка | 9106.9314 | 38.1289 | 10.5914
Київська | ГРС Обуховичі | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914
Київська | ГРС Оране | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914
Київська | ГРС Острійки | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Київська | ГРС Піщане | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Київська | ГРС Плисецьке | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Київська | ГРС Поліське | 9106.9076 | 38.1288 | 10.5913
Київська | ГРС Рокитне | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Стоянка | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Київська | ГРС Тр.Новоселиця | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС Триліси | 9107.0509 | 38.1294 | 10.5915
Київська | ГРС Устимівка | 9106.9314 | 38.1289 | 10.5914
Київська | ГРС Фастів-1 | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Фастів-2 | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Київська | ГРС Чайка | 9106.8837 | 38.1287 | 10.5913
Київська | ГРС Чорнобиль Припять | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Чорнобиль, сервіс (котельня) | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Київська | ГРС Шпитьки | 9107.0031 | 38.1292 | 10.5914
Київська | ГРС р/г Фастівський | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата