## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8222.7956 | 34.4272 | 9.5631 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966 | 11690.2648 | 48.9448 | 13.5958
2 | 91.8536 | 4.0366 | 1.0278 | 0.1271 | 0.1784 | 0.0006 | 0.0472 | 0.0368 | 0.0537 | 0.0078 | 1.3093 | 1.3211 | 0.7349 | 8247.8505 | 34.5321 | 9.5923 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11693.6803 | 48.9591 | 13.5998 | -9.1 | -4.5
3 | [13 empty] | 8247.8505 | 34.5321 | 9.5923 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11693.6803 | 48.9591 | 13.5998
4 | [13 empty] | 8247.8505 | 34.5321 | 9.5923 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11693.6803 | 48.9591 | 13.5998
5 | [13 empty] | 8247.8505 | 34.5321 | 9.5923 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11693.6803 | 48.9591 | 13.5998
6 | [13 empty] | 8247.8505 | 34.5321 | 9.5923 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11693.6803 | 48.9591 | 13.5998
7 | [13 empty] | 8247.8505 | 34.5321 | 9.5923 | 9134.1121 | 38.2427 | 10.623 | 11693.6803 | 48.9591 | 13.5998
8 | 91.9538 | 3.9746 | 1.0162 | 0.1226 | 0.1739 | 0.0002 | 0.0459 | 0.0356 | 0.0493 | 0.0077 | 1.3016 | 1.3186 | 0.734 | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128 | 11689.811 | 48.9429 | 13.5953 | -10.1 | -5.7
9 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128 | 11689.811 | 48.9429 | 13.5953
10 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128 | 11689.811 | 48.9429 | 13.5953
11 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128 | 11689.811 | 48.9429 | 13.5953
12 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128 | 11689.811 | 48.9429 | 13.5953
13 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128 | 11689.811 | 48.9429 | 13.5953
14 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128 | 11689.811 | 48.9429 | 13.5953
15 | 94.3449 | 2.8275 | 0.7678 | 0.1084 | 0.1268 | 0.0002 | 0.029 | 0.0211 | 0.0083 | 0.0084 | 1.1238 | 0.6338 | 0.7124 | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534 | 11777.2286 | 49.3089 | 13.6969 | -8 | -6.1
16 | [13 empty] | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534 | 11777.2286 | 49.3089 | 13.6969
17 | [13 empty] | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534 | 11777.2286 | 49.3089 | 13.6969 |  |  | <0,0002 | <0,0003 | не виявл
18 | [13 empty] | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534 | 11777.2286 | 49.3089 | 13.6969
19 | [13 empty] | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534 | 11777.2286 | 49.3089 | 13.6969
20 | [13 empty] | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534 | 11777.2286 | 49.3089 | 13.6969
21 | [13 empty] | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534 | 11777.2286 | 49.3089 | 13.6969
22 | 91.3947 | 4.2402 | 1.0655 | 0.1281 | 0.1859 | 0.0016 | 0.0491 | 0.0391 | 0.0616 | 0.0081 | 1.3861 | 1.44 |  | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11671.5632 | 48.8665 | 13.574 | -9.6 | -5.2
23 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11671.5632 | 48.8665 | 13.574
24 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11671.5632 | 48.8665 | 13.574
25 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11671.5632 | 48.8665 | 13.574
26 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11671.5632 | 48.8665 | 13.574
27 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11671.5632 | 48.8665 | 13.574
28 | [13 empty] | 8254.9442 | 34.5618 | 9.6005 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11671.5632 | 48.8665 | 13.574
29 | 95.7835 | 2.1271 | 0.6662 | 0.1036 | 0.1081 | 0.0002 | 0.0223 | 0.0158 | 0.0043 | 0.0083 | 0.9786 | 0.1819 | 0.7003 | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145 | 11856.6449 | 49.6414 | 13.7893 | -10.4 | -8.4
30 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145 | 11856.6449 | 49.6414 | 13.7893
31 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145 | 11856.6449 | 49.6414 | 13.7893
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Івано-Франківська | Озеряни | 9109.0333 | 38.1377 | 10.5938
Івано-Франківська | Чагрів | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата