## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №403 | [18 empty] | Маршрут №403
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.0521 | 34.198 | 9.4994 | 9054.1704 | 37.908 | 10.53 | 11899.9476 | 49.8227 | 13.8396
2 | [13 empty] | 8168.0521 | 34.198 | 9.4994 | 9054.1704 | 37.908 | 10.53 | 11899.9476 | 49.8227 | 13.8396
3 | [13 empty] | 8168.0521 | 34.198 | 9.4994 | 9054.1704 | 37.908 | 10.53 | 11899.9476 | 49.8227 | 13.8396
4 | 96.2652 | 2.0453 | 0.6266 | 0.0946 | 0.0907 | 0.0013 | 0.0162 | 0.0108 | 0.0102 | 0.0063 | 0.6698 | 0.163 | 0.6971 | 8167.3356 | 34.195 | 9.4986 | 9053.43 | 37.9049 | 10.5291 | 11900.7597 | 49.8261 | 13.8406 | -20.3 | -16.2
5 | [13 empty] | 8167.3356 | 34.195 | 9.4986 | 9053.43 | 37.9049 | 10.5291 | 11900.7597 | 49.8261 | 13.8406
6 | [13 empty] | 8167.3356 | 34.195 | 9.4986 | 9053.43 | 37.9049 | 10.5291 | 11900.7597 | 49.8261 | 13.8406
7 | [13 empty] | 8167.3356 | 34.195 | 9.4986 | 9053.43 | 37.9049 | 10.5291 | 11900.7597 | 49.8261 | 13.8406
8 | [13 empty] | 8167.3356 | 34.195 | 9.4986 | 9053.43 | 37.9049 | 10.5291 | 11900.7597 | 49.8261 | 13.8406
9 | [13 empty] | 8167.3356 | 34.195 | 9.4986 | 9053.43 | 37.9049 | 10.5291 | 11900.7597 | 49.8261 | 13.8406
10 | [13 empty] | 8167.3356 | 34.195 | 9.4986 | 9053.43 | 37.9049 | 10.5291 | 11900.7597 | 49.8261 | 13.8406
11 | 96.3376 | 1.9849 | 0.606 | 0.0925 | 0.0887 | 0.0014 | 0.0161 | 0.0108 | 0.0101 | 0.0064 | 0.6889 | 0.1566 | 0.6964 | 8159.1909 | 34.1609 | 9.4891 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11894.7886 | 49.8011 | 13.8336 | -20.7 | -16.5
12 | [13 empty] | 8159.1909 | 34.1609 | 9.4891 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11894.7886 | 49.8011 | 13.8336
13 | [13 empty] | 8159.1909 | 34.1609 | 9.4891 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11894.7886 | 49.8011 | 13.8336
14 | [13 empty] | 8159.1909 | 34.1609 | 9.4891 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11894.7886 | 49.8011 | 13.8336
15 | [13 empty] | 8159.1909 | 34.1609 | 9.4891 | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519 | 11894.7886 | 49.8011 | 13.8336
16 | 96.3553 | 1.9727 | 0.5989 | 0.0907 | 0.0873 | 0.0014 | 0.0157 | 0.0106 | 0.0099 | 0.0078 | 0.6938 | 0.1559 | 0.6962 | 8156.2531 | 34.1486 | 9.4857 | 9041.5115 | 37.855 | 10.5153 | 11892.3762 | 49.791 | 13.8308 | -20.4 | -16.3
17 | [13 empty] | 8156.2531 | 34.1486 | 9.4857 | 9041.5115 | 37.855 | 10.5153 | 11892.3762 | 49.791 | 13.8308
18 | [13 empty] | 8156.2531 | 34.1486 | 9.4857 | 9041.5115 | 37.855 | 10.5153 | 11892.3762 | 49.791 | 13.8308
19 | [13 empty] | 8156.2531 | 34.1486 | 9.4857 | 9041.5115 | 37.855 | 10.5153 | 11892.3762 | 49.791 | 13.8308
20 | [13 empty] | 8156.2531 | 34.1486 | 9.4857 | 9041.5115 | 37.855 | 10.5153 | 11892.3762 | 49.791 | 13.8308
21 | [13 empty] | 8156.2531 | 34.1486 | 9.4857 | 9041.5115 | 37.855 | 10.5153 | 11892.3762 | 49.791 | 13.8308
22 | [13 empty] | 8156.2531 | 34.1486 | 9.4857 | 9041.5115 | 37.855 | 10.5153 | 11892.3762 | 49.791 | 13.8308 |  |  | 0,000139 | 0,000173 | 0,000
23 | 96.4778 | 1.8836 | 0.5671 | 0.0861 | 0.0833 | 0.0013 | 0.0154 | 0.0105 | 0.0108 | 0.0082 | 0.7114 | 0.1445 | 0.6951 | 8144.7885 | 34.1006 | 9.4724 | 9029.211 | 37.8035 | 10.501 | 11885.378 | 49.7617 | 13.8227 | -20.6 | -16.5
24 | [13 empty] | 8144.7885 | 34.1006 | 9.4724 | 9029.211 | 37.8035 | 10.501 | 11885.378 | 49.7617 | 13.8227
25 | [13 empty] | 8144.7885 | 34.1006 | 9.4724 | 9029.211 | 37.8035 | 10.501 | 11885.378 | 49.7617 | 13.8227
26 | [13 empty] | 8144.7885 | 34.1006 | 9.4724 | 9029.211 | 37.8035 | 10.501 | 11885.378 | 49.7617 | 13.8227
27 | [13 empty] | 8144.7885 | 34.1006 | 9.4724 | 9029.211 | 37.8035 | 10.501 | 11885.378 | 49.7617 | 13.8227
28 | [13 empty] | 8144.7885 | 34.1006 | 9.4724 | 9029.211 | 37.8035 | 10.501 | 11885.378 | 49.7617 | 13.8227
29 | [13 empty] | 8144.7885 | 34.1006 | 9.4724 | 9029.211 | 37.8035 | 10.501 | 11885.378 | 49.7617 | 13.8227 |  |  | 0,000139 | 0,000149 | 0,000
30 | [13 empty] | 8144.7885 | 34.1006 | 9.4724 | 9029.211 | 37.8035 | 10.501 | 11885.378 | 49.7617 | 13.8227
31 | 96.277 | 2.0223 | 0.6139 | 0.0923 | 0.0884 | 0.0013 | 0.0159 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0075 | 0.7009 | 0.1592 | 0.6968 | 8161.1256 | 34.169 | 9.4914 | 9046.6945 | 37.8767 | 10.5213 | 11894.0481 | 49.798 | 13.8328 | -20 | -16.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8157.519 | 34.1539 | 9.4872 | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №403
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №403 |  | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9043.1596 | 37.8619 | 10.5172
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9043.064 | 37.8615 | 10.5171
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9043.0163 | 37.8613 | 10.517
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9043.0402 | 37.8614 | 10.5171
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9042.7774 | 37.8603 | 10.5168
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9042.9924 | 37.8612 | 10.517
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9042.8252 | 37.8605 | 10.5168
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9042.873 | 37.8607 | 10.5169
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9042.8969 | 37.8608 | 10.5169
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9042.8491 | 37.8606 | 10.5168
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9042.9924 | 37.8612 | 10.517
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9042.9685 | 37.8611 | 10.517
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9043.064 | 37.8615 | 10.5171
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9043.0402 | 37.8614 | 10.5171
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9042.5386 | 37.8593 | 10.5165
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9042.9924 | 37.8612 | 10.517
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата