## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11658.8805 | 48.8134 | 13.5593
2 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11658.8805 | 48.8134 | 13.5593
3 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11658.8805 | 48.8134 | 13.5593
4 | 92.6991 | 3.9357 | 0.5919 | 0.074 | 0.1016 | 0.0019 | 0.0264 | 0.0229 | 0.0829 | 0.0066 | 1.0837 | 1.3733 | 0.7264 | 8178.1792 | 34.2404 | 9.5112 | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368 | 11666.0697 | 48.8435 | 13.5676 | -1.1 | -8.8
5 | [13 empty] | 8178.1792 | 34.2404 | 9.5112 | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368 | 11666.0697 | 48.8435 | 13.5676
6 | [13 empty] | 8178.1792 | 34.2404 | 9.5112 | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368 | 11666.0697 | 48.8435 | 13.5676
7 | [13 empty] | 8178.1792 | 34.2404 | 9.5112 | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368 | 11666.0697 | 48.8435 | 13.5676
8 | [13 empty] | 8178.1792 | 34.2404 | 9.5112 | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368 | 11666.0697 | 48.8435 | 13.5676 |  |  | 0,00008 | 0,000179 | 0,000
9 | [13 empty] | 8178.1792 | 34.2404 | 9.5112 | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368 | 11666.0697 | 48.8435 | 13.5676
10 | [13 empty] | 8178.1792 | 34.2404 | 9.5112 | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368 | 11666.0697 | 48.8435 | 13.5676
11 | 91.4526 | 4.4226 | 0.8294 | 0.099 | 0.142 | 0.0029 | 0.0351 | 0.0288 | 0.1198 | 0.0067 | 1.2552 | 1.6059 | 0.7383 | 8233.2331 | 34.4709 | 9.5753 | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039 | 11646.0067 | 48.7595 | 13.5443 | -5.3 | -13.2
12 | [13 empty] | 8233.2331 | 34.4709 | 9.5753 | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039 | 11646.0067 | 48.7595 | 13.5443
13 | [13 empty] | 8233.2331 | 34.4709 | 9.5753 | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039 | 11646.0067 | 48.7595 | 13.5443
14 | [13 empty] | 8233.2331 | 34.4709 | 9.5753 | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039 | 11646.0067 | 48.7595 | 13.5443
15 | [13 empty] | 8233.2331 | 34.4709 | 9.5753 | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039 | 11646.0067 | 48.7595 | 13.5443
16 | 91.9783 | 4.2128 | 0.8275 | 0.1049 | 0.1534 | 0.0026 | 0.0395 | 0.0334 | 0.097 | 0.0056 | 1.1403 | 1.4047 | 0.7339 | 8243.5035 | 34.5139 | 9.5872 | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178 | 11695.7344 | 48.9677 | 13.6021 | 2.1 | -5.1
17 | [13 empty] | 8243.5035 | 34.5139 | 9.5872 | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178 | 11695.7344 | 48.9677 | 13.6021
18 | [13 empty] | 8243.5035 | 34.5139 | 9.5872 | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178 | 11695.7344 | 48.9677 | 13.6021
19 | [13 empty] | 8243.5035 | 34.5139 | 9.5872 | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178 | 11695.7344 | 48.9677 | 13.6021
20 | [13 empty] | 8243.5035 | 34.5139 | 9.5872 | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178 | 11695.7344 | 48.9677 | 13.6021
21 | [13 empty] | 8243.5035 | 34.5139 | 9.5872 | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178 | 11695.7344 | 48.9677 | 13.6021
22 | [13 empty] | 8243.5035 | 34.5139 | 9.5872 | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178 | 11695.7344 | 48.9677 | 13.6021
23 | 91.9218 | 4.3043 | 0.7212 | 0.0858 | 0.1248 | 0.0024 | 0.0306 | 0.0255 | 0.0826 | 0.0082 | 1.2086 | 1.4842 | 0.7328 | 8206.554 | 34.3592 | 9.5442 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11653.1004 | 48.7892 | 13.5526 | -2.8 | -9.3
24 | [13 empty] | 8206.554 | 34.3592 | 9.5442 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11653.1004 | 48.7892 | 13.5526
25 | [13 empty] | 8206.554 | 34.3592 | 9.5442 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11653.1004 | 48.7892 | 13.5526
26 | [13 empty] | 8206.554 | 34.3592 | 9.5442 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11653.1004 | 48.7892 | 13.5526
27 | [13 empty] | 8206.554 | 34.3592 | 9.5442 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11653.1004 | 48.7892 | 13.5526
28 | [13 empty] | 8206.554 | 34.3592 | 9.5442 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11653.1004 | 48.7892 | 13.5526
29 | [13 empty] | 8206.554 | 34.3592 | 9.5442 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11653.1004 | 48.7892 | 13.5526
30 | [13 empty] | 8206.554 | 34.3592 | 9.5442 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11653.1004 | 48.7892 | 13.5526
31 | 91.5945 | 4.5013 | 0.7441 | 0.0873 | 0.1274 | 0.0023 | 0.033 | 0.0264 | 0.0977 | 0.0062 | 1.2496 | 1.5302 | 0.7356 | 8221.1714 | 34.4204 | 9.5612 | 9105.0207 | 38.1209 | 10.5891 | 11650.9985 | 48.7804 | 13.5501 | -2.3 | -9.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.0236 | 34.3821 | 9.5506 | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата