## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
2 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
3 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
4 | 95.0252 | 2.5878 | 0.8505 | 0.1451 | 0.2139 | 0.0014 | 0.0627 | 0.0523 | 0.0841 | 0.0091 | 0.6622 | 0.3057 | 0.7118 | 8294.8315 | 34.7288 | 9.6469 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11953.8313 | 50.0483 | 13.9023 | 1 | -6.5
5 | [13 empty] | 8294.8315 | 34.7288 | 9.6469 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11953.8313 | 50.0483 | 13.9023
6 | [13 empty] | 8294.8315 | 34.7288 | 9.6469 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11953.8313 | 50.0483 | 13.9023
7 | [13 empty] | 8294.8315 | 34.7288 | 9.6469 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11953.8313 | 50.0483 | 13.9023
8 | [13 empty] | 8294.8315 | 34.7288 | 9.6469 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11953.8313 | 50.0483 | 13.9023
9 | [13 empty] | 8294.8315 | 34.7288 | 9.6469 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11953.8313 | 50.0483 | 13.9023
10 | [13 empty] | 8294.8315 | 34.7288 | 9.6469 | 9189.596 | 38.475 | 10.6875 | 11953.8313 | 50.0483 | 13.9023
11 | 95.9175 | 2.1465 | 0.6981 | 0.1112 | 0.1302 | 0.0013 | 0.0297 | 0.0223 | 0.0354 | 0.0078 | 0.6876 | 0.2124 | 0.7015 | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11910.6957 | 49.8677 | 13.8521 | -10.1 | -19.4
12 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11910.6957 | 49.8677 | 13.8521
13 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11910.6957 | 49.8677 | 13.8521
14 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11910.6957 | 49.8677 | 13.8521
15 | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11910.6957 | 49.8677 | 13.8521
16 | 95.9913 | 2.1268 | 0.6797 | 0.1072 | 0.1231 | 0.0013 | 0.0267 | 0.0208 | 0.0287 | 0.0088 | 0.6955 | 0.1901 | 0.7004 | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85 | -8.9 | -16.5
17 | [13 empty] | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
18 | [13 empty] | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
19 | [13 empty] | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
20 | [13 empty] | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
21 | [13 empty] | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85 |  |  | 0,000062 | 0,0002 | 0,000
22 | [13 empty] | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
23 | 95.6005 | 2.2573 | 0.7666 | 0.1241 | 0.166 | 0.0012 | 0.0417 | 0.0338 | 0.0561 | 0.0093 | 0.6901 | 0.2533 | 0.7054 | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667 | -8.1 | -14.4
24 | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667
26 | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667
27 | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667
28 | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667
29 | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667
30 | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124 | 11923.2351 | 49.9202 | 13.8667
31 | 95.8358 | 2.1711 | 0.7172 | 0.114 | 0.1372 | 0.0014 | 0.0312 | 0.0241 | 0.0348 | 0.007 | 0.6915 | 0.2347 | 0.7024 | 8205.7181 | 34.3557 | 9.5433 | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766 | 11909.2387 | 49.8616 | 13.8504 | -8.8 | -16.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8235.3111 | 34.4796 | 9.5777 | 9125.9197 | 38.2084 | 10.6134
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9125.9197 | 38.2084 | 10.6134
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9125.9197 | 38.2084 | 10.6134
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата